Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – „FORMULARZ CENOWY”

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRACE BRUKARSKIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Położenie obrzegowania | Obsadzenie krawężników betonowych (8x30x100cm) na podsypce betonowej wraz z materiałem.(lokalizacja : wschodnia granica skweru) | mb | 44 |  |  |  |  |
| PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wyrównanie rabat pod nasadzenia | Wyrównanie rabat pod nasadzenia roślinne (ewentualne uzupełnienie ziemi tak aby rabaty znajdowały się ok. 5-8cm poniżej górnej linii krawężnika), usunięcie resztek po budowlanych, gruzu i kępek starej trawy. | m2 | 300 |  |  |  |  |
| 2. | Rośliny | Materiał roślinny wraz z sadzeniem, z dodatkiem urodzajnej ziemi lub ziemi z worka. | szt. | 160 |  |  |  |  |
| 3. | Palikowanie drzew | Palikowanie drzew + konstrukcja drewniana do mocowania i pas mocujący, zgodnie z projektem (klon Globsum) | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Ułożenie ekoboardu | Montaż ekoboardu.. Ekoboard zamontowany w formie okręgu o średnicy 1m przy każdym z 8 projektowanych drzew. Montaż wraz z materiałem | mb | 8 |  |  |  |  |
| 5. | Ściółkowanie rabat | Wysypanie powierzchni rabat kamieniem ozdobnym i korą sosnową na grubość ok. 3-4cm wraz z materiałem | m2 | 300 |  |  |  |  |
| 6. | Wyłożenie rabat agrotkaniną | Wyłożenie tkaniną rabat oraz wykonanie nacięć w miejscach posadzonych roślin. Robocizna wraz z materiałem. | m2 | 300 |  |  |  |  |
| 7. | Trawniki | Wykonanie trawników wraz z materiałem tj. materiałem siewnym oraz wierzchnią warstwą ziemi urodzajnej o grubości min 5cm. Po zagęszczeniu i wałowaniu poziom trawników powinien wynosić ok. 2 cm poniżej linii obrzeży. | m3 | 100 |  |  |  |  |
| MAŁA ARCHITEKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pergole drewniane | Montaż dwóch drewnianych pergoli na punktowych fundamentach lanych z betonu pod każdym z filarów pergoli. Skręcenie konstrukcji na miejscu, zgodnie z projektem | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Stalowa konstrukcja na pnącza (trejaż) | Wykonanie stalowej konstrukcji na pnącze wraz z montażem. Montaż konstrukcji na stałe, na punktowych fundamentach betonowych lanych pod każdym ze słupów zgodnie z projektem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Pozostałe elementy małej architektury | Ławki i kosze na śmieci wraz z montażem: - Ławki, - Kosze na śmieci | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………dnia ...................................... 	                                                                       ..............................................................................

miejscowość 	                                                                                                                                                      Podpis i pieczątka Wykonawcy

lub upoważnionej osoby