IZ.271.123.2018

Herby, dnia 2018-11-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Herby zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej 
z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie” na podstawie załączonego projektu koncepcyjnego stanowiącego załącznik nr 4 do zapytanie.

- Charakterystyczne podstawowe parametry przedmiotu zamówienia:

Gmina Herby w 2018 roku zleciła opracowanie wielowariantowej koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Lisowie, która jest integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego. Zgodnie z przyjętym do realizacji wariantem modernizacji obiektu oczyszczalnię należy zaprojektować według koncepcji jak poniżej:

- Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości docelowej ok. 2x226 m3/d

- Oczyszczalnia ścieków pracująca w układzie przepływowym z reaktorami wielofunkcyjnymi i pionowymi osadnikami wtórnymi wewnątrz reaktorów

- Przykrycie bioreaktora dachem z tworzywa sztucznego,

- Napowietrzanie drobnopęcherzykowe, każdy dyfuzor zasilany oddzielnym rurociągiem,

- Sposób zagospodarowania osadów – układ kompleksowo rozwiązujący gospodarkę osadową (stabilizacja osadów, odwadnianie i opcjonalnie wapnowanie osadu nadmiernego).

- Odporność oczyszczalni na nierównomierność dopływu ścieków

- Wymagania w zakresie obsługi – pełna automatyka procesu technologicznego, zabezpieczający maksymalnie osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego.

- Instalacje wewnętrzne: elektryczna, odgromowa, wodociągowa, hydrantów p.poż., kanalizacyjna.

- Zagospodarowanie terenu powinno obejmować projekty, dróg wewnętrznych, chodników, dojść i dojazdów do budynków, miejsc postojowych, zieleni.

- Przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej.

- Badania geotechniczne gruntu,

- Powyższe musi być spójne z przyjętą do realizacji koncepcją (wariant podstawowy)

- Wykonawca we własnym zakresie winien:

- Uzyskać warunki techniczne przyłączenia wszystkich mediów (jeśli będą wymagane);

- Opracować projekt budowlany oczyszczalni ścieków (z informacją BIOZ) umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę z elementami wykonawczego we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami 
i uzgodnieniami w ilości 5 egz. (wersja papierowa) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 
w formacie pdf, na płycie CD.

- Opracować projekty budowlano wykonawcze dotyczące infrastruktury – przełożenia lub wykonania sieci i przyłączy oraz usunięcia kolizji oraz uwzględnienie ich wykonania łącznie z realizacją inwestycji.

- Opracować projekty zagospodarowania terenu obejmującego drogi wewnętrzne, chodniki, miejsca postojowe, miejsca na zieleń, ogrodzenie terenu. Ilość 5 egz. (wersja papierowa) + 1 egz. . w wersji elektronicznej w formacie pdf, na płycie CD.

- Opracować kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów, kosztorysy nakładcze, przedmiary robót (osobno w poszczególnych branżach) oraz zagospodarowania terenu w ilości 2 egz. (wersja papierowa) + 1 egz.  w wersji elektronicznej w formacie pdf, ath na płycie CD.

- Opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie 
z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod o podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym” dostarczenie po 2 egz. do Zamawiającego w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacji pdf na płycie CD.

- Złożyć w imieniu inwestora kompletny wniosek oraz uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko jeśli będzie wymagany,

- Uzyskać pozwolenie wodno – prawne wraz ze sporządzeniem niezbędnych operatów wodno – prawnych o ile będzie wymagane,

- Złożyć w imieniu inwestora kompletny wniosek oraz uzyskać decyzję pozwolenia na budowę,

- Wykonać wszelkie inne opracowania, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji,

- Uzyskać pozytywną opinię Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (jeśli będzie wymagana),

- Niezwłocznie usunąć wszystkie uchybienia, wady i nieprawidłowości w treści opracowanych dokumentacji wynikłych w trakcie realizacji inwestycji,

- Uzyskać zatwierdzenie opracowanej dokumentacji przez Zamawiającego przy czym dokumentacja musi być wykonana w oparciu o zapisy „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego.

- Mapy do celów projektowych są po stronie Wykonawca

- Wykonawca wykona opinię geologiczną dla terenu projektowanej oczyszczalni.

- Inwestor dostarczy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu.

- Zakres zadań będących przedmiotem zamówienia dodatkowo (w ramach kwoty za dokumentację) obejmuje:

- Udzielania pisemnych wyjaśnień na zapytanie oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawdzenie kosztorysów ofertowych w złożonych ofertach w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót obejmujących swym zakresem opracowana dokumentację.

- Współpracę realizacyjną z Wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu w ramach pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego na warunkach objętych odrębną umową;

- Współpracę z Inwestorem przy wypełnianiu procedur finansowania ze środków UE;

- W zakres zamówienia wchodzi:

- wykonanie następujących opracowań i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego:

- kompletny projekt budowlany wraz z informacją BIOZ – 5 egz.,

- szczegółowy przedmiar robót – 1 egz.,

- kosztorys inwestorski – 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich prac ujętych w projektach budowlanych – 3 egz.,

- inwentaryzacja drzew i krzewów, jeżeli ich usunięcie będzie konieczne w związku z projektowaną przebudową– 2 egz.,

- wersja elektroniczna całej dokumentacji na nośniku pendrive lub płycie CD.

Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na podstawie projektu koncepcyjnego. Zaakceptowana wstępna wersja dokumentacji będzie podstawą wykonania dalszych prac.

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji,

- sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- uzyskanie wszelkich decyzji, opinii uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym złożenie zgłoszenia w Starostwie/uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy prawne

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm zharmonizowanych z normami UE i aprobat technicznych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr IZ.0050.28.2014 Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

- Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

- Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zadanie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w wybranym w koncepcji systemie technologicznym (tj. oczyszczalnia ścieków pracująca w układzie przepływowym z reaktorami wielofunkcyjnymi i pionowymi osadnikami wtórnymi wewnątrz reaktorów) o przepustowości co najmniej Qd,śr = 450 m3/d i wartości zamówienia co najmniej 80.000 zł.

Dodatkowo wymaga się aby co najmniej jedna oczyszczalnia ścieków o przepustowości co najmniej Qd,śr = 450 m3/d w wymaganym systemie technologicznym wybudowana na podstawie dokumentacji projektowej zrealizowanej przez Oferenta została dopuszczona do użytkowania i spełnia wymagania prawa w zakresie oczyszczania ścieków, a wartość jej realizacji wynosiła co najmniej 5.000.000 zł. Należy wskazać ten obiekt wraz z podaniem daty oddania do użytkowania (MM/RR), zaprojektowanej przepustowości Qd,śr oraz wartości inwestycji brutto.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym.

- Termin realizacji zamówienia : rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w dniu następnym po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 16.12.2019r.

- Informacje o dokumentach składających się na ofertę

Na zawartość oferty składa się:

- Wypełniony  formularz oferty, stanowiący załącznik  do niniejszego zapytania ofertowego,

- Oświadczenie o treści: (zawarte w formularzu ofertowym)

Oświadczam (my), iż spełniamy warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- Wykaz prac

- Istotne postanowienia umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, szczegółowe zasady rozliczania zawarto we wzorze umowy.

- Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena ofertowa brutto (100 %). Cena  musi zawierać wszystkie koszty związane  z realizacja zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego i obowiązujących przepisów, które wykonawca musi przestrzegać w trakcie realizacji zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków  w tym podatek  VAT. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę i podpisze umowę. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest  wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art.632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki oferty będą rozpatrywane na podstawie kryterium:

| Nr kryt. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | cena brutto | 100% |

- Informacje dotyczące wybory najkorzystniejszej oferty

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców  za pośrednictwem strony internetowej. Wybranemu wykonawcy wskaże telefonicznie, faksem lub e - mailem  miejsce i datę podpisania umowy. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Dodatkowe informacje:

  - Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Zakaszewski tel. 34 3574100 wew. 17 adres e-mail: infrastruktura@herby.pl

  - Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert

- Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 29.11.2018 r. godzina: 11:00

Ofertę należy dostarczyć : wyłącznie w wersji papierowej. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby z dopiskiem: Oferta na: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie”

nie otwierać przed dniem 29.11.2018 r. do godz. 11:00

# Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Herby;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Herby jest Pani Aleksandra Cnota-Mikołajec , kontakt: adres e-mail aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie” nr IZ.271.123.2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Obowiązki Zamawiającego:

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Herby do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Załączniki:

  - Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

  - Zał. nr 2 – Wykaz prac

  - Zał. nr 3 – Wzór umowy

  - Zał. nr 4 – Projekt koncepcyjny