Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Basen Pływacki | Brodzik |
| Chlor wolny | 0,40 | 0,59 |
| Chlor ogólny | 0,64 | 0,87 |
| Chlor związany | 0,24 | 0,28 |
| Potencjał redox | 788 | 770 |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | 0 | 0 |
| Data badania | 17-18.06.2021 | 17-18.06.2021 |
| Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

Herby dnia 2021-06-22