**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen pływacki** | **Brodzik** **– woda w niecce** | **Woda wprowadzana do brodzika**  | **Woda wprowadzana do niecki basenowej** |
| **Chlor wolny** | 0,46 | 0,53 | 0,52 | 0,46 |
| **Chlor ogólny** | 0,62 | - | 0,70 | 0,62 |
| **Chlor związany** | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,16 |
| **Potencjał redox** | 749 | 751 | 751 | 749 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Data badania** | 03-06.12.2021 | 03-06.12.2021 | 03-06.12.2021 | 03-06.12.2021 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HKiŚ-432-14/19 z dnia 12.07.2019r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

Herby dnia 2021-12-08