Herby, dnia 29.10.2024

Za dowodem doręczenia

OS.6220.4.14.2024

DECYZJA

O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.)  a także na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2                 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.                w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.                     z 2019r., poz. 1839 ze zm.),  oraz zgodnie z art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.06.2024r., uzupełnionego pismem z dnia 26.06.2024r. (data wpływu do tutejszego urzędu 27.06.2024r.) p. Pawła Bieleckiego działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków w sprawie wydania decyzji                          o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji linii 110 kV Wrzosowa – Herby w zakresie dostosowania jej do zwiększonej obciążalności długotrwałej”, teren działek  o nr ewid.: 907/107, 3/107, 526/9, 527/9, 618/8, 119/7, 117/8, 114/6, 615/6 położone obręb Herby k.m. 2 Boronów Las, gmina Herby, 369/16, 182/16, 397/16, 216/5, 396/16, 244/5, 215/5, 243/5, 148/5, 251/5, 262/5, 261/5, 331/5, 302/5 położone obręb Herby k.m. 1 Boronów Las, gmina Herby, 15/6, 15/5, 16/4, 17/4, 67, 73/1, 74/2, 65 położone obręb Aleksandria II, gmina Konopiska, 733, 732, 738 położone obręb Aleksandria I, gmina Konopiska,

orzekam

- Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji linii 110 kV Wrzosowa – Herby                   w zakresie dostosowania jej do zwiększonej obciążalności długotrwałej”, realizacja przedsięwzięcia na terenie działek o nr ewid.: 907/107, 3/107, 526/9, 527/9, 618/8, 119/7, 117/8, 114/6, 615/6 położone obręb Herby k.m. 2 Boronów Las, gmina Herby, 369/16, 182/16, 397/16, 216/5, 396/16, 244/5, 215/5, 243/5, 148/5, 251/5, 262/5, 261/5, 331/5, 302/5 położone obręb Herby k.m. 1 Boronów Las, gmina Herby, 15/6, 15/5, 16/4, 17/4, 67, 73/1, 74/2, 65 położone obręb Aleksandria II, gmina Konopiska, 733, 732, 738 położone obręb Aleksandria I, gmina Konopiska.

- Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia                                w następującym zakresie:

- zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych                     i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego

zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;

- teren inwestycji, na wypadek narażenia środowiska gruntowo – wodnego na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, wyposażyć w sorbenty;

- w czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego;

- sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisję do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);

- w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

- Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1                  do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 05.06.2024r., uzupełnionym pismem z dnia 26.06.2024r. (data wpływu do tutejszego urzędu 27.06.2024r.) p. Pawła Bielecki działający z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków wystąpił w sprawie wydania decyzji               o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji linii 110 kV Wrzosowa – Herby w zakresie dostosowania jej do zwiększonej obciążalności długotrwałej”, obejmującego działki o nr ewid.: 907/107, 3/107, 526/9, 527/9, 618/8, 119/7, 117/8, 114/6, 615/6 położone obręb Herby k.m. 2 Boronów Las, gmina Herby, 369/16, 182/16, 397/16, 216/5, 396/16, 244/5, 215/5, 243/5, 148/5, 251/5, 262/5, 261/5, 331/5, 302/5 położone obręb Herby k.m. 1 Boronów Las, gmina Herby, 15/6, 15/5, 16/4, 17/4, 67, 73/1, 74/2, 65 położone w obręb Aleksandra II, gmina Konopiska, 733, 732, 738 położone w obręb Aleksandra I, gmina Konopiska. W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.                z 2024r., poz.1112 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Herby.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej w maju 2024r. przez mgr inż. Piotra Ciesielczuka, Pracownia Ochrony Środowiska „EKO-PROJEKT” ul. Chodźki 3/13, 20-093 Lubin ustalono, że w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się modernizację linii 110 kV w gminie Herby i gminie Konopiska. Zatem zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 Ustawy               z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.)  oraz na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2  w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.) planowane przedsięwzięcie jako modernizacja (przebudowa) napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia, kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest                      w województwie śląskim,  w gminach i powiatach:

| Województwo | Powiat | Długość [km] | Gmina |
| --- | --- | --- | --- |
| śląskie | częstochowski | ok. 0,4 km | Konopiska |
|  | lubliniecki | ok. 5,0 km | Herby |

i obejmuje wykonanie robót budowlanych na istniejącym obiekcie tj. jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV relacji Wrzosowa – Herby na odcinku od słupa nr 63 (włącznie) do stacji elektroenergetycznej Herby, o długości 5,4 km.

Przebudowa linii będzie realizowana po istniejącej trasie linii 110 kV (istniejący pas 2x9 m od osi linii). W ramach inwestycji nie przewiduje się podwyższenia napięcia znamionowego pracy linii ani zmiany jej długości. Przebudowa polegać będzie na montażu nowych słupów nadleśnych, kratowych wraz z fundamentami, ponadto montażu nowych przewodów fazowych oraz nowego przewodu odgromowego typu OPGW. Po przebudowie wysokość słupów zwiększy się z 33 metrów do wysokości 53 metrów. Montaż słupów odbywać się będzie przy użyciu specjalistycznych maszyn i urządzeń. Oś nowej linii nie ulegnie zmianie  w stosunku do stanu istniejącego, natomiast może ulec zmianie lokalizacja nowych stanowisk słupów (przesunięcie wzdłuż osi linii).

| Parametr charakterystyczny | Stan istniejący | Stan projektowany |
| --- | --- | --- |
| - poziom napięcia | 110 kV | 110 kV |
| - ilość torów | jeden (na całej długości linii) | jeden (na całej długości linii) |
| - układ faz | trójkątny | trójkątny |
| - typ słupów | kratowe | kratowe |
| - wysokość słupów | do 33 metrów | do około 53 metrów |
| - izolatory | długopniowe porcelanowe / kompozytowe | długopniowe porcelanowe / kompozytowe |
| - fundamenty | prefabrykowane | prefabrykowane / specjalne (dobór na etapie projektu wykonawczego) |
| - przewody fazowe | 3x AFL-6 120 | 3x ACSR/TW 311-A1F/32-UHS |
| - przewód odgromowy | przewód skojarzony z wiązką światłowodową (typu OPGW) | przewód skojarzony z wiązką światłowodową (typu OPGW) |

W sąsiedztwie projektowanej linii nie ma zabudowy mieszkaniowej,  całość przebudowywanej linii biegnie po terenach leśnych. W ramach karty informacyjnej przedsięwzięcia przeprowadzono analizę oddziaływania projektowanej linii w zakresie pól elektromagnetycznych, z której wynika, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 poz. 2448).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykonywane będą prace ziemne polegające na fundamentowaniu konstrukcji wsporczych, jak i prace na wysokości polegające na montażu konstrukcji słupów, izolacji oraz przewodów. Jako drogi techniczne (dojazdowe do miejsc lokalizacji słupów) wykorzystane zostaną istniejące drogi asfaltowe oraz istniejące drogi leśne.

Eksploatacja linii elektroenergetycznej nie będzie wiązała się z występowaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, powstawaniem ścieków i odpadów, ani z wpływem na poziom hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.

Podlegająca przebudowie linia 110 kV Wrzosowa – Herby przebiega głównie przez tereny leśne, będące w trwałym zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Herby oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Koszęcin. Na terenie Lasów Państwowych ustanowiona jest służebność przesyłu dopuszczająca możliwość modernizacji i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w pasie gruntu objętym służebnością. Linia 110 kV Wrzosowa - Herby wybudowana została w 1965r. Obecnie znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górna Liswartą” oraz przedmiotowy teren leży w obrębie korytarzy ekologicznych. W związku z tym, że na obszarze wskazanego korytarza ekologicznego przebudowa istniejącej linii 110 kV wykonana zostanie w śladzie istniejącej linii, nie spowoduje to zaburzenia korytarzy ekologicznych na etapie realizacji                     i eksploatacji. Linia wymaga modernizacji ze względu na wyeksploatowanie przewodów linii oraz korozję konstrukcji wsporczych. Roboty budowlano-montażowe odbywać się będą na terenie nieruchomości, na których zlokalizowano słupy zgodnie z projektem budowlanym. Montaż słupów będzie odbywał się przy użyciu specjalistycznych maszyn i urządzeń.                    W trakcie przebudowy wykorzystywane będą materiały, surowce i paliwa niezbędne do wykonania typowych prac budowlano-montażowych, takich jak:

-	montaż konstrukcji stalowych (słupy kratowe)

-	montaż pozostałego osprzętu (przewody, uziemienia, izolatory, osprzęt

elektroenergetyczny itp.)

Jako drogi techniczne (dojazdowe do miejsc lokalizacji słupów) wykorzystane zostaną istniejące drogi asfaltowe oraz drogi leśne. Drogi techniczne do każdego ze stanowisk zorganizowane będą przez wykonawcę w sposób typowy (agregaty prądotwórcze, beczkowozy z wodą). Ścieki bytowo – gospodarcze będą odprowadzane do zainstalowanych na terenie budowy przenośnych sanitariatów TOI-TOI, które będą okresowo opróżniane.                 Z usługodawcą na czas realizacji prac budowlanych będzie podpisana odpowiednia umowa na odbiór ścieków i zabezpieczenie sanitarne. Wody opadowe i roztopowe z całości trasy linii napowietrznej, będą wsiąkać bezpośrednio w grunt.

Na etapie prac realizacyjnych gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie                  z obowiązującymi przepisami, w sposób niepowodujący zagrożenia środowiska. Odpady powstające podczas budowy linii będą przekazywane innym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami. Masy ziemne (humus) powstałe                w wyniku realizacji inwestycji zostaną użyte do prac niwelacyjnych związanych z pracami budowlanymi na terenie inwestycji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest TAURON Dystrybucja S.A., który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz eksploatację, konserwację, remonty, a także niezbędną rozbudowę i przebudowę sieci dystrybucyjnej.

Zamierzone przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1839 ze zm.) inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren pod planowaną inwestycję znajdujący się na obszarze Gminy Herby objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Herby nr XL/319/23 z dnia 30.03.2023r. (opublikowany w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego dnia 14.04.2023r.)  - realizacja inwestycji prowadzona będzie na terenie działek przeznaczonych  w m.p.z.p i opisanych symbolami:

- Dz. nr 907/107, k.m. 1 obręb HERBY

- tereny dróg publicznych – drogi gminne dojazdowe „D.17KDD”

- tereny dróg wewnętrznych „D.21KDW”

- tereny dróg wewnętrznych „D.13KDW”

- tereny dróg wewnętrznych na terenach leśnych „D.7KDW1”

- tereny dróg wewnętrznych na terenach leśnych „D.6KDW1”

- tereny dróg wewnętrznych na terenach leśnych „D.4KDW1”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.21ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.20ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.19ZL”

- Dz. nr 3/107, k.m. 2 obręb HERBY

- tereny dróg wewnętrznych „D.14KDW”

- tereny dróg wewnętrznych „G.2KDW”

- tereny dróg wewnętrznych na terenach leśnych „D.6KDW1”

- tereny dróg wewnętrznych na terenach leśnych „D.7KDW1”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.22ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.21ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.20ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „G.21ZL”

- Dz. nr 526/9, k.m. 2Boronów Las obręb HERBY

- tereny dróg publicznych – drogi gminne dojazdowe „D.3KDD”

- tereny dróg wewnętrznych „D.14KDW”

- tereny kolejowe „D.1TK”

- tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej „D.6U/P”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.22ZL”

- Dz. nr 527/9, k.m. 2Boronów Las obręb HERBY

- tereny dróg wewnętrznych „D.14KDW”

- tereny dróg wewnętrznych „G.2KDW”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.22ZL”

- Dz. nr 618/8, k.m. 2Boronów Las obręb HERBY

- tereny dróg publicznych – drogi gminne dojazdowe „D.3KDD”

- tereny dróg wewnętrznych „G.2KDW”

- tereny dróg wewnętrznych „D.14KDW”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.16ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „G.20ZL”

- Dz. nr 117/8, k.m. 2Boronów Las obręb HERBY

- tereny dróg publicznych – droga wojewódzka „G.11KD-DW”

- tereny dróg publicznych – droga wojewódzka „D.2KD-DW”

- Dz. nr 119/7, k.m. 2Boronów Las obręb HERBY

- tereny dróg publicznych – droga wojewódzka „G.11KD-DW”

- tereny dróg publicznych – droga wojewódzka „D.2KD-DW”

- Dz. nr 114/6, k.m. 2Boronów Las obręb HERBY

- tereny dróg publicznych – droga wojewódzka „G.11KD-DW”

- tereny dróg publicznych – droga wojewódzka „D.2KD-DW”

- Dz. nr 615/6, k.m. 2Boronów Las obręb HERBY

- tereny dróg publicznych – drogi gminne lokalne „D.2KDL”

- tereny dróg wewnętrznych na terenach leśnych „D.1KDW1”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „G.6ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.13ZL”

- Dz. nr 369/16, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny dróg wewnętrznych na terenach leśnych „D.1KDW1”

- tereny dróg wewnętrznych na terenach leśnych „G.1KDW1”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „F.11ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.13ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „G.5ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „G.6ZL”

- Dz. nr 182/16, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny dróg wewnętrznych na terenach leśnych „G.1KDW1”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „G.5ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „G.6ZL”

- Dz. nr 397/16, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny kolejowe „D.1TK”

- tereny kolejowe „F.1TK”

- tereny kolejowe „G.1TK”

- Dz. nr 396/16, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny kolejowe „F.1TK”

- tereny kolejowe „D.1TK”

- Dz. nr 216/5, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny dróg wewnętrznych „D.2KDW”

- tereny dróg wewnętrznych „G.1KDW”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „G.2ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „F.8ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.11ZL”

- Dz. nr 215/5, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej „D.3MU”

- tereny zadrzewione „D.2ZLD”

- Dz. nr 244/5, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny kolejowe „F.1TK”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.9ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „F.7ZL”

- Dz. nr 243/5, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.9ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „F.7ZL”

- Dz. nr 148/5, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny kolejowe „D.1TK”

- tereny kolejowe „F.1TK”

- Dz. nr 251/5, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny kolejowe „D.1TK”

- tereny kolejowe „F.1TK”

- Dz. nr 262/5, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.8ZL”

- Dz. nr 261/5, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny kolejowe „D.1TK”

- tereny kolejowe „F.1TK”

- Dz. nr 331/5, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny stacji elektroenergetycznej „D.1EE”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „F.6ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „C.14ZL”

- tereny leśne – z przewagą lasów państwowych „D.7ZL”

- Dz. nr 302/5, k.m. 1Boronów Las obręb HERBY

- tereny stacji elektroenergetycznej „D.1EE”

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby.

Teren pod planowaną inwestycję znajdujący się na obszarze Gminy Konopiska, zgodnie z informacją zawartą w piśmie Wójta Gminy Konopiska nr Gk.6220.5.2024 z dnia 26.09.2024r. (data wpływu do tutejszego urzędu 27.09.2024r.) nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, którą zgodnie z art. 61 ust.1 pkt 1 przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli organ właściwy do jej wydania stwierdzi taką potrzebę. Ponadto stosownie do art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia, będącego

przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest Wójt na terenie którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze dwóch gmin. W związku z tym stosownie do ust. 4 wskazanego artykułu                      w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

Po zapoznaniu się ze złożonymi informacjami o planowanym przedsięwzięciu, po stwierdzeniu zgodności wniosku w wymogami ustawy OOS wyznaczono strony postępowania w oparciu o zapisy art. 74 ust. 3a ustawy OOS. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano przepis art. 74 ust. 3 ustawy OOS tj. jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Herby obwieszczeniem z dnia 04.07.2024r. znak: OS.6220.4.1.2024 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując                            o możliwości zapoznania się  z aktami sprawy na podstawie art. 61 § 1,4 w trybie art. 49 kpa.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy, tut. Organ wystąpił pismem z dnia 04.07.2024r. nr OS.6220.4.5.2024 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, pismem z dnia 04.07.2024r. znak:  OS.6220.4.6.2024 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie,  pismem z dnia 04.07.2024r. nr OS.6220.4.4.2024 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz pismem z dnia 04.07.2024r. nr OS.6220.4.7.2024 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W dniu 15.07.2024r. do tutejszego urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4220.338.2024.KC z dnia 15.07.2027r., stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem znak: OS.6220.4.8.2024 z dnia 16.07.2024r. Wójt Gminy Herby poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4220.338.2024.KC z dnia 15.07.2024r. wyrażającego opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W dniu 22.07.2024r. do tutejszego urzędu wpłynęły opinie sanitarne: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-ZNS.9022.103.2024 z dnia 22.07.2024r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie                  nr NS-NZ.9022.791.2024 z dnia 22.07.2024r. stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem znak: OS.6220.4.9.2024 z dnia 23.07.2024r. Wójt Gminy Herby poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią opinii sanitarnych: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-ZNS.9022.103.2024                z dnia 22.07.2024r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie                  nr NS-NZ.9022.791.2024 z dnia 22.07.2024r.

W dniu 30.08.2024r. do tutejszego urzędu wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu znak: PS.ZZŚ.4901.249.2024.BM z dnia 29.08.2024r., stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko ze wskazaniem określonych warunków i wymagań.

Obwieszczeniem znak: OS.6220.4.10.2024 z dnia 03.09.2024r. Wójt Gminy Herby poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu,                    znak: PS.ZZŚ.4901.249.2024.BM z dnia 29.08.2024r.

Wójt Gminy Herby pismem znak: OS.6220.4.11.2024  z dnia 19.09.2024r. załączając projekt decyzji zwrócił się do Wójta Gminy Konopiska o wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

Organy opiniujące uwzględniając szczegółowe kryteria zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.) zakwalifikowały planowaną inwestycję do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ujętych w § 3 ust. 1 pkt 7, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

Mając na uwadze otrzymane opinie oraz szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 ustawy OOS Wójt Gminy Herby stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a tym samym nie zachodziła konieczność wydania postanowienia potwierdzającego ten fakt. Przy odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym opracowania raportu OOŚ, w odniesieniu do wspomnianych wyżej uwarunkowań, na podstawie informacji wynikających z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W ramach etapu realizacji inwestycji przyjęto rozwiązania chroniące środowisko, przyjmując, że terminy prowadzenia robót budowlanych zostaną dostosowane do cyklu wegetacji roślin i okresów rozrodczych zwierząt.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykonywane będą także prace ziemne polegające na fundamentowaniu konstrukcji wsporczych, jak i prace na wysokości polegające na montażu konstrukcji słupów, izolacji oraz przewodów. W projekcie przewiduje się

posadowienie słupów kratowych na fundamentach. Ostateczny dobór fundamentów zostanie wykonany indywidualnie dla każdego stanowiska słupa na etapie projektu wykonawczego na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych w miejscach lokalizacji poszczególnych

słupów oraz rzeczywistych układów obciążeń panujących na danych stanowiskach słupowych.

Jako drogi techniczne  - dojazdowe (do miejsc lokalizacji słupów) wykorzystane zostaną istniejące drogi asfaltowe oraz istniejące drogi leśne. Drogi techniczne do każdego ze stanowisk zorganizowane będą w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu                      i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac, teren przywrócony zostanie do stanu poprzedzającego ich rozpoczęcie. Przedmiotowe drogi techniczne nie będą znacząco oddziaływały na środowisko.

Składowanie materiałów przeznaczonych do budowy linii odbywać się będzie 
w odpowiednich miejscach. Z uwagi na charakter prac planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne.

W celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko w czasie budowy linii 110 kV planuje się:

- ograniczenie czasu pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym, maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym,

- prowadzenie prac budowlanych i montażowych wyłącznie w porze dziennej                      (w godzinach od 6.00 do 22.00),

- ograniczenie terenu budowy do niezbędnego minimum,

- używanie maszyn i pojazdów sprawnych technicznie,

- kontrolowanie stanu technicznego maszyn budowlanych przed awaryjnymi wyciekami płynów i paliw mogącymi zanieczyścić glebę,

- odpowiednie umiejscowienie placu budowy i zagospodarowanie powstających odpadów,

- głębokie wykopy pod fundamenty zabezpieczyć przed wpadaniem drobnych ssaków, płazów, gadów poprzez ogrodzenie siatką o wysokości minimalnej 50 cm,

- podczas wykonywania wykopów pod fundamenty zdejmować warstwę urodzajną gleby o miąższości ok. 30 cm i odłożyć ją w celu przykrycia uzbrojonego w fundament wykopu.

Z informacji zawartej w KIP wynika, że na etapie eksploatacji pracująca napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, zarówno obecnie, jak i po przeprowadzeniu przebudowy stanowisk słupowych, oddziałuje na środowisko poprzez emisję pola elektromagnetycznego (składowa elektryczna i magnetyczna) oraz hałasu.

Z uwagi na zwiększenie odległości przewodów fazowych od poziomu terenu poprzez zastosowanie odpowiednio wyższych słupów, emisja pola elektromagnetycznego oraz hałasu na poziomie terenu ulegnie zmniejszeniu.

W celu minimalizacji ewentualnych kolizji ptaków z przewodami linii napowietrznej przewiduje się zwiększenie ich widoczności przy pomocy systemów znakowania tzw. FireFly. Odstraszacze ptaków FireFly wykorzystują ruch obrotowy tabliczki oraz odbicie                  i emisję światła utrzymując ptaki z daleka od linii energetycznych.  FireFly zawiera element  z materiału fotoluminescencyjnego (świecącego w ciemności) który emituje światło nadfioletowe i widzialne nawet do 12 godzin, aby ptaki mogły zauważyć odstraszacz                          w warunkach nocnych, słabego oświetlenia czy mgły. Montaż odstraszaczy ptaków

przewiduje się wykonać na przewodzie odgromowym w odległościach co około 10-15 metrów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane do realizacji znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Park ten został utworzony na mocy rozporządzenia Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Rozporządzeniem Nr 55/08 Wojewody Śląskiego z 25 sierpnia 2008r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” określono m.in. cele ochrony tego Parku oraz obowiązujące zakazy. Uchwałą Nr Vl/40/3/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 536) określono plan ochrony dla tego Parku.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty                      w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600098 oraz GW600099 w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Liswarta do Młynówki Kamińskiej o kodzie RW6000101816191oraz Stradomka o kodzie RW 60000918129.

JCWPd o kodzie GW600098 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

JCWP o nazwie Liswarta do Młynówki Kamińskiej o kodzie RW6000101816191 wynika, że posiada ona status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana                 i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 i  ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

JCPW o nazwie Stradomka  o kodzie RW0000918129 posiada ona status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 i  ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji                 i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Mając na względzie rodzaj, charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania                      projektowe oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Przez cele środowiskowe należy zrozumieć:

-	dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan

chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego (art. 56 Prawa wodnego),

-	dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego (art. 57 Prawa wodnego)

-	dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

- ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan (art. 59 Prawa wodnego),

-	dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one             w tym zakresie odmiennych uregulowań  (art. 61 Prawa wodnego).

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                   w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.) dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, tutejszy organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne                           z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że                    w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy OOS w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa               w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu,

na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. Jak wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych (Wyrok WSA w Szczecinie, sygn. II SA/Sz 156/18 z dnia 26.04.2018r., wyrok NSA, syg. II OSK 2380/15 z dnia 18.05.2016r.) uzgodnienie, o którym mowa                        w cytowanym artykule powinno mieć miejsce dopiero wówczas, gdy cały materiał w sprawie został już zgromadzony i nie wymaga uzupełnienia, przy czym to organ decydujący                        w sprawie powinien w sposób wyczerpujący zebrać dowody niezbędne do skutków oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zaś organ współdziałający powinien dysponować kompletnym materiałem dowodowym, z którego wynikałyby wszystkie okoliczności faktyczne mające znaczenie dla sprawy. Od strony praktyczniej możne to polegać na tym, że organ właściwy do wydania decyzji, po zakończeniu postępowania dowodowego, przygotowuje projekt decyzji i przedstawia go organom współdziałającym, które go akceptują albo odmawiają zaakceptowania, przy czym swoje stanowisko wyrażają             w formie postanowienia, na które służy zażalenie. W ten sposób zostaje zrealizowana myśl ustawodawcy wyrażająca się w tym, że decyzja ma być wydana w porozumieniu organów. Biorąc pod uwagę powyższe Wójt Gminy Herby pismem znak: OS.6220.4.2024 z dnia  załączając projekt decyzji zwrócił się do Wójta Gminy Konopiska o wydanie przedmiotowej opinii. Wójt Gminy Konopiska postanowieniem znak: Gk.6220.5.2024 z dnia 26.09.2024r. zaopiniował pozytywnie projekt decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn: „Modernizacja linii 110 kV Wrzosowa – Herby                   w zakresie dostosowania jej do zwiększonej obciążalności długotrwałej”.

Ponadto przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Herby spełniając wymóg art. 10 § 1 w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego             (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 572), zawiadomieniem z dnia 15.10.2024r. znak: OS.6220.4.13.2024 poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się                        z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia,  oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania ani organizacja ekologiczna nie wniosła uwag ani wniosków.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., Sygn. II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., Sygn. II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., Sygn. II OZ 35/10).

Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono uwarunkowania środowiskowe dla planowanego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

P O U C Z E N I E :

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia,                       w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b, wtedy to może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Wójta Gminy Herby w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.pa.). Strona w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji może wystąpić do Wójta Gminy Herby z wnioskiem o zrzeczenie się odwołania,

co skutkuje decyzją ostateczną i prawomocną (od niniejszej decyzji nie można wnieść odwołania oraz skargi do sadu administracyjnego).

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (słownie dwieście pięć zł i 00/100), zgodnie                 z cz. I kol.3 pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. O opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.       z 2023r., poz. 2111 ze zm.)

Otrzymują:

- Pan

Paweł Bielecki

ul. Klimczaka 5/1

02-797 Warszawa

działający z pełnomocnictwa

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A

31-035 Kraków

- Wójt Gminy Konopiska

ul. Lipowa 5

42-274 Konopiska

- Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- A/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Katowicach

Pl. Grunwaldzki 8-10

40-127 Katowice

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Lublińcu

ul. Dworcowa 17

42-700 Lubliniec

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Częstochowie

ul. Jasnogórska 15A

42-200 Częstochowa

- PGW Zarząd Zlewni Sieradz

Plac Wojewódzki 1

98-200 Sieradz

- A/a