**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen**  **pływacki** | **Brodzik** |
| **Chlor wolny** | 0,31 | 0,59 |
| **Chlor ogólny** | - | - |
| **Chlor związany** | 0,29 | 0,09 |
| **Potencjał redox** | 754 | 762 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | nie wykryto | - |
| **Liczba Legionella sp.** | - | - |
| **Data badania** | 06.03.2025 | 18.02.2025 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HK.9022.7.2025 z dnia 14.02.2025 r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu | |

Herby dnia 2025-03-11