**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni
w Herbach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen****pływacki** | **Brodzik** |
| **Chlor wolny** | 0,40 | 0,55 |
| **Chlor ogólny** | - | - |
| **Chlor związany** | 0,26 | 0,12 |
| **Potencjał redox** | 760 | 768 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | -  | - |
| **Liczba Legionella sp.** | - | - |
| **Data badania** | 20.05.2025 | 20.05.2025 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HK.9022.7.2025 z dnia 14.02.2025 r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu |

Herby dnia 2025-05-30