**Komunikat o stanie jakości wody na pływalni   
w Herbach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Basen**  **pływacki** | **Brodzik** |
| **Chlor wolny** | 0,44 | 0,67\* |
| **Chlor ogólny** | - | - |
| **Chlor związany** | 0,11 | 0,07 |
| **Potencjał redox** | 760 | 774 |
| **Pseudomonas aeruginosa** | 0 | 0 |
| **Liczba Escherichia coli** | 0 | 0 |
| **Liczba mikroorganizmów (36oC)** | - | - |
| **Liczba Legionella sp.** | - | - |
| **Data badania** | 17.06.2025 | 17.06.2025 |
| **Ocena Państwowego Inspektora Sanitarnego** | Decyzja nr NS-HK.9022.7.2025 z dnia 14.02.2025 r. stwierdzająca, że eksploatacja była prowadzona przez Gminę w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z obiektu | |

\*Przekroczenie chloru wolnego w brodziku – podjęto działania naprawcze polegające na zmniejszeniu dawki chloru. Po 3 godzinach od podjęcia działań parametry wróciły do normy i wynosiły o godzinie o godzinie 12.30 - 0,51; 16.00 - 0,49; o godzinie 19.30 - 0,51.

Herby dnia 2025-06-30