Gminny  Program Ochrony Środowiska  Gminy Herby 


 Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Herby

na lata 2008 – 2013

z perspektywą do roku 2020

Spis treści

1.Wstęp.

1.1.Cel programu.

1.2.Główne kierunki rozwoju gminy Herby.

1.3.Ustawodawstwo i integracja z Unią Europejską.

1.4. Założenia wyjściowe Programu

       1.4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy

                 Herby
       1.4.2.  Polityka ekologiczna państwa 
2.Informacje o gminie Herby 

     2.1. Ogólna charakterystyka  

2.2. Ludność.

2.3. Sytuacja gospodarcza.

2.4. Instytucje użyteczności publicznej.

2.5. Bezrobocie.

3.Ocena aktualnego stanu środowiska

3.1. Powietrze atmosferyczne.

3.1.1.Emisja komunikacyjna.

3.1.2.Emisja niska.

3.2. Hałas.

3.3.Zasoby wodne.

3.3.1.Wody powierzchniowe.

3.3.2.Wody podziemne.

3.4.Gospodarka wodno – ściekowa.

3.4.1.Sieć wodociągowa.

3.4.2.Sieć kanalizacyjna.

3.4.3.Oczyszczalnie ścieków.

3.5.Gospodarka odpadami.

3.5.1.Odpady komunalne.

3.5.2.Odpady przemysłowe.

          3.5.3.Odpady medyczne.

3.6.Gleby.

3.7.Surowce mineralne.

3.8.Przyroda.

  3.9.Walory kulturowe gminy.

4.Długoterminowa strategia ochrony środowiska do 2020 roku.

4.1.Ochrona powietrza atmosferycznego.

4.2. Ochrona przed hałasem.

4.3.Zasoby wodne.

4.3.1.Wody powierzchniowe.

4.3.2.Wody podziemne.

4.3.3 Ochrona przed powodzią i suszą

4.4.Ochrona gleb.

4.5.Gospodarka odpadami.

   4.6.Ochrona walorów krajobrazowych.

   4.7 Edukacja ekologiczna społeczeństwa.
5. Przyszłościowy rozwój gminy Herby a ochrona środowiska

5.1 System transportowy

5.2 Przemysł


5.3 Rolnictwo i rozwój terenów rolnych

5.4 Turystyka i rekreacja

5.5 Rozwój infrastruktury (terenów)


5.6 Podsumowanie
6.Zarządzanie ochroną środowiska

   6.1.Instrumenty prawne.

6.2.Instrumenty finansowe.

6.3.Instrumenty społeczne.

6.4.Instrumenty strukturalne.

6.5.Zarządzanie Programem ochrony środowiska. 

   6.6. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji Programu

7.Koszty realizacji programu ochrony środowiska. 

7.1.Koszty realizacji na lata  2008 – 2013

     7.2.Struktura finansowa.

8.Materiały użyte do opracowania. 

1. WSTĘP. 

1.1. Podstawa i cel programu

Główną zasadą przyjętą w niniejszym opracowaniu jest zasada zrównoważonego

rozwoju, umożliwiająca harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny z uwzględnieniem walorów środowiska naturalnego.

Obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju ciąży na wszystkich obywatelach Polski a tym samym gminy. Zrównoważony rozwój jest również naczelną zasadą polityki państw – członków Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych jak i Polityki Ekologicznej Polski. Wynika on z Konstrukcji RP (art. 5).

W ujęciu tym, długoterminowy cel programu można sformułować następująco:

„Rozwój gminy, w którym możliwy jest postęp ekonomiczny, społeczny w harmonii  z wymogami ochrony środowiska”.

1.2. Główne kierunki rozwoju gminy Herby

1/.Nowoczesna infrastruktura 


Infrastruktura jest elementem warunkującym rozwój i funkcjonowanie gmin, województw, regionów z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. 

W gminie Herby sytuacja w tym zakresie wygląda następująco: 

· stopień zwodociągowania –   99,9%, 

· telefonizacja gminy,

· skanalizowanie gminy w 99 %, 

· lokalizacja w Herbach i w Lisowie oczyszczalni ścieków, 

· średni stan dróg, 

· wspólne  wysypisko śmieci wybudowane  z sąsiednią gminą Konopiska,

· ogrzewanie olejem opałowym i ekologicznymi piecami węglowymi obiektów szkolnych  i  osiedla mieszkaniowego w Lisowie, 

· dobra baza oświatowa, przy każdej szkole jest sala gimnastyczna, wyremontowane szkoły, budowa pływalni przy ZPO Herby 

W celu dalszego rozwoju należy: doprowadzić przyłącze wodociągowe do osady Cztery Kopy  (7 osób) z Aleksandrii, dokończyć budowę kanalizacji sanitarnej, poprawić stan dróg lokalnych, budować ścieżki pieszo – rowerowe, wpływać na poprawę funkcjonowania głównych ciągów komunikacyjnych. Należy także dążyć do rozwoju wykorzystania energii odnawialnej.

2/. Rozwój przedsiębiorczości


Istotnym wskaźnikiem koniunktury w gminie jest powstawanie nowych przedsiębiorstw, gdyż tworzą one nowe miejsca pracy, przyczyniające się do wzrostu gospodarczego gminy           i poziomu dochodu mieszkańców. 

Istotnym elementem ważnym dla lokalnego rozwoju jest przestawienie sposobu myślenia            z poziomu producenta rolnego na poziom przedsiębiorcy.

W gminie Herby wskazane jest rozwijanie drobnej przedsiębiorczości. Bodźcem dla tego typu przedsięwzięć winne być działania gminy polegające na stosowaniu umorzeń podatkowych dla nowo powstających firm, czy też stworzenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych.
3/.Rozwój agroturystyki, usług towarzyszących


Rozwój agroturystyki i usług towarzyszących to kierunek działalności, który będzie miał pośredni wpływ na podniesienie rozwoju gminy, dochodów gminy za świadczone usługi agroturystyczne i turystyczne.


Rozwój gospodarstw rolnych produkujących zdrową żywność i umożliwiającą odpoczynek na łonie natury to kierunek, który pozwoli rolnikom gospodarującym na gruntach słabej klasy na dalszy byt.

Aby to było możliwe i opłacalne potrzebne są działania promujące gminę, rozwój działalności szkoleniowo-doradczej przyczyniającej się do poziomu świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych.


Położenie gminy w parku Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą” jest dodatkowym plusem dla takiego rodzaju działalności.


Budowa ścieżek rowerowych, użytków ekologicznych a także rozwój działalności kulturalnej w małych miejscowościach będzie miało wpływ na rozwój gminy w oparciu o czyste środowisko.

4/. Aktywizacja i integracja społeczeństwa, edukacja ekologiczna.


    Z wielu doświadczeń i badań polskich i zagranicznych jasno wynika, że rozwój gminy można najszybciej uzyskać dzięki dużemu zaangażowaniu zasobów lokalnych w tym głównie mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców. W związku z tym działania zmierzające do zintegrowania różnych grup społecznych do ich aktywizacji jest podstawą rozwoju. Niejednokrotnie realizacja zadań z zakresu inwestycji, bądź innych dziedzin przy udziale mieszkańców jest istotna dla rozwoju gminy. 

Nawet najlepsze projekty realizowane bez udziału społeczności lokalnej nie zakończą się sukcesem. Integracja przedsiębiorców, rolników, szkół, różnych grup formalnych (Rady Sołeckie) bądź nieformalnych społeczeństwa gminy przy realizacji różnych przedsięwzięć gminy jest czynnikiem korzystnym dla tych działań.


W gminie daje się odczuć brak instytucji społecznych umożliwiających integracje młodzieży, rolników, przedsiębiorców.

1.3. Ustawodawstwo i integracja z Unią Europejską 

    Podstawowe akty prawne będące podstawą opracowań programu ochrony środowiska.

1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póżn. zm  / wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww ustawy,

2) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz 2019 z póź. zm.  wraz  z rozporządzeniami wykonawczymi do ww ustawy, 

3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007r. Nr 39,poz.251 z póź. zm ) wraz  z rozporządzeniami wykonawczymi do ww ustawy,

4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz 2008 z późn. zm.
Prawo ochrony środowiska 

   Do podstawowych zasad prawa ochrony środowiska wynikających z ustawy należą:

1) Zasada prewencji wraz z zasadą przezorności,

2) Zasada zanieczyszczający płaci,

3) Zasada kompleksowości ochrony.

     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. / określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów,   

z uwzględnieniem  wymagań  równoważonego rozwoju , a w szczególności : 

· zasady ustalania: warunków ochrony środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze środowiska, 

· udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 

· udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, 

· obowiązki organów administracji, 

· odpowiedzialność i sankcje.

Wprowadzenie tych zasad jest generalnym dostosowaniem podstaw naszego systemu do wymagań prawa unijnego.

W celu realizacji Polityki Ekologicznej sporządzone są programy ochrony środowiska. Najważniejsze elementy Polityki Ekologicznej to określenie:

· celów ekologicznych, 

· priorytetów ekologicznych, 

· rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych,

· środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym prawno-ekonomicznych                      i finansowych.

Prawo wodne

     Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r  Prawo wodne / Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm./ reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zlewniowego kształtowania i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. 

Ustawa zakłada, że gospodarowanie wodami prowadzone jest z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania wód powierzchniowych, podziemnych,                          z uwzględnieniem ich ilości i jakości. 

Ustawa reguluje zasady zlewniowego zarządzania poprzez utworzenie dwóch regionów wodnych dla dorzeczy Odry i Wisły. 

Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej. 

Zostały uwzględnione rozwiązania zawarte w dyrektywach:

96/61/EC – dotyczącej zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem

91/271/EEC – w sprawie oczyszczenia ścieków komunalnych 

91/676/EEC – w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych

Ustawa o odpadach

          Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach /Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz.251 z póź. zm / określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ilości, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

          Ustawa z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./ reguluje sprawy z zakresu utrzymania czystości  i porządku                 w szczególności :

· wymagania w zakresie utrzymania  czystości i porządku,

· tworzenie  warunków do selektywnej zbiórki , segregacji i składowania odpadów

przydatnych do wykorzystania ,

· budowę , eksploatację  instalacji i urządzeń  do odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów  komunalnych .  

          Członkostwo w Unii Europejskiej nakłada na nas obowiązek dostosowania się do norm przez nią przyjętych w szczególności w zakresie ochrony środowiska. 

W związku z koniecznością dostosowania norm prawnych z prawem Unii Europejskiej, przepisy zawarte w prawie unijnym tj. dyrektywach, rozporządzeniach, decyzjach i uchwałach są systematycznie transportowane do przepisów prawa polskiego. Należy zauważyć, że akty prawne uchwalone po 1989 r. uwzględniają prawo wspólnotowe. Postanowienia układu Stowarzyszeniowego Polski z krajami Unii zawierają zobowiązania Polski do zbliżenia swego prawa do ustawodawstwa Unii.

1.4 Założenia wyjściowe Programu.
Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska dla gminy Herby przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych gminy zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.

Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie były podstawą do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. 

1.4.1
Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy Herby

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska. 

Główne uwarunkowania zewnętrzne dla gminy Herby w zakresie ochrony środowiska wynikają z następujących dokumentów:

· Strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, 

· Strategii rozwoju regionalnego kraju,

· koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju,

· polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym,

· systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,

· międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,

· zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do Unii Europejskiej,

· Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020
· Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego,

· Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz cele długoterminowe do roku 2015 
· Programu Ochrony Środowiska  dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2004-2015
· strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

1.4.2
Polityka ekologiczna państwa

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010" oraz w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska,  „Polityce  ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, zostały przyjęte jako podstawa niniejszego Programu.

Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony jest definiowany jako taki, który nie narusza w sposób istotny i trwały środowiska życia człowieka i godzi prawa przyrody, ekonomii oraz rozwoju społeczeństw wraz ze zrównoważeniem szans dostępu do zasobów między pokoleniem obecnym, a pokoleniami następnymi. W skrócie więc, jest to rozwój człowieka wynikający z działalności człowieka odbywającego się w harmonii z przyrodą. Najważniejszymi czynnikami, które należy uwzględniać przy programowaniu zrównoważonego rozwoju są: czynniki społeczne, ekologiczne, przestrzenne i ekonomiczne.

Rozwój zrównoważony oznacza więc taką filozofię rozwoju globalnego, regionalnego                       i lokalnego, która przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie o wzrost gospodarczy. 

W Polityce ekologicznej państwa jako zasady szczegółowe przyjęto: 

Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:

· zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT), 

· recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania, 

· zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC), 

· wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji, itp. 

Zasadę zanieczyszczający płaci odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące środowisko a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych. 

Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczającą uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.

Zasadę regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych). 

Zasadę subsydiarności, oznaczającą przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany. 

Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.

W Polityce Ekologicznej Państwa przedstawione zostały także cele ogólne o charakterze strategicznym i realizacyjnym, w różnych horyzontach czasowych. Jako oddzielne zagadnienie omówione zostało zagadnienie włączania aspektów ochrony środowiska do polityk sektorowych takich jak: przemysł i energetyka, transport, rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, ochrona zdrowia, handel i działalność obronna. Wskazane zostały przede wszystkim cele i działania, jakie należy podjąć w ramach programów sektorowych, jako konieczny udział sektorów w realizacji zrównoważonego rozwoju. 
2. INFORMACJE O GMINIE HERBY

[image: image1.png]



2.1. Ogólna charakterystyka 

          Gmina Herby zajmuje powierzchnię 87,8 km² jest jedną z 167 gmin województwa śląskiego. Gmina Herby położona jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego,    w powiecie lublinieckim, w odległości ok. 18 km na południowy-zachód od Częstochowy. Od miasta wojewódzkiego – Katowice – oddalona jest ok. 70 km na północ. 

Obszar gminy jest dość zwarty. Rozległość gminy z północy na południe wynosi  około 13 km,  a z zachodu na wschód 15 km.

Punkty skrajne gminy położone są:

na północy           50° 47’ 51” N

na południu         50° 41’ 04” N

na zachodzie        18° 43’ 56” E

na wschodzie       18° 45’ 35” E


Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackego (1998) gmina należy do prowincji – Wyżyna Śląsko-krakowska, makroregionu – Wyżyna Woźnicko-Wieluńska, mezoregionu – Obniżenie Liswartę - Prosny. Niewielki północnowschodni skrawek wchodzi     w skład mezoregionu Próg Herbski a południowo-zachodni do mezoregionu Próg Woźnicki. Próg Herbski (próg środkowojurajski) zbudowany jest z bardziej odpornych na wietrzenie piaskowców jury środkowej i stanowi pas łagodnych kopulastych pagórków o względnej różnicy wzniesień ok. 50 m. Obniżenie Liswarty-Prosny (obniżenie warciańsko-prośnieńskie) utworzone zostało w miękkich utworach dolnej i środkowej jury. Jest to teren o charakterze nizinnym.


Główną rzeką gminy jest Liswarta, należąca do zlewni Warty. Przepływa ona na całej długości przez zachodnią część gminy, obierając kierunek południowego-wschodu na północny-zachód. Na terenie gminy ma kilka dopływów, głównie prawe, z których większość ma tu swoje źródła. Największe to Olszynka – w południowej części gminy oraz Turza – w północnej            a ponadto liczne niewielkie bezimienne dopływy naturalne i rowy melioracyjne. W dolinie rzeki i jej dopływów występują licznie stawy – obecnie przeważnie hodowlane, pierwotnie pełniące   w większości funkcje zbiorników przemysłowych. W górnej części doliny, w rejonie wsi Kierzki, Mochała i Hadra występują obszary bagienne. Dopływy, jak i sama Liswarta w obrębie gminy mają w większości naturalny przebieg. 


Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana, ma charakter lekko falisty. Występujące miejscami niewielkie wzniesienia osiągają wysokości względne do kilkunastu metrów. Teren opada generalnie z południowego wschodu na północny zachód. 

Deniwelacja w granicach gminy przekracza nieco 70 m. Najwyższy punkt – na zboczu bezimiennej góry na wschód od wsi Kalina, na granicy z Gminą Konopiska – ma wysokość 316 m n.p.m., najniższy – w dolinie Liswarty ( na wypływie rzeki na północny-zachód od wsi Łebki) – 242,8 m n.p.m.


Gmina Herby należy do najbardziej zalesionych gmin w regionie – ponad 70 % jej powierzchni zajmują lasy. W większości są to sztuczne monokultury sosnowe lub sosnowe         z małą domieszką innych gatunków, głównie dębu, brzozy, modrzewia i świerka. Na niewielkich powierzchniach koło wsi Łebki występuje las zbliżony do naturalnego z udziałem cisa. Fragmenty lasu w dolinie Liswarty to olszyny. 


Wokół wsi Mochała, Hadra, Chwostek, Tanina i Łebki tylko niewielkie obszary zajęte są przez użytki rolne. Przy miejscowości gminnej nie ma użytków rolnych w ogóle. Większy kompleks pól uprawnych występuje jedynie w sąsiedztwie wsi Olszyna i Kalina. Łąki                  i pastwiska towarzyszą dolinom – Liswarty i jej dopływów. Gleby należą w większości do klas V i VI; użytki wyższych klas bonitacyjnych tworzą kilka skupisk w dolinie Liswarty, między Lisowem a Hadrą.


Walory krajobrazowe obszaru, o których stanowią rzeźba terenu, naturalny jeszcze          w większości charakter rzek i strumieni oraz duży udział powierzchni zalesionych, spowodowały włączenia całego terenu gminy do Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.


Gmina Herby należy do gmin ubogich w surowce mineralne. Jedyną grupą surowców rozpoznanych na terenie gminy są liasowe oraz czwartorzędowe piaski i żwiry. Poza kruszywem naturalnym na terenie gminy nie są znane inne surowce mineralne. Perspektywa znalezienia ich   i możliwości późniejszej eksploatacji są nikłe.

2.2.Ludność

            Liczba ludności gminy Herby aktualnie wynosi 6930 osób. 

Jest zaliczana do gmin o średniej liczbie ludności. Liczba ludności od kilku lat wskazuje tendencje zniżkowe przy przyroście naturalnym zbliżonym do zera.



Nie zanosi się na zmianę tych tendencji w najbliższym okresie.

Wskaźnik gęstości zaludnienia  dla gminy Herby wynosi 78,69 przy średniej krajowej wynoszącej 123,59 mieszkańca/1 km² i wojewódzkiej 394,3 mieszkańca/1 km².

Charakterystyka ludności wskazuje, że 61,8 % ludności gminy to ludność wieku produkcyjnym.

Tabela  Nr 1 . Charakterystyka ludności  stan na dzień 31.12.2007 r.

	Wyszczególnienie
	Ludność

Ogółem


	Mężczyźni
	Kobiety
	Ludność

w wieku

produkcyjnym

na 1000mk
	Gęstość

zaludnienia

na 1 km²

	Polska
	38.644.211
	18.772.964
	19.871.247
	612,72
	123,59

	Województwo

śląskie 
	4.847.600
	2.353.184
	2.494.416
	634,28
	394,30

	Gmina Herby
	6.959
	3.459
	3.493
	618,44
	78,69


Negatywnym zjawiskiem w procesie demograficznym jest minimalny wzrost ludności i ujemne saldo migracji stałej.

2.3. Sytuacja gospodarcza



Na terenie gminy Herby do najważniejszych funkcjonujących podmiotów prowadzących działalność produkcyjną należy zaliczyć:

1) „Scrapena” S.A. 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 41,

tel. 357 42 42 do 48, fax. 357 42 49, e-mail: zarzad@scrapena.com.pl
Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu, recykling samochodów. Zatrudnionych – 76.

2) YAWAL System sp. z o. o., 42-284 Herby ul. Lubliniecka 36, 

tel. 357 42 52, fax. 357 41 42, e-mail: yawal@yawal.com.pl
Produkcja konstrukcji metalowych (profile aluminiowe), produkcja metalowych 

elementów stolarki budowlanej. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 

(malarnia proszkowa). Usługi transportowe. 

Zatrudnionych – 200.

3) Bruk Spółka z o. o., 42-714 Lisów, ul. Częstochowska 19, 

tel. 357 14 45, fax. 357 12 04, e-mail: bruk@bruk.com.p
Produkcja wyrobów z betonu.

Zatrudnionych – 49.

4) Zakłady Metalowe „KOZAMEX”, Zakład Pracy Chronionej,

42-714 Lisów, ul. Częstochowska 19, tel. 357 12 01, 357 12 94, fax. 2571f 202, 

e-mail: kozamex@kozamex.com.pl
Ślusarstwo produkcyjne, produkcja łańcuchów Galla, technicznych i gospodarczych, produkcja strzemion do obudów górniczych, obudowy górnicze wraz z akcesoriami. 

Zatrudnionych – 70.

5) Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Artco”, 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 74,

tel. 357 40 62, fax. 357 40 65, e-mail: ah_bs@artco.pl
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (galwanizernia). Produkcja okuć

kaletniczych dodatków krawieckich do obuwia.

Zatrudnionych – 70.

6) „Joker - Herby” 42-284 Herby, ul. Powstańców Śląskich 1, 

tel. 357 42 51, 

Produkcja i przetwórstwo owoców i warzyw. Produkcja wyrobów garmażeryjnych            i konserw mięsnych.

Zatrudnionych – 28.

7) Zakład Powłok Galwanicznych „GALWAH” Kulej i Wspólnicy Spółka Jawna, Pietrzaki, ul. Częstochowska 5, 42-284 Herby, tel. 357 40 82, fax. 366 55 62, 

e-mail: sekretariat@galwah.home.pl 

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (galwanizernia).

Zatrudnionych – 70.

8) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Filigran” Sp. z o.o., 

42-284 Herby, ul. Lubliniecka 15, tel. 357 43 01 – 304, fax. 357 43 03, e-mail: pphhermet@pl.onet.pl
Produkcja konstrukcji metalowych. Produkcja wyrobów z drutu, produkcja złączy, śrub, łańcuchów sprężyn. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali.

Zatrudnionych – 23.

9) Nadleśnictwo Herby, 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 6, tel. 357 40 09, 357 40 49,

            fax: 357 40 85, e-mail: herby@lasykatowice.com.pl
Gospodarka leśna. 

Zatrudnionych – 67.

10) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska“ 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 68, 

tel. 357 40 46, 357 40 59, fax. 357 40 45, e-mail: gsherby@hot.pl
Produkcja chleba, produkcja świeżych wyrobów piekarniczych. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Restauracje. 

Zatrudnionych – 53.

     Działalność gospodarcza na terenie gminy prowadzona jest przez 414 podmioty                      w następujących dziedzinach:

[image: image2.emf]Rodzaje działalności gospodarczej 

prowadzonej na terenie gminy Herby

66

59

55

23

70

141

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Serie1

66

Serie2

59

Serie3

55

Serie4

23

Serie5

70

Serie6

141

1



· Handel                                                  - 66

· Usługi remontowo – budowlane          - 59

· Transport                                              - 55

· Gastronomia                                         - 23

· Pozostałe usługi                                    - 70

· Inne                                                      - 141

2.4. Instytucje użyteczności publicznej to:

· Zespół Placówek Oświatowych w Herbach obejmujący: Szkołę Podstawową w Herbach, i Gimnazjum Nr 1 w Herbach

· Zespół Placówek Oświatowych w Lisowie obejmujący: Gimnazjum Nr 2 w Lisowie, Szkołę Podstawową, Przedszkole Samorządowe

· Zespół Placówek Oświatowych w Hadrze obejmujący: Szkołę Podstawową,                      i Przedszkole Samorządowe

· Przedszkole Samorządowe w Herbach

· Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach z punktami filialnymi w Lisowie i Hadrze

Ponadto na terenie gminy działają:

· Urząd pocztowy w Herbach

· NZ0Z – w Herbach i w Lisowie

· Bank Spółdzielczy Koszęcin, oddział Herby i punkt kasowy w Lisowie

Działalność prowadzi 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kalinie, Olszynie, Hadrze, Lisowie, Chwostku, Taninie.

Działają 4 Ludowe  Kluby Sportowe w Olszynie , Herbach , Lisowie  i  Hadrze.  

2.5. Bezrobocie

    Liczba osób bezrobotnych w gminie na przełomie lat 2006/2008 przedstawiała się następująco:

Rok 2006  -     353 ogółem w tym   190 kobiety 

            Rok 2007  -     279 ogółem w tym   156 kobiety 


Stan na 30.06.2008 r. przedstawiała się następująco: 

· liczba bezrobotnych ogółem – 222 osoby w tym  117 kobiet.

3.OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA

3.1. Powietrze atmosferyczne

         Gmina Herby położona jest na terenie województwa śląskiego, które zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych emitując 42,8 tyś Mg/rok pyłu (21,3 % w Polsce) i drugie w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń  gazowych emitując 33.952 tyś Mg/rok (16.3 % emisji w kraju). 

Najistotniejsze substancje zanieczyszczające  występujące w powietrzu , które ze względu na

 notowany poziom  w stosunku do  stanu normatywnego  stanowią największe zagrożenie dla zdrowia  mieszkańców województwa  śląskiego  to: pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu i tlenek węgla. W opracowaniach  dotyczących  stanu środowiska  nie ma danych  dotyczących ściśle gminy Herby  

Najbliższe punkty stałego pomiaru zanieczyszczenia powietrza znajdują się w Lublińcu               i Koszęcinie oraz w Łagiewnikach Małych gmina Ciasna i Zborowskim gmina Ciasna

W Herbach jest jedynie punkt pomiaru opadu pyłu. Brak jest jednak opracowań dotyczących  stanu  zanieczyszczeń powietrza  , które  dotyczyłyby tylko gminy Herby.  

Tabela Nr 2 -  Stan jakości powietrza – wyniki  klasyfikacji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza w 2007r dla powiatu lublinieckiego. 

	Nazwa Substancji
	Symbol klasy wynikowej w 2007 roku dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całego powiatu wg kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia
	Symbol klasy wynikowej w 2007 roku dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całego powiatu wg kryteriów określonych w celu ochrony roślin

	Pył zawieszony PM10
	A
	-

	Dwutlenek siarki 
	A
	A

	Dwutlenek azotu 
	A
	-

	Tlenek azotu
	-
	-

	Tlenek węgla
	A
	-

	Benzen
	A
	-

	Ozon
	C
	C

	Ołów 
	A
	-

	Kadm
	A
	-

	Nikiel
	A
	-

	Arsen
	A
	-

	Benzo(a)piren
	C
	-


      Ocena powietrza została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska            w Katowicach  Delegatura w Częstochowie, zgodnie z rozporządzeniem ministra Środowiska     z dnia 3 marca 2008r w sprawie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz poziomów dopuszczalnych powiększonych  o margines tolerancji, poziomów docelowych oraz poziomów długoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 47 z 2008 roku, poz. 281).


Według tego rozporządzenia w strefie klasy A stężenia badanych substancji nie przekraczają poziomu dopuszczalnego, w strefie klasy B stężenia te są powyżej poziomu dopuszczalnego, lecz nie przekraczają poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, w strefie klasy stężenia są powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. 

W strefach klasy A nie wymaga się działań gdyż występuje tam dobry stan jakości powietrza, strefy klasy B wymagają określenia obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego, strefy klasy C  wymagają określenia  obszarów przekroczeń  poziomu dopuszczalnego lub docelowego oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji oaz opracowania programu ochrony powietrza POP. 


Wpływ na zanieczyszczenie powietrza w gminie Herby mają emitory lokalne jak i spoza granic gminy.

Wpływ na zanieczyszczenie mają tak odległe ogniska jak: Górnośląski Okręg Przemysłowy, Legnicko-Głogowski, gdyż zachodnie kierunki wiatrów powodują przenoszenie na duże odległości zanieczyszczeń.


Do emitorów lokalnych można zaliczyć: 

· Zakład Karny Herby

· YAWAL – zakład w Herbach

· SCRAPENA S.A. Herby

· JOKER Herby

· Piekarnia GS SCH Herby

· Piekarnia w Lisowie – Pan Henryk Jakubowski

3.1.1. Emisja komunikacyjna

            Źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są również szlaki komunikacyjne. 

Komunikacja stanowi istotne zagrożenie dla walorów przyrodniczych i zdrowia człowieka,        w związku z emisją gazów zawierających związki ołowiu, kadmu, niklu, miedzi.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa Opole – Częstochowa o bardzo dużym natężeniu ruchu oraz droga wojewódzka, powiatowe i gminne, również o znacznym natężeniu.

Długość dróg w granicach gminy przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3   Rodzaj dróg  i  ich długości.

	Rodzaj drogi


	Długość
	Zarządca


	Gminne 
	105,1 km
	Gmina Herby

	Powiatowe
	28,5 km
	Zarząd Powiatu 

Lublinieckiego 

	Wojewódzkie
	8,74 km
	Regionalny Dyrektor

Dróg Publicznych K-ce




Wpływ na zanieczyszczenia powietrza mają również linie kolejowe.

Stosowana trakcja spalinowa na stacjach przeładunkowych (Herby są taką stacją) pylenie pochodzące ze ścierania się okładzin szyn i pylenie wtórne pochodzące z niezabezpieczonych wagonów wpływają negatywnie na stan atmosfery.


Brak jest niestety danych dotyczących oddziaływania ruchu drogowego w Herbach na zanieczyszczenie powietrza.


Poprawa jakości dróg poprzez modernizację nawierzchni, wykonanie nawierzchni asfaltowych przyczyni się do ograniczenia emisji.

3.1.2. Emisja niska

           Istotnym zagrożeniem  dla środowiska  naturalnego  jest emisja  niska, przez którą należy  rozumieć   emisję  zanieczyszczeń z małych lokalnych kotłowni  węglowych  i indywidualnych  palenisk domowych opalanych węglem, koksem, miałem.  Nieznaczną rolę odgrywa tutaj również   unos zalegających piasków, pyłu z powierzchni  ziemi, ulic , chodników.  

Ze względu na  główny udział  emisji niskiej  w ogólnym bilansie gazowym   czynniki meteorologiczne mające wpływ na emisję przedstawiają  się następująco ;

Tabela Nr 4      Zespoły czynników meteorologicznych  wpływających na stan zanieczyszczenia 

atmosfery  / wg  raportu o  stanie środowiska  za rok 2001 –PIOŚ/  

	Zmiany 

Zanieczyszczeń
	                              Główne   zanieczyszczenia 

	
	Zimą : dwutlenek siarki , pył zawieszony, tlenek węgla 
	Latem : ozon 

	WZROST 

Stężeń zanieczyszczeń 
	- sytuacja wyżowa

- spadek temperatury / t<00 C/

- spadek prędkości wiatru / v<2 m/s/

- brak opadów 

- inwencja termiczna 


	- sytuacja  wyżowa

- wzrost temperatury / t >25 0 C /

- spadek  prędkości wiatru / v< 2m/s /

- brak opadów 

	SPADEK

stężeń zanieczyszczeń 
	- wzrost temperatury

- wzrost prędkości  wiatru/v>5 m/s/

- opady 
	- spadek temperatury w dzień 

- wzrost prędkości wiatru/v> 5m/s/

- opady 


 Zmiany stężeń  zanieczyszczenia  powietrza  zależą w znacznym stopniu  jak widać od  czynników meteorologicznych : prędkości i kierunku wiatru , ciśnienia atmosferycznego , temperatury  oraz opadów. 

        Emisja niska powodowana jest przede wszystkim  przez zabudowę  mieszkaniową . 

Na ogólną ilość 1627   nieruchomości i  369 gospodarstw rolnych  około 90 %  opalana jest węglem.  Pozostałe  10 %  to  gospodarstwa opalane  olejem opałowym lub gazem. 

     Tabela poniżej   przedstawia  dane dotyczące zużycia paliwa i jego rodzaj w obiektach użyteczności publicznej 

Tabela nr  5  Rodzaj i  ilość zużywanego  opału w obiektach użyteczności publicznej

	            Jednostka 
	                                  Zużycie paliwa 
	

	
	   Węgiel, miał Mg/rok/
	Olej opałowy  w  m3 / rok
	

	1/ Urząd Gminy Herby 
	                   -
	                    5
	

	2/ Zespół Placówek Oświatowych 

    w Herbach 
	                   -
	                   10
	

	3/ Zespół Placówek Oświatowych 

    w Lisowie 
	                    -
	                   20
	

	4/ Zespół Placówek Oświatowych 

    w Olszynie 
	                   30
	                   - 
	

	5/ Zespół Placówek Oświatowych 

    w Hadrze
	                   30
	                   -
	

	6/ Przedszkole  w Herbach 
	                   10
	                    -
	

	7/ OSP w   Kalinie 
	                   5,0
	                    -
	

	8/ OSP w   Olszynie
	                    5,0
	                     -

	9/ OSP w   Chwostku
	                    5,0
	                     -

	10/ OSP w   Taninie 
	                    5,0
	                     -

	11/ OSP w   Hadrze
	                    5,0
	                     -

	12/ NZOZ  w Herbach 
	                  25
	                   -

	13/ Kotłownia olejowa w Lisowie  
	                  330  
	                30                  


        Z  analizy danych tabeli  wynika , że  w obiektach użyteczności publicznej    jako  opał wykorzystywany jest  zarówno  olej jak i   węgiel . 

Inaczej sytuacja przedstawia się  w zabudowie  wielorodzinnej  :  

Na 21 budynków wielorodzinnych  , 11 zlokalizowanych w Lisowie ogrzewanych jest z lokalnej kotłowni olejowej. 

Natomiast  10  budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Herbach  i w  Mochali  nie posiada zbiorczych kotłowni , lecz  każdy lokal mieszkalny ogrzewany jest  osobno.

W celu ograniczenia niskiej emisji  zdecydowano się przy budowie hali sportowej  zlokalizowanej przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach jako  źródło energii zastosować geotermalną pompę ciepła. Uruchomiono program Ograniczenia Niskiej Emisji, umożliwiający uzyskanie przez mieszkańców dotacji do wymiany kotłów c.o. i do zainstalowania kolektorów słonecznych.

Mając na względzie konieczność ograniczenia niskiej emisji Rada Gminy Herby podjęła w dniu 30 sierpnia 2007r.  uchwałę Nr 134/120/2007r.  w sprawie zasad i trybu udzielania osobą fizycznym dotacji zakwalifikowanych do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji.

W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny w tym w szczególności:

1) efekt rzeczowy


W budynkach jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie gminy:

a)
zlikwidowano 29  kotłowni  opalanych paliwem stałym,

b)
zainstalowano w zamian 29 niskoemisyjnych kotłowni węglowych posiadających certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium,

c)
zainstalowano 17 układów kolektorów słonecznych


Efekt rzeczowy osiągnięto w dniu 15 listopada 2008r.

2) efekt ekologiczny


pył

4.582
kg/a


SO2

2.764
kg/a


NOX

   140   kg/a


CO

6.336
kg/a


CO2
        281.600
kg/a


b-a-p

       2
kg/a


Efekt ekologiczny osiągnięto w dniu 15 listopada 2008r.

3.2. Hałas



Jednym z czynników ujemnie wpływających na środowisko naturalne i zdrowie człowieka jest hałas.

Źródła hałasu i wibracji można podzielić na dwie grupy: 

· Źródła liniowe – do których należy zaliczyć linie komunikacyjne

· Źródła punktowe – do których należą zakłady przemysłowe

    Polskie przepisy prawne podają, że ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności poprzez:

· utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

· zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest dotrzymany.

     Dopuszczalny poziom hałasu w zabudowie mieszkaniowej w porze dziennej (6:00-22:00)            i nocnej (22:00-6:00) dla dróg i kolei wynosił odpowiednio 55/45 dB, na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 65/55 dB. 

      W 2001 r. na terenie województwa śląskiego przeprowadzono monitoring uciążliwości akustycznych w środowisku. Jednak tylko w Bielsku Białej, Gliwicach, Chorzowie, Pszczynie    i Zawierciu. Na terenie byłego woj. częstochowskiego i gmin tego województwa nie przeprowadzono badań poziomu hałasu.

Na terenie gminy Herby brak jest danych dotyczących wpływu linii komunikacyjnych na stan środowiska.



     Biorąc pod uwagę przebieg linii komunikacyjnych – drogę krajową Opole – Częstochowa, duże natężenie ruchu na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz przebieg linii kolejowych Częstochowa – Lubliniec i Śląsk – Porty o dużym natężeniu pociągów towarowych -  oddziaływanie na środowisko jest znaczne.


Szczególnie narażony na zagrożenia hałasem i migracjami jest odcinek drogi krajowej nr 46 przebiegający przez Herby.

      Modernizacja skrzyżowania drogi krajowej Nr 46 z drogą wojewódzką poprawiła płynność ruchu drogi.

      Innym zagrożeniem jest również hałas przemysłowy. Z zebranych informacji wynika, że jedynie dla zakładu YAWAL rozpatrywany był problem poziomu hałasu. 

Stwierdzono, że poziom hałasu na granicy zakładu nie przekracza dopuszczalnych norm. Dla innych zakładów jak: SCRAPENA, BRUK, brak danych.

3.3. Zasoby wodne

3.3.1. Wody powierzchniowe

     Wody powierzchniowe na terenie gminy Herby to rzeka Liswarta i jej dopływy Olszynka            i Turza oraz stawy w Hadrze, Lisowie i Olszynie. 

Liswarta położona na terenie Parku Krajobrazowego powinna posiadać I klasę czystości wód. 

Przeprowadzone przez WIOŚ w Częstochowie badanie  czystości wód rzeki Liswarty w punkcie pomiarowym w Boronowie wykazały następujące stężenia

Tabela Nr 5   Stężenia zanieczyszczeń   w punkcie pomiarowym w Boronowie. 

	Wskaźnik zanieczyszczeń
	Stężenie zanieczyszczeń
	Dopuszczalne

Stężenie

Zanieczyszczeń

dla I kl. czystości
	Stwierdzona

klasa

czystości

	pH


	7,0-7,5
	6,5-8,5
	

	Tlen rozpuszczony

mgO2/dm³
	6,5
	> 6,0
	I

	BZT

mgO2/dm³
	5,3
	< 4,0
	II

	Azot amonowy

mgN/dm³
	1,1
	< 1,0
	II

	Azot azotynowy

mgN/dm³
	0,8
	< 0,02
	N

	Azot ogólny

mgN/dm³
	12
	< 5,0
	III

	Fosforany

mgPO4/dm³
	0,7
	< 0,2
	III

	Fosfor ogólny

mgP/dm³
	0,3
	< 0,3
	III

	miano Coli

ml/bakt.
	0,000375
	> 1,0
	N


       Jak widać z powyższej tabeli, jakość wód znacznie odbiega od projektowanej I klasy czystości. Wpływ na jakość wód mają wprowadzane pośrednio lub bezpośrednio ścieki oraz spływy  zanieczyszczeń z pól uprawnych.

       Zbiorniki w Hadrze zaliczone zostały do II klasy czystości, a w Lisowie do III klasy czystości. Brak jest danych dotyczących stanu czystości zbiornika w Olszynie.

Należy zauważyć, że stan czystości rzek jak i zbiorników wodnych powinien ulec znacznej poprawie. Wybudowanie w miejscowościach Olszyna, Kalina, Hadra, Mochała, Piłka  kanalizacji sanitarnej pozwoliła na znaczne ograniczenie stanu zanieczyszczeń.

       Potencjalne zagrożenia dla wód powierzchniowych na terenie gminy stanowią w dalszym ciągu:

· brak kanalizacji sanitarnej w sołectwie Łebki, we wsiach  Kierzki i  Pietrzaki.

· wywóz ścieków  komunalnych z gospodarstw rolnych   na łąki i pola.

Zanieczyszczenia powodują także wody opadowe. Wynika to głównie ze spłukiwania obszarów  rolnych i leśnych (nawozy, środki ochrony roślin) oraz powierzchni utwardzonych jak: smary, paliwa, różne odpady, itp. Zanieczyszczenia te powodują wzrost w wodach azotanów, fosforanów i zanieczyszczeń bakteriologicznych. 

3.3.2. Wody podziemne

       Na terenie gminy Herby występują zarówno wody w utworach czwartorzędowych jak           i  w utworach mezozoicznych.

- wody czwartorzędowe

Wody czwartorzędowe mają na terenie gminy Herby mniejsze znaczenie użytkowe. Związane są z piaskami i żwirami fluwioglacjalnymi oraz aluwialnymi. Miąższość warstwy wodonośnej jest zmienna; może występować kilka jego poziomów przedzielanych na ogół poziomami glin. 

       Poziom ten występuje praktycznie na obszarze całej gminy i jest eksploatowany lokalnie. Jakość wód tego poziomu jest różna.

- wody z utworów jurajskich

Stanowiły główny poziom użytkowy wód tego regionu. Wody w utworach jurajskich występują w kilku poziomach oddzielane warstwami słabo przepuszczalnymi.

Najniższy – poziom liasowy – związany z piaskami i piaskowcami przewarstwianymi wkładkami ilastymi. Są to wody na ogół naporowe, wydajność poziomów wód wodonośnych utworów jurajskich  jest zmienna i waha się od 6 do 30 m³/h.

Wyższy – poziom doggeru – związany jest z kompleksem piasków i piaskowców. Są to wody porowe. Piaskowce przedzielone są zazwyczaj partiami iłów, rozdzielających doggerski poziom wodonośny na szereg lokalnych poziomów o różnej miąższości. Wydajność tych poziomów jest rożna i waha się od kilku do 100 m³/h z pojedynczego otworu.

Jakość wód z tego okresu jest stosunkowo dobra. Zalicza się je do wód wysokowęglonowo-wapniowo-sodowych.


Wskazują podwyższoną zawartość żelaza.

- wody z utworów triasowych

      Wody te związane są związane są z kompleksem wapieni, dolomitów i piaskowców, triasu środkowego i dolnego. Są to wody szczelinowe o dużej zasobności – których zwierciadło stabilizuje się na wysokości 270 – 280 m n.p.m. Wody tego poziomu nie są eksploatowane ze względu na dużą głębokość zalegania.


Jakość wód podziemnych, ujmowanych studniami głębinowymi jest na terenie gminy badana przez PSSE w Lublińcu. Parametry fizykochemiczne eksploatowanych wód przedstawiają się następująco.

Tabela Nr 6 Parametry  fizykochemiczne wód eksploatowanych ujęciem grupowym w Herbach 

	pH
	
	6,0 – 7,5

	twardość ogólna
	
	64 – 196

	Cr
	
	Nw

	Cl
	
	2 – 27

	N (amonowy)
	
	nw – 0,37

	N (azotynowy)
	
	0,008 – 0,015

	N (azotanowy) 
	
	0,1

	Fe
	(0,3)
	0,54 – 2,8

	Mn
	(0,1)
	0,05 – 0,34

	Utlenialność
	
	1,6 – 2,4

	Fluor
	
	0,5

	miano Coli
	
	> 100




Wody jurajskie eksploatowane przez Gminę posiadają przekroczenia zawartości żelaza     i manganu dla wód pitnych. Duże stężenie żelaza i manganu spowodowana jest czynnikami naturalnymi i jest charakterystyczne  dla całego regionu.



Bieżąca analiza jakości wody prowadzona jest przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną         w Lublińcu. 



Potencjalne źródła zanieczyszczeń to: 

· infiltracja wód z terenów i obiektów przemysłowych np.: stacje benzynowe,

· infiltracja wód zanieczyszczonych nawozami sztucznymi i środkami ochrony roślin.

3.4. Gospodarka wodno – ściekowa

3.4.1. Sieć wodociągowa

           Gmina Herby zwodociągowana jest prawie w 99,9%. Do zwodociągowania pozostała osada Cztery Kopy. 

 Źródłem zaopatrzenia wodociągu są własne ujęcia wody zlokalizowane w Herbach i Lisowie.

      Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne dla ujęć wody ze studni Nr 3, 4, 5 i 6 z utworów czwartorzędu i dolnej jury w ilości średnio 1300 m³/d. ustalone decyzją Starosty Powiatu Lublinieckiego Nr OŚ – 6223/35/2001/2002 z 2.04.2002 r. oraz pozwolenie wodnoprawne na ujęcie wody z studni S-1 i S-2 i dwóch studni awaryjnych A-1 i A-2 w Lisowie w ilości średnio 500 m³/d. ustalone decyzją Starosty Powiatu Lublinieckiego Nr OŚ – 6223/20/2002/2003            z 14.01.2003 r. 

Stan sieci wodociągowej jest dobry. Sieć wodociągowa wykonana jest z rur PCV. 

Długość sieci wynosi 67,1 km.

        Straty na sieci wynoszą około 20% i wynikają w głównej mierze z awaryjności sieci, konieczności technologicznych płukań odcinków sieci, płukań SUW. Wodociąg gminny obsługuje 6889 osób, 74 podmioty gospodarcze, 22m podmioty użyteczności publicznej oraz     w całości sąsiednią gminę Boronów. 

3.4.2. Sieć kanalizacyjna

      Gmina Herby skanalizowana jest w 99%. Pozostało do skanalizowania Cztery Kopy,  Drapacz, Oleksiki, Otrzęsie, Turza i Ameryka oraz wieś Kierzki w sołectwie Hadra. 


Długość sieci kanalizacyjnej wynosi aktualnie 95,35 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1538 – (6888 os.) nieruchomości oraz 52 podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Istniejąca sieć kanalizacyjna jest siecią grawitacyjną, bądź ciśnieniową. 
 1% mieszkańców gminy gromadzi ścieki w bezodpływowych szambach.

3.4.3. Oczyszczalnie ścieków

      Gmina posiada 2 oczyszczalnie ścieków

1) Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna o przepustowości 1126 m³/d rozbudowana             w 2002/2003 r. odbierająca ścieki z miejscowości Herby, Kalina, Olszyna w ilości około 600m3/d.

Oczyszczalnia eksploatowana jest na podstawie pozwolenia wodno prawnego z 2008 roku. Na podstawie wymienionego pozwolenia eksploatator odprowadza oczyszczone ścieki do rzeki Stradomki za pośrednictwem  rowu „ A „ .

Zgodnie z pozwoleniem dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń wynoszą:

Grupa A podstawowe:

- zawiesina ogólna                -  mg/dm³      - 35          

- BZT5                                   - mg O2/dm³   - 25        

- ChZTCR
     -  mg O2/dm³  - 125      


Zgodnie z pozwoleniem na zlecenie gminy wykonywane są  analizy odprowadzonych ścieków. Badania  prowadzone są przez WIOŚ lub spółkę „Warta” z Częstochowy. 

2) Druga oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Lisowie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z doczyszczaniem ścieków w stawie rybnym o przepustowości            600 m³/d. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z Lisowa, Chwostka oraz Hadry, Mochały, Piłki, Taniny. 

Oczyszczalnia eksploatowana jest na podstawie pozwolenia wodno prawnego wydanego przez Starostę Powiatu Lublinieckiego Nr OŚ – 6223/20/2000 z następującymi parametrami.

Grupa A podstawowe:

- temperatura                         - C                            35

- odczyn                                -  pH            6,50 – 9,00

- zawiesina ogólna                -  mg/dm³                  50

- BZT5                                   - mg O2/dm³         30,00

- ChZTCR
     -  mg O2/dm³       150,00

- ogólny węgiel organiczny  - mg C/dm³          40,00

Grupa B eutroficzne:

- azot amonowy                    - mg NNH4/dm³        6,00

- azot azotanowy                   - mg NNO3/dm³     30,00

- azot ogólny                         - mg N/dm³           30,00

- fosfor ogólny                      - mg P/dm³              5 ,0


Ponadto na terenie gminy oczyszczalnie dla celów oczyszczenia ścieków powstałych             w produkcji posiadają:

· Scrapena S.A. Herby

· YAWAL - Herby

· ARTCO - Herby

3.5. Gospodarka odpadami

3.5.1. Odpady komunalne

       Pod pojęciem odpadów komunalnych rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, obiektach  użyteczności publicznej oraz pochodzące od drobnych wytwórców nie zawierające odpadów niebezpiecznych.


Gospodarka odpadami na terenie gminy odbywa się w sposób zorganizowany. Wywozem odpadów z nieruchomości na terenie gminy zajmują się na podstawie indywidualnie spisanych umów z gospodarstwami domowymi firmy: Bracia Strach Częstochowa i ASA Lubliniec, SITA Częstochowa.


Ponadto z obiektów użyteczności publicznej i bloków mieszkalnych PKP; SM w Lisowie wywozu dokonuje firma SITA Częstochowa.


Odpady komunalne wywożone są na składowisko odpadów w Pałyszu stanowiące wspólną inwestycje z gminą Konopiska.


Z danych uzyskanych z wymienionych firm na nieruchomościach zabudowanych  umowy na wywóz odpadów zawarto z 1116 gospodarstwami .


Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 

Na terenie gminy zlokalizowano pojemniki 1100 l na:

*   szkło           – 6 sztuk, 

*  plastik          – 6  sztuk 

*  makulaturę   – 2 sztuki 

 Pojemniki znajdują się w każdym sołectwie.

Według informacji firmy ASA w 2007 roku wywieziono: 

[image: image3.emf]Ilość wywiezionych odpadów 

segregowanych z terenu gminy Herby 

w 2007r

5,7; 72%

0,36; 5%

1,8; 23%

1

2

3


1. plastik –  1,80 Mg

2. szkło –    5,70 Mg

3. makulatura – 0,36 Mg
3.5.2. Odpady przemysłowe

      Odpady przemysłowe powstają przede wszystkim w wyniku produkcji, charakteryzują się dużym zróżnicowaniem ilościowym i jakościowym.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawa z 27.04.2001 r. o odpadach na wytwórcy odpadów ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powyżej 1 tony (jeżeli są to odpady niebezpieczne lub powyżej 5 ton  jeżeli są to odpady inne niż niebezpieczne).


Jeżeli wytwórca wytwarza odpady do 1 tony odpadów niebezpiecznych potrzebna jest decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami. 


Decyzje wydane przez Starostę Powiatu w zakresie wymagań ustawy o odpadach z terenu gminy posiadają następujące podmioty.

1. Decyzja nr OŚ-7644-1/86/2003/2004 z dnia 20.01.2004 r. zmieniająca decyzję Starosty Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/20/2002 z dnia 08.07.2002 udzielającą Panu Januszowi Sowa- Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „LARIX”- ul. Armii Krajowej 36, 42-700 Lubliniec pozwolenia na wytwarzanie przy ul. Klonowej 11, 42-700 Lubliniec odpadów niebezpiecznych, z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne, rozszerzająca listę przewidywanych do transportu odpadów innych niż niebezpieczne

2. Decyzja nr OŚ-7644-1/2/2004 z dnia 19.02.2004 r. udzielająca Panu Krzysztofowi Górnik- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAK-MET”- ul. Kochanowskiego 13, 42-284 Herby, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania                   w Kochanowicach przy ul. Dworcowej 17 odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne oraz transportu odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne 

3. Decyzja nr OŚ-7644-1/9/2004 z dnia 05.03.2004 r. udzielająca Panu Marianowi Wieczorek – „MARMET”- Kalina, ul. Lompy 2, 42-284 Herby, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania w miejscowości Kalina przy ul. Lompy 2, 42-284 Herby odpadów innych niż niebezpieczne oraz transportu odpadów innych niż niebezpieczne

4. Decyzja nr OŚ-7644-1/10/2004 z dnia 12.05.2004 r. zatwierdzająca Panu Adamowi Konat- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-STAR” – ul. Ułańska 7B/10, 42-680 Tarnowskie Góry, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie gmin powiatu lublinieckiego

5. Decyzja nr OŚ-7644-1/11/2004 z dnia 12.05.2004 r. zatwierdzająca Panu Tomaszowi Konat- Zakład Usługowo- Handlowo- Produkcyjny „Dach-BUD”- ul. Zagórska 136,     42-680 Tarnowskie Góry, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie gmin powiatu lublinieckiego

6. Decyzja nr OŚ-7644-1/32/2004 r. z dnia 02.06.2004 r. zmieniająca decyzję Starosty Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/38/2003 z dnia 30.06.2003 r. zatwierdzającą Panu Tadeuszowi Zgajewskiemu- Zakład Usług Techniczno- Budowlanych „POLZET- AZBEST- EKO- WIG- COMPLEX”- ul. Irzykowskiego 2, 42-200 Częstochowa Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w punkcie związanym z nazwą ww. Zakładu-    w nowym brzmieniu: Panu Tadeuszowi Zgajewskiemu- Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjno- Handlowe „POLZET”, bez zmian w pozostałych punktach orzeczenia ww. Decyzji

7. Decyzja nr OŚ-7644-1/27/2004 z dnia 14.06.2004 r. udzielająca Państwu: Elżbiecie Glińskiej i Januszowi Glińskiemu- P. H. „PAJĘCZYNA”- ul. Zielona 6, 42-284 Herby, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania w Herbach przy ul. Zielonej 6 odpadów innych niż niebezpieczne oraz transportu odpadów innych niż niebezpieczne

8. Decyzja nr OŚ-7644-1/15/2004 z dnia 30.06.2004 r. zatwierdzająca „PKP Energetyka” Spółka z o.o.- Zakład Staropolski- ul. Rejtana 42/43, 42-207 Częstochowa, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Lublińcu, ul. Cegielniana 19 oraz na terenie działek ww. Sekcji: III i IV w Herbach Nowych, ul. Wieczorka 9

9. Decyzja nr OŚ-7644-1/36/2004 z dnia 20.09.2004 r. zatwierdzająca Przedsiębiorstwu Budownictwa Lądowego MJ Spółka z o.o.- Reguły, ul. Graniczna 6, 05-816 Michałowice, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie gmin powiatu lublinieckiego

10. Decyzja nr OŚ-7644-1/54/2004 z dnia 08.10.2004 r. zmieniająca decyzję Starosty Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/9/2004 z dnia 05.03.2004 r. udzielającą Panu  Marianowi Wieczorek- „MARMET”- Kalina, ul. Lompy 2, 42-284 Herby, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania w miejscowości Kalina przy ul. Lompy 2, 42-284 Herby odpadów innych niż niebezpieczne oraz transportu odpadów innych niż niebezpieczne, rozszerzająca listę przewidywanych do zbierania w miejscowości Kalina przy ul. Lompy 2, 42-284 Herby odpadów innych niż niebezpieczne

11. Decyzja nr OŚ-7644-1/43/2004 z dnia 02.11.2004 r. udzielająca Przedsiębiorstwu Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Katowicach Spółka z o. o.- ul. Mielęckiego 7, 40-013 Katowice- Baza Nawierzchniowa ul. Krótka 27, 42-284 Herby, pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne              z uwzględnieniem prowadzenia przez ww. działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne

12. Decyzja nr OŚ-7644-1/42/2004 z dnia 10.11.2004 r. zatwierdzająca Państwu: Beacie Wójtowicz i Andrzejowi Wójtowicz- Zakład Usługowy „ECO- ROCK” Spółka Jawna- ul. Chemików 1, J-141, 32-600 Oświęcim,  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

13. Decyzja nr OŚ-7644-1/58/2004 z dnia 23.12.2004 r. zatwierdzająca Panu Aleksandrowi Bech- Przedsiębiorstwo inżynierii Środowiska „PRO- EKO”- ul. Narutowicza 3, 44-238 Czerwionka- Leszczyny, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie gmin powiatu lublinieckiego

14. Decyzja nr OŚ-7644-1/64/2004 z dnia 22.12.2004 r. zatwierdzająca Państwu: Bożenie Głuchowskiej, Robertowi Głuchowskiemu- Zakład Robót Sanitarnych „SANATOR-BIS” s.c.- Rąbień, ul. Wiosenna 4, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi podczas serwisowania urządzeń do podczyszczania ścieków na terenie powiatu lublinieckiego

15. Decyzja nr OŚ-7644-1/66/2004 z dnia 22.12.2004 r. udzielająca Panu Wiesławowi Skwara- Firma Handlowo- Usługowa „GRAWEX” Import- Eksport- ul. Zielona 4,       42-284 Herby, zezwolenia na prowadzenie w Herbach przy ul. Zielonej 4 działalności     w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne

16. Decyzja nr OŚ-7644-1/33/2003/2004 z dnia 22.12.2004 r. udzielająca firmie „BRUK” Spółka z o. o.- ul. Częstochowska 19, 42-714 Lisów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne z uwzględnieniem prowadzenia przez ww. działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne oraz transportu odpadów innych niż niebezpieczne

17. Decyzja nr OŚ-7644-1/67/2004/2005 z dnia 10.01.2005 r. zatwierdzająca firmie „ARNIKA” Spółka z o.o.- ul. Mielnickiego 15, 43-382 Bielsko-Biała, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie gmin powiatu lublinieckiego

18. Decyzja nr OŚ-7644-1/70/2004/2005 z dnia 02.02.2005 r. udzielająca Panu Zygmuntowi Kauder- Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „KAUDREX”- ul. Górna 5, 42-714 Lisów , zezwolenia na prowadzenie na terenie gmin powiatu lublinieckiego działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, z uwzględnieniem prowadzenia przez stronę działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne

19. Decyzja nr OŚ-7644-1/3/2005 z dnia 12.04.2005 r. zatwierdzająca Panu Stanisławowi Zacłonie- Firma Remontowo- Budowlana „UTIL”- Ryczówek, ul. Dolna 8, 32-310 Klucze, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie gmin powiatu lublinieckiego 

20. Decyzja nr OŚ-7644-1/4/2005 z dnia 15.04.2005 zatwierdzająca Panu Jerzemu Szczukockiemu- Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „JUKO”- ul. 1-go Maja 25,   97-300 Piotrków Trybunalski, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie gmin powiatu lublinieckiego

21. Decyzja nr OŚ-7644-1/6/2005 z dnia 12.04.2005 r. zatwierdzająca Panu Łukaszowi Czajda- Zakład Ogólnobudowlany- ul. Kościuszki 1B/1, 49-305 Brzeg,  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

22. Decyzja nr OŚ-7644-1/11/2005 z dnia 13.05.2005 r. zatwierdzająca firmie „TELZAS” Sp. z o.o.– ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek,  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

23. Decyzja nr OŚ-7644-1/13/2005 z dnia 20.05.2005 r. zatwierdzająca firmie „Transport- Metalurgia” Spółka z o.o.- ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko,  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

24. Decyzja nr OŚ-7644-1/18/2005 z dnia 06.06.2005 r. zatwierdzająca Państwu: Wiesławie Śliwińskiej, Kazimierzowi Ambrożemu- Zakład Remontowo- Budowlany „AMBROŻY” Spółka Jawna- ul. Meissnera 1/3 lok.222, 03-982 Warszawa, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

25. Decyzja nr OŚ-7644-1/23/2005 z dnia 17.06.2005 r. zmieniająca decyzję Starosty Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/33/2001/2002 z dnia 05.04.2002 r. udzielającą Panu Mariuszowi Sneka- Zakład Usług Serwisowych „EKO  - JURA HERBY” -                    ul. Żeromskiego 10, 42-284 Herby, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, w nowym brzmieniu- udzielająca zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

26. Decyzja nr OŚ-7644-1/20/2005 z dnia 04.07.2005 r. zatwierdzająca Panu Kazimierzowi Lipińskiemu- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „PROBUDREM”-                   ul. Słowackiego 28, 42-440 Ogrodzieniec, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

27. Decyzja nr OŚ-7644-1/26/2005 z dnia 28.06.2005 r. udzielająca Pani Anettcie Pach- Sklep „U Klarneta”- ul. Lubliniecka 57, 42-284 Herby, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania w Herbach przy ul. Powstańców Śl. 1 odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, a także transportu odpadów  niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne

28. Decyzja nr OŚ-7644-1/22/2005 z dnia 05.07.2005 r. zatwierdzająca Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „BATER” Spółka z o. o., ul. Dźwigowa 63, 01-376 Warszawa, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi podczas usług serwisowych na terenie powiatu lublinieckiego

29. Decyzja nr OŚ-7644-1/32/2005 z dnia 26.07.2005 r. zatwierdzająca Naftoserwis Spółka  z o. o. Emilianów k/Warszawy , 05-205 Wola Rasztowska, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w wyniku działalności usługowej na terenie powiatu lublinieckiego

30. Decyzja nr OŚ-7644-1/34/2005 z dnia 27.07.2005 r. zatwierdzająca EkoNaft Spółka         z o.o., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w trakcie prac remontowych, konserwacyjnych, budowlanych oraz rozbiórkowych na terenie powiatu lublinieckiego

31. Decyzja nr OŚ-7644-1/42/2005 z dnia 02.08.2005 r. zatwierdzająca Panu Zbigniewowi Matyasik „EKO-MAT”- ul. Sławkowska 12, 43-600 Jaworzno, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w wyniku działalności usługowej na terenie powiatu lublinieckiego

32. Decyzja nr OŚ-7644-1/40/2005 z dnia 22.08.2005 r. zatwierdzająca Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Handlowo- Usługowemu „ABBA-EKOMED” Spółka z o. o. –                 ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

33. Decyzja nr OŚ-7644-1/43/2005 z dnia 13.09.2005 r. zatwierdzająca Panu Maciejowi Plewa- Firma „JUKAM”- Handlowo- Produkcyjno- Usługowa- ul. Jagiellońska 95,      42-450 Krościenko n/D, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi     w trakcie prac remontowych, budowlanych oraz rozbiórkowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego

34. Decyzja nr OŚ-7644-1/45/2005 z dnia 20.09.2005 r. zatwierdzająca Panu Rafałowi Skórka- Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AGRAF”- ul. Lecha 14/7, 41-710 Ruda Śląska, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w trakcie prac remontowo- budowlanych prowadzonych na terenie powiatu lublinieckiego

35. Decyzja nr OŚ-7644-1/52/2005 z dnia 03.10.2005 r. zmieniająca decyzję Starosty Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/66/2004 z dnia 22.12.2004 r. udzielającą Panu Wiesławowi Skwara- Firma Handlowo- Usługowa „GRAWEX” Import- Eksport- ul. Zielona 4, 42-284 Herby, zezwolenia na prowadzenie w Herbach przy ul. Zielonej 4 działalności         w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, w nowym brzmieniu- udzielająca ww. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania w Herbach przy ul. Zielonej 4 działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne                i rozszerzająca listę przewidywanych do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne

36. Decyzja nr OŚ-7644-1/57/2005 z dnia 08.11.2005 r. zatwierdzająca Panu Eugeniuszowi Jarzombek- Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe- ul. Ryszki 25/3, 41-500 Chorzów, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

37. Decyzja nr OŚ-7644-1/55/2005 z dnia 30.12.2005 r. zatwierdzająca firmie „SINTAC-POLSKA” Joint Venture Sp. Z o. o. – ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Warszawa, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w trakcie świadczenia usług na terenie powiatu lublinieckiego

38. Decyzja nr OŚ-7644-1/51/2005 z dnia 16.11.2005 r. udzielająca Panu Zdzisławowi Budzik „ZiM”- ul. Głowackiego 1, 42-284 Herby, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania w Herbach przy ul. Krótkiej 19 odpadów innych niż niebezpieczne, a także transportu odpadów innych niż niebezpieczne

39. Decyzja nr OŚ-7644-1/65/2005 z dnia 01.12.2005 r. zmieniająca decyzję Starosty Powiatu Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/20/2002 z dnia 08.07.2002 udzielającą Panu Januszowi Sowa- Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe „LARIX”- ul. Armii Krajowej 36, 42-700 Lubliniec pozwolenia na wytwarzanie przy ul. Klonowej 11, 42-700 Lubliniec odpadów niebezpiecznych, z uwzględnieniem prowadzenia przez ww. działalności         w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne, zmienioną decyzją Starosty Powiatu Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/86/2003/2004 z dnia 20.01.2004 r., rozszerzającą listę przewidywanych do transportu odpadów innych niż niebezpieczne, a także rozszerzającą listę przewidywanych do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

40. Decyzja nr OŚ-7644-1/70/2005/2006 z dnia 20.01.2006 r. zatwierdzająca Panu Mariuszowi Sneka- Zakład Usług Serwisowych „EKO- JURA”- ul. Żeromskiego 10, 42-284 Herby, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w trakcie świadczenia usług na terenie powiatu lublinieckiego

41. Decyzja nr OŚ-7644-1/74/2005/2006 z dnia 27.02.2006 r. zatwierdzająca firmie „EKOS Poznań” Sp. z o. o.- ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w trakcie świadczenia usług na terenie powiatu lublinieckiego

42. Decyzja nr OŚ-7644-1/3/2006 z dnia 24.04.2006 r. zatwierdzająca Przedsiębiorstwu Produkcji Handlu i Usług A.L.V. „LINK” Spółka z o. o.- ul. Sportowa 13, 58-305 Wałbrzych, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

43. Decyzja nr OŚ-7644-1/5/2006 z dnia 13.04.2006 r. zatwierdzająca Panu Benedyktowi Jerominek- Blacharstwo- Dekarstwo-Murarstwo „BEMA”- ul. Zielona 4, 42-772 Pawonków, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

44. Decyzja nr OŚ-7644-1/7/2006 z dnia 13.04.2006 r. zatwierdzająca firmie „ALBEKO” Emilia Sieger Spółka Jawna- Kotowy, 87-510 Skrwilno, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

45. Decyzja nr OŚ-7644-1/9/2006 z dnia 13.04.2006 r. zatwierdzająca firmie „P.W. TAKO” Spółka z o. o.- ul. Batalionów Chłopskich 2, 42-680 Tarnowskie Góry, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

46. Decyzja nr OŚ-7644-1/6/2006 z dnia 25.05.2006 r. zmieniająca decyzję Starosty Powiatu Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/33/2003/2004 z dnia 22.12.2004 r. udzielającą firmie „BRUK” Spółka z o. o.- ul. Częstochowska 19, 42-714 Lisów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne,             z uwzględnieniem prowadzenia przez ww. działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, a także transportu odpadów innych niż niebezpieczne, rozszerzająca listę odpadów innych niż niebezpieczne przewidywanych do odzysku,        a także rozszerzająca listę odpadów innych niż niebezpieczne przewidywanych do transportu

47. Decyzja nr OŚ-7644-1/11/2006 z dnia 28.04.2006 r. zatwierdzająca Panu Zygmuntowi Pacanowskiemu- Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych- ul. Mrozowa 9A, 31-752 Kraków, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

48. Decyzja nr OŚ-7644-1/12/2006 z dnia 28.04.2006 r. zatwierdzająca Panu Tomaszowi Ćwiąkała- Firma „ALPTOM”- ul. Wrocławska 15/43, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

49. Decyzja nr OŚ-7644-1/14/2006 z dnia 23.05.2006 r. zatwierdzająca Panu Przemysławowi Sokolnickiemu- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „SOKOLNICKI”- ul. Sucha 27, 42-200 Częstochowa,  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

50. Decyzja nr OŚ-7644-1/17/2006 z dnia 30.06.2006 r. zatwierdzająca firmie HYDROTECHNIKA Spółka z o. o.- ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

51. Decyzja nr OŚ-7644-1/15/2006 z dnia 28.06.2006 r. zatwierdzająca firmie ENERGE Sp. z o. o. – ul. Os. Na Stoku 11/30, 31-702 Kraków,  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

52. Decyzja nr OŚ-7644-1/19/2006 z dnia 30.06.2006 r. zatwierdzająca firmie „CLIMBEX” Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna- 46-021 Brzezie k/Opola,  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

53. Decyzja nr OŚ-7644-1/21/2006 z dnia 30.06.2006 r. zatwierdzająca firmie PPU „TEMIPOL” Sp. z o. o.- ul. Konduktorska 42, 40-155 Katowice,  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

54. Decyzja nr OŚ-7644-1/27/2006 z dnia 30.06.2006 r. zatwierdzająca Panu Konstantemu Spurek- P.P.H.U. „EKO-MIX”- ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

55. Decyzja nr OŚ-7644-1/25/2006 z dnia 03.07.2006 r. zatwierdzająca Pani Edycie Psut- Firma handlowo- Usługowa „PROJEKT-BUD”- ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

56. Decyzja nr OŚ-7644-1/34/2006 z dnia 30.06.2006 r. zatwierdzająca Panu Marcinowi Ochońskiemu- „MAR-POL”- Cetki 5, 87-500  Rypin, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

57. Decyzja nr OŚ-7644-1/59/2006 z dnia 29.08.2006 r. udzielająca firmie „MAKPOL” Maciej Polak- ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w Herbach przy ul. Lublinieckiej 41 (teren dzierżawiony od zakładu „SCRAPENA” S.A.)

58. Decyzja nr OŚ-7644-1/49/2006 z dnia 06.10.2006 r. zatwierdzająca Przedsiębiorstwu Usługowo- Handlowemu „KOZAK” Zdzisław Kozak- 01-329 Warszawa, ul. Łęgi 2, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w wyniku serwisowania seperatorów ropopochodnych i tłuszczy oraz innych tego typu urządzeń występujących  w obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu lublinieckiego

59. Decyzja nr OŚ-7644-1/52/2006 z dnia 02.10.2006 r. zatwierdzająca Przedsiębiorstwu  Produkcyjno- Handlowo- Usługowemu „BIREX” s. c.- Częstochowa, ul. 1-go Maja 5/7, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi podczas prac budowlano-montażowych na terenie powiatu lublinieckiego

60. Decyzja nr OŚ-7644-1/47/2006 z dnia 17.10.2006 r. zatwierdzająca firmie „SIGA” s.c. Karol Siwy, Andrzej Gadomski- ul. Fabryczna 25, 42-600 Tarnowskie Góry, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w wyniku świadczenie usług      w zakresie czyszczenia i konserwacji zbiorników i urządzeń na terenie stacji paliw zlokalizowanych na terenie powiatu lublinieckiego

61. Decyzja nr OŚ-7644-1/71/2006 z dnia 05.12.2006 r. zmieniająca decyzję Starosty Powiatu Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/66/2004 z dnia 22.12.2004 r. zmienioną decyzją Starosty Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/52/2005 z dnia 03.10.2005 r. udzielającą Panu Wiesławowi Skwara- Firma Handlowo- Usługowa „GRAWEX” Import- Eksport- ul. Zielona 4, 42-284 Herby, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania  w Herbach przy ul. Zielonej 4 działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i rozszerzającą listę przewidywanych do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, w nowym brzmieniu nazwy ww. firmy- Firma Wielobranżowa „GRAWEX” Wiesław Skwara, 42-294 Herby, ul. Zielona 4, bez zmian pozostałych punktów decyzji

62. Decyzja nr OŚ-7644-1/78/2006 z dnia 12.01.2007 r. zatwierdzająca firmie „POLONICA” Sp. z o. o.- ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie każdej gminy powiatu lublinieckiego

63. Decyzja nr OŚ-7644-1/87/2006/2007 z dnia 06.02.2007 r. zatwierdzająca firmie „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut – 90-553 Łódź, ul. Kopernika 56/60, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

64. Decyzja nr OŚ-7644-1/90/2006/2007 z dnia 12.02.2007 r. zatwierdzająca firmie „SIRTEL” Sp. z o. o.- ul. Królowej Marysieńki 13/9, 02-954 Warszawa, o/Katowice, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice,  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

65. Decyzja nr WOŚ.7644-1-8/07 z dnia 27.03.2007 r. zatwierdzająca firmie Giełda Budowlana „LABOR” Karol Labus, Piotr Penczek Spółka Jawna- ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie gmin powiatu lublinieckiego

66. Decyzja nr OŚ-7644-1/91/2006/2007 z dnia 06.03.2007 r. zatwierdzająca Przedsiębiorstwu „ZET” Spółka z o. o.- 42-220 Kędzierzyn Koźle, ul. Jana Matejki 15,  Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego

67. Decyzja nr WOŚ.7644-1-18/07 z dnia 15.06.2007 r. zmieniająca decyzję Starosty Powiatu Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/59/2006 z dnia 29.08.2006 r. udzielającą firmie „MAKPOL” Maciej Polak- ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Herbach przy ul. Lublinieckiej 41 (teren dzierżawiony od zakładu „SCRAPENA” S.A.)

68. Decyzja nr WOŚ.7644-1-12/07 z dnia 12.06.2007 r. zatwierdzająca firmie „PKP ENERGETYKA” Spółka z o. o. Zakład Staropolski- ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu lublinieckiego w gminach: Lubliniec i Herby, w: Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego- Lubliniec, ul. Cegielniania 19, 42-700 Lubliniec, Podstacji Trakcyjnej PT Lubliniec- Gm. Lubliniec- linia kolejowa nr 143 km 17,250, Podstacji Trakcyjnej PT Herby Nowe- Gm. Herby- linia kolejowa nr 131 km 68,602 oraz uchylająca decyzję Starosty Powiatu Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/15/2004 z dnia 30.06.2004 r. zatwierdzającą  „PKP Energetyka” Spółka z o.o.- Zakład Staropolski- ul. Rejtana 42/43, 42-207 Częstochowa, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Lublińcu, ul. Cegielniana 19 oraz na terenie działek ww. Sekcji: III i IV w Herbach Nowych, ul. Wieczorka 9

.    69. Decyzja nr WOŚ.7644-1-15/07 z dnia 02.07.2007r. zatwierdzająca  firmie „SEPARATOR      

           SERVICE” Sp. z o.o. – ul. Gen. Okulickiego 4, 05-500 Piaseczno,   Program   Gospodarki    

           Odpadami Niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie Powiatu Lublinieckiego

      70. Decyzja nr WOŚ.7644-1-22/07 z dnia 02.07.2007r. zmieniająca decyzję Starosty Powiatu          

            Lublinieckiego   nr   OŚ-7644-1/32/2005   z   dnia  26.07.2005r.   zatwierdzającą    firmie

            Naftoserwis Sp. z o.o.  Emilianów k/Warszawy, 05-205 Wola Rasztowska, Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie Powiatu Lublinieckiego

     71. Decyzja nr WOŚ.7644-1-29/07 z dnia 10.07.2007r. zmieniająca decyzję Starosty Powiatu                     

           Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/59/2006 udzielającą firmie „MAKPOL” Maciej Polak,     ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku   Odpadów innych niż niebezpieczne w Herbach przy ul. Lublinieckiej 41 ( teren 

           dzierżawiony od zakładu „SCRAPENA” S.A.)  

     72. Decyzja nr WOŚ.7644-1-28/07 z dnia 26.07.2007r. zmieniająca decyzję Starosty Powiatu 

           Lublinieckiego   nr   OŚ-7644-1/2/2004   udzielającą    Panu    Krzysztofowi   Górnik   –

           Przedsiębiorstwo  Handlowo - Usługowe „DAK-MET” ul.  Kochanowskiego  13, 42-284                       

           Herby   zezwolenie  na   prowadzenie   działalności   w   zakresie   zbierania   odpadów    

           niebezpiecznych   oraz   odpadów  innych  niż   niebezpieczne   w   Kochanowicach   przy 

           ul. Dworcowej 17

     73. Decyzja nr WOŚ.7644-1-34/07 z dnia 04.09.2007r. zatwierdzającą firmie :UNIMARK” Sp. z o.o. ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie powiatu Lublinieckiego

     74.  Decyzja nr WOŚ.7644-1-38/07 z dnia 06.09.2007r. zmieniająca decyzję Starosty Powiatu 

            Lublinieckiego nr OŚ-7644-1/20/2002 udzielającą Panu Januszowi Sowa – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” ul. Armii Krajowej 36, 42-700 Lubliniec pozwolenia na  wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne przy             ul. Klonowej 11, 42-700 Lubliniec

     75.  Decyzja nr WOŚ.7644-1-43/07 z dnia 12.10.2007r. zmieniająca decyzję Starosty Powiatu 

            Lublinieckiego nr WOŚ.7644-1-36/07 udzielającą firmie „CRONILEG PL” Sp. z o.o.   ul. Kłopot 10A, 88-100 Inowrocław zezwolenia na  prowadzenie działalności  w  zakresie 

            zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w Herbach przy ul. Lublinieckiej 41 (na terenie dzierżawionym od „SCRAPENA” S.A. )

     76. Decyzja nr WOŚ.7644-1-63/07 z dnia 04.12.2007r. udzielająca firmie „MAKPOL” Maciej Polak, 42-700 Lubliniec ul. Oleska 20 pozwolenia na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne 

     77.  Decyzja  nr  WOŚ.7644-1-82/07/08  z  dnia  22.01.2008r. zmieniająca  decyzję   Starosty Powiatu   Lublinieckiego  nr  WOŚ.7644-1-36/07  udzielającą   firmie  „CRONILEG PL”    Sp.  z o.o.  przy  ul.  Kłopot 10A,  88-100  Inowrocław     zezwolenia    na    prowadzenie działalności w zakresie  zbierania  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  w  Herbach przy    ul. Lublinieckiej 41( teren dzierżawiony od „SCRAPENA” S.A.)

     78.  Decyzja  nr  WOŚ.7644-1-74/07/08  z  dnia  04.02.2008r.  udzielająca    Przedsiębiorstwu

            Produkcyjno – Usługowo – Handlowemu  „KARMAN”  Sp. z o.o., ul.  Powstańców   14,

            41-204 Sosnowiec zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Bazy Nawierzchniowej w Herbach przy   ul. Krótkiej 27,  dzierżawionym od Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.           z siedzibą w Warszawie  

     79.  Decyzja WOŚ.7644-1-12/08 z dnia 06.03.2008r. zatwierdzająca Budownictwu  Urządzeń 

            Gazowniczych  GAZOBUDOWA   Sp. z o.o., ul. Wolności 339, 41-800 Zabrze  Program 

            Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie Gminy Herby 

     80. Decyzja nr WOŚ.7644-1-40/08 z dnia 05.05.2008r. zatwierdzająca Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „EKOTOP” Renata Kazibudzka, ul. Śląska 22, 42-262 Bargły Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, wytwarzanymi na terenie Powiatu Lublinieckiego

     81.  Decyzja WOŚ.7644-1-63/08 z dnia  18.07.2008r.  udzielająca  CRONILEG PL  Sp. z o.o. 

            przy ul. Kłopot 10A, 88-100 Inowrocław, Oddział w Herbach ul. Lubliniecka 41, 42-284 

            Herby pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (na terenie dzierżawionym od „SCRAPENA” S.A.)

Decyzje Wojewody Śląskiego

1. Decyzja nr ŚR.X.6620/19/05 z dnia 23.11.2005 r. udzielająca spółce „SCRAPENA” S.A.- ul. Lubliniecka 41, 42-284 Herby, pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z prowadzonym demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz z prowadzonym punktem zbierania odpadów i instalacją do przerobu złomu

2. Decyzja nr ŚR.V.6622/1/06 z dnia 05.07.2006 r. udzielająca Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Usługowo- Handlowemu „KARMAN” Sp. z o. o.- Sosnowiec, ul. Powstańców 14, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania kruszyw budowlanych działającą na terenie Bazy Nawierzchniowej w Herbach przy ul. Krótkiej 27 

3. Decyzja nr ŚR-II/6620-22/122/06/6/07 z dnia 07.05.2007 r. udzielająca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach przy ul. Niekiepskiej 3, pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i odzysk odpadów na terenie Sekcji Eksploatacji: w Tarnowskich Górach- ul. Częstochowska 7, w Bytomiu- ul. Plac Wolskiego 1, w Lublińcu- ul. Dworcowa 18, w Herbach- ul. Wieczorka 13, powstających w wyniku działalności tych Sekcji

4. Decyzja nr ŚR-II/6622/15/2/07 z dnia 23.08.2007 r. udzielająca Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Usługowo- Handlowemu „KARMAN” Sp. z o. o. -  Sosnowiec, ul. Powstańców 14, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania kruszyw budowlanych działającą na terenie Bazy Nawierzchniowej w Herbach przy                    ul. Krótkiej 27

5. Decyzja nr ŚR/I/66220/1/2/08 z dnia 7.03.2008r. zmieniająca decyzję Wojewody Śląskiego nr ŚR-II-6622/15/2/07 udzielającą PPUH KARMAN Sp. z o.o. z siedzibą        w Sosnowcu, ul. Powstańców 14, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, w związku z eksploatacją instalacji do produkcji kruszyw budowlanych działającej na terenie Bazy Nawierzchniowej Głównego Herbach przy ul. Krótkiej

6. Decyzja nr ŚR/Głównego/66200/3/1/08 z dnia 25.03.2008r. zmieniająca decyzję Wojewody Śląskiego nr ŚR.X.6620/19/05 udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z prowadzeniem działalności  w zakresie odzysku odpadów powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Herbach, przy ul. Lublinieckiej 41

7. Decyzja nr ŚR/Głównego/66200/13/08 z dnia 08.05.2008r. udzielającą Przedsiębiorstwu Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Zakładowi Napraw Infrastruktury w Katowicach przy ul. Mielęckiego 7, pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

1. Decyzja nr DIiO-440/96-04/9/2004/Ge z dnia 21.04.2004 r. zezwalająca Panu Adamowi W. Czechowi- Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „HERMEX”- 42-248 Herby, na wywóz do niemieckiej firmy Siegfried Jacob Matallwerke GmbH&Co KG, Jacobstrasse 41-45, Ennepetal 58256, Niemcy, odpadów w postaci zgarów mosiężnych   z produkcji pierwotnej i wtórnej, oznaczonych kodem 100602 w ilości 2000 ton, celem odzysku z nich metali

2. Decyzja nr DKR-440/PL000121/123/05 z dnia 01.04.2005 r. zezwalająca Przedsiębiorstwu Obrotu Surowcami Wtórnymi „HERMEX”- ul. Zielona 2, 42-284 Herby, na wysyłkę 2000 ton odpadów w postaci pyłów i pozostałości miedzianych, zaklasyfikowanych pod kodem 100602 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów/ Dz. U. Nr 112, poz.1206/),        z Polski do Niemiec

3. Decyzja nr DKR-442/LT000066/143/05/ka z dnia 17.06.2005 r. zezwalająca firmie UAB ”Baltforge”- j. Basanaviciaus 67a, 36204 Panevezys, Litwa, na wysyłką 600 ton odpadów w postaci szumowin aluminiowych zaklasyfikowanych pod kodem 100316 (zgodnie       z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów/ Dz. U. Nr 112, poz.1206/), z Litwy do Polski

4. Decyzja nr DKR-442/SK006402/186/05 z dnia 08.07.2005 r. zezwalająca firmie Med.` Povrly Slovakia a.s. – ul. Robotnicka, 01701 Povazska Bystrica, Słowacja, na wysyłką 1200 ton odpadów w postaci żużli i zgarów z produkcji miedzi zaklasyfikowanych pod kodem 100602 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów/ Dz. U. Nr 112, poz.1206/), z Słowacji do Polski

5. Decyzja nr DKR/440-PL000317/319/05/2006/ka z dnia 16.01.2006 r. zezwalająca firmie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „HERMEX” Adam Czech- ul. Zielona 2, 42-284 Herby, na wysyłką 2000 ton odpadów w postaci zgarów z produkcji pierwotnej     i wtórnej zaklasyfikowanych pod kodem 100602 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206), z Polski do Niemiec

6. Decyzja nr DKR/442-DE2774/0606496/502/06iż z dnia 24.10.2006 r. wyrażająca sprzeciw wobec planowanej wysyłki z Niemiec do Polski 4000 ton zmieszanych odpadów z budowy i demontażu,  zaklasyfikowanych pod kodem 170904 zgodnie           z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206), z firmy Hirsch Bremer Reinigung und Ent Sorgung GmbH z siedzibą pod adresem: Hermann- Funk- Strasse 928309 Bremen, Niemcy, przeznaczonych do odzysku (operacja R13) w instalacji mieszczącej się pod adresem:   ul. Lubliniecka 41, 42-284 herby należącej do firmy „MAKPOL” Maciej Polak z siedzibą pod adresem: ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec

7. Decyzja nr DKR-442/DE2774/0606496/502/06-07/Ge z dnia 08.02.2007 r. utrzymująca w mocy swoją decyzję nr DKR/442-DE2774/0606496/502/06iż z dnia 24.10.2006 r. wyrażającą sprzeciw wobec planowanej wysyłki z Niemiec do Polski 4000 ton zmieszanych odpadów z budowy i demontażu,  oznaczonych zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów kodem 170904 z niemieckiej firmy Hirsch Bremer Reinigung und Ent Sorgung GmbH z siedzibą pod adresem: Hermann- Funk- Strasse 9, 28309 Bremen, Niemcy, przeznaczonych do odzysku (operacja R13) w instalacji mieszczącej się pod adresem: ul. Lubliniecka 41, 42-284 Herby należącej do firmy „MAKPOL” Maciej Polak z siedzibą pod adresem: ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec

Gmina jako eksploatator oczyszczalni ścieków wytwarza odpady w ilości:

· OŚ w Lisowie   - 25 ton/rok

· OŚ w Herbach  - 60 ton/rok

oraz osady w ilości 90 ton / rok z w/w oczyszczalni.

3.5.3. Odpady medyczne


Na terenie gminy działają dwa NZOZ w Herbach i w Lisowie. Odpady medyczne to igły do strzykawek, zużyte substancje chemiczne, zużyte opatrunki.

Powyższe niepubliczne ZOZ  posiadają zatwierdzone programy gospodarki odpadami.

      Należy zauważyć, że ilość odpadów będzie wzrastała, gdyż przekształceniu ulega struktura handlu, rośnie liczba produktów opakowanych, likwidacja pieców węglowych, gdzie część odpadów była spalona.

Poprawić należy zasięg recyklingu, zbiórkę odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw oraz likwidację „dzikich wysypisk”.

3.6. Gleby


Gleba obok powietrza i wody jest podstawowym składnikiem środowiska naturalnego. Do naturalnych czynników degradujących gleby należą: zmiany klimatyczne, erozja wodna               i wietrzna.

Badając zanieczyszczenia gleb bierze się pod uwagę w szczególności zawartość metali ciężkich. 


Do najważniejszych źródeł zanieczyszczenia gleb należą:

· skażenia w pobliżu szlaków komunikacyjnych i punktów dystrybucji paliwa,

· ścieki i osady z oczyszczalni zawierające metal ciężki,

· w pobliżu zakładów przemysłowych, w których powstają pyły oraz składowiska przemysłowe.

      Przeprowadzone w 2004 r. badanie gleb wykazało, że znaczna część gleb jest glebami kwaśnymi co sprzyja migracji metali ciężkich. Stwierdzono jednak, że gleby na terenie gminy zawierają stosunkowo niskie zawartości metali ciężkich. Jedynie podwyższona jest zawartość kadmu  na około 8 % terenu gminy. Nie eliminuje jednak to  tych terenów  jako terenów rolniczych .

            Stosunkowa  duża czystość gleb    na terenie gminy nie  zmusza do podejmowania działań  dla poprawy stanu czystości. Wpływ na  ewentualne zanieczyszczenia  mają czynniki, na które gmina praktycznie nie ma wpływu. Dotyczy to pyłów  które zawierają metale  ciężkie przenoszonych  wiatrami z innych regionów. 

3.7. Surowce mineralne



Gmina Herby należy do gmin ubogich w surowce mineralne. Jedyną rozpoznawaną grupą są liasy i czwartorzędowe piaski i żwiry.

Piaski liasu  zostały stwierdzone w odsłonięciach - wyrobiskach poeksploatacyjnych w rejonie Lisowa i Kolonii Lisów i południowo – wschodniej części Olszyny . Są to piaski na ogół średnioziarniste rdzawobrązowe.

Piaski i żwiry  są  genetycznie różne  - to osady  fluwioglacjalne, aluwialne lub pochodzenia eolicznego.  

Były rozpoznawane w wyrobiskach w przeszłości okresowo eksploatowanych  przez miejscową ludność w rejonie Olszyny i Lisowa oraz w okolicy Mochały.

Jak widać poza kruszywem naturalnym na terenie gminy nie są znane  inne surowce mineralne. 

Sytuacja geologiczna  nie daje  perspektyw  znalezienia na terenie gminy Herby  piasków            i żwirów nadających się  do eksploatacji . 

3.8. Przyroda



Teren gminy Herby zgodnie z rozporządzeniem  Nr 28/98 z dnia 21.12.1998 r Wojewody Częstochowskiego  znajduje się w całości na obszarze Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

Na terenie gminy ustanowione  są :

 2  rezerwaty przyrody - tworzone w celu  ochrony obszaru z zachowaniem   w stanie naturalnym  lub mało zmienionym  określone gatunki roślin  i zwierząt z elementami przyrody nieożywionej. 

 „  Cisy w Łebkach „  o pow. 23,65 ha utworzone w 1957 r  . Obiektem chronionym  w tym rezerwacie  jest naturalne  stanowisko cisa, które liczy obecnie  około 10 okazów . Z rzadszych   i botanicznie  interesujących  gatunków roślin zielonych , występuje turzyca drżączkowata  oraz gatunki  górskie jak : tojeść gajowa , świerząbek orzęsiony i widłak wroniec. 

  „ Cisy nad Liswartą „  - o pow. 21,29 ha , utworzony w roku 1957 dla ochrony naturalnego stanowiska  cisa pospolitego. Należy  on do najcenniejszych  rezerwatów  w skali województwa śląskiego . Podczas przeprowadzonej w 1996 r inwentaryzacji przyrodniczej  naliczono około 576 drzewiastych okazów cisa , w wieku 40-110 lat, w wysokości 5 – 20 m. Cisy te są dobrej żywotności , dają obsiew nasion, w wyniku którego stwierdza się młode siewki . Na obszarze rezerwatu   występują również gatunki roślin  objęte ochroną ścisłą jak : wawrzynek wilczełyko,

liczydło górskie, storczyk Fuchsa, szerokolistny bluszcz pospolity, widłak jałowcowaty               i goździsty.

„ Kieszkowskie  bagno  -teren o powierzchni około 60 ha, gdzie  występuje  zespół  turzycy błotnej  o charakterze  reliktowym  na tym terenie .  

Pomniki  przyrody  - pojedyncze  twory przyrody żywej, nieożywionej lub  skupiska                 o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami  w szczególności sędziwe drzewa, krzewy. 

Leśnictwo Herby  -  lipa drobnolistna w Pietrzakach, - obwód pnia 360  cm 

Olszyna ul. Jałowcowa - głaz narzutowy, granit czerwony  wys. 1,7 m  obwód na  wysokość

                                        1,3 m -  5,0 m 

Olszyna  ul. Klonowa  -  grupa 2 klonów, obwód pni  340 i 384 cm  wys. 21 m , wiek 200 lat.

Leśnictwo Cieszowa – lipa drobnolistna w Hadrze – obwód pnia 710 cm

Użytki ekologiczne

„ Bagienko w Pietrzakach „ torfowisko niskie  o pow. 0,94 ha, utworzone  w 2002 r. Celem utworzenia była ochrona  torfowiska niskiego z płatami  roślinności  bagiennej i torfowiskowej  - bagno zwyczajne, wełnianka wąskolistna.  

Planowane jest utworzenie nowego użytku na terenach podmokłych w Kierzkach.   

Wśród bogatej szaty roślinnej  można na terenie gminy spotkać  wiele gatunków roślin   podlegających  ochronie całkowitej  /zgodnie z inwentaryzacją   przyrodniczą gminy  opracowaną w 1993 r pod kierunkiem Janusza Hereźniaka/.

Ochronie całkowitej  podlegają miedzy innymi :

- cis pospolity , naturalne stanowisko w rezerwatach „ Cisy w Łebkach „ i  „ Cisy nad Liswartą „

- wawrzynek wilczełyko, spotykany w w/w rezerwatach  oraz  w leśnictwie Tanina, Brasowe      i  Hadra ,

- bluszcz pospolity, w leśnictwie  Lisów, Łebki  i rezerwatach wymienionych na wstępie,

- widłak goździsty w leśnictwie Łebki 

- grążel żółty, występuje  często w stawach i zbiornikach  wodnych w miejscowości Lisów, Piłka 

Gospodarka  leśna prowadzona jest na terenie gminy przez Nadleśnictwa Herby i Koszęcin . Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 29 grudnia 1994r.   większość lasów na terenie gminy Herby  uznana została za lasy ochronne.  

3.9. Walory kulturowe gminy



Na terenie gminy Herby znajdują się nieliczne obiekty zabytkowe lub zespoły obiektów, które zostały wpisane do rejestru zabytków, a mianowicie

H A D R A - 

– spichlerz,

-  rządcówka, 

-  obora, 

-  czworak – /decyzją o wpisie do rejestru  Nr 388/60 dawnego woj. katowickiego i A/77 b. woj. częstochowskiego /

Ponadto wiele obiektów  ujęto  w zaktualizowanej  ewidencji  prowadzonej przez  Delegaturę Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  Oddział Służby Ochrony Zabytków  w Częstochowie  między innymi : / zgodnie z  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy /

 H E R B Y  

* kościół parafialny

 * budynek zarządu Kolei Wschodniopruskiej ul. Lubliniecka 33 ,

 * budynek dworca kolei herbskiej i kolei wschodniopruskiej,  

 * budynki komory celnej  pruskiej  i rosyjskiej ul. Lubliniecka  36/38 i 31 ,

H AD RA 

* kaplica ,

* budynek dawnej szkoły,

C H W O S T E K 

* budynek pofolwarczny ,

* budynek mieszkalny ul. Morcinka 73 

K A L I N A 

* kaplica ,

* budynek dawnej szkoły 

L I S Ó W 

* kaplica

* budynek dworca kolejowego 

* budynek dawnej rzeźni 

O L S Z Y N A 

* kościół parafialny 

* budynek dawnej szkoły 

* komora celna ,budynek obecnej plebani

Ponadto zgodnie z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ustalono:

Strefy ochrony konserwatorskiej dla krajobrazu kulturowego między innymi

- Zespół folwarczny w Hadrze

- Zespół folwarczny w Mochali 

- Zespół pałacu w Lisowie

- Pozostałości zespołów dworskiego w Braszczoku

Na uwagę  jako  ciekawostki  zabytkowe zasługują kapliczki i kościoły  a mianowicie :

· kapliczka św. Jana w Lisowie z przełomu XIX i XX w,

· kapliczka w Kalinie z przełomu XIX i XX w,

· kościół WNMP w Olszynie  wybudowany w 1888 roku 

4. DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA 
DO 2020 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM POLITYKI KRÓTKOTERMINOWEJ
4.1. Ochrona powietrza atmosferycznego
Cel długoterminowy: Poprawienie jakości powietrza atmosferycznego 

Cel krótkoterminowy: Ograniczenie niskiej emisji z procesów spalania paliw:

1. Propagowanie  i wdrażanie alternatywnych źródeł energii w tym energii odnawialnej,
2. Termomodernizacja budynków,
3. Budowa sieci gazowej sposobem  na likwidację  znacznej ilości kotłowni węglowych,
4. Wprowadzanie systemów grzewczych  energooszczędnych  i niskoemisyjnych (Program Ograniczenia Niskiej Emisji),
5. Propagowanie  wykorzystywania ekologicznych paliw.

Cel krótkoterminowy: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza  atmosferycznego  z zakładów przemysłowych:

1. Wprowadzenie w przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii ograniczających emisje 
    zanieczyszczeń do powietrza, 

2. Instalowanie urządzeń  do redukcji  zanieczyszczeń  powstających w procesie spalania,

3. Modernizacja przestarzałych systemów ciepłowniczych powodujących duże  zużycie 
   surowców energetycznych.

Cel krótkoterminowy: Ograniczenie niskiej emisji  komunikacyjnej: 

1. Tworzenie tras rowerowych,
2. Kształtowanie polityki transportu z uwzględnieniem jego uciążliwości,
3. Przeprowadzenie badań nad wpływem linii komunikacyjnych na środowisko. 

4.2. Ochrona przed hałasem
Cel  długoterminowy:  Minimalizacja wpływu  hałasu na środowisko

 Cel krótkoterminowy: Podejmowanie działań  w celu eliminacji uciążliwości  hałasu  

1. Monitorowanie poziomu hałasu w  jednostkach gospodarczych,
2. Uwzględnienie  na etapach  studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  oraz w miejscowych planach  zagospodarowania  przestrzennego wpływu  lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska,
3. Monitorowanie hałasu drogowego,
4. Wykonywanie pomiarów hałasu i wibracji,
5. Ograniczanie hałasu poprzez rozważanie zastosowania wzdłuż dróg uciążliwych ekranów przeciw akustycznych oraz pasów zieleni.
4.3 Zasoby wodne
Cel długoterminowy: Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ich ochrona oraz ochrona wód podziemnych.

4.3.1. Wody powierzchniowe

 Cel krótkoterminowy: Poprawa jakości wód powierzchniowych

1. Likwidacja nielegalnego zrzutu nieoczyszczonych  ścieków sanitarnych i przemysłowych    

do wód  powierzchniowych, 

2. Budowa kanalizacji deszczowej,

3. Konstrukcja rowów odwadniających z urządzeniami oczyszczającymi dla  szlaków

komunikacyjnych uniemożliwiającymi przedostanie się wód deszczowych do gruntu  przed ich oczyszczeniem,

4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
5. Wspieranie działań mających na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do wód pochodzących z działalności rolniczej.

4.3.2. Wody podziemne

  Cel krótkoterminowy: Ochrona ujęć wody pitnej.

        1. Przestrzeganie ograniczeń przy użytkowaniu  terenów w obrębie  utworzonych  stref 

            ochronnych dla ujęć wody,
   2.Eliminowanie zagrożeń wynikających z niewłaściwej gospodarki wodno – ściekowej          
      i gospodarki odpadami.
Cel krótkoterminowy: Racjonalizacja wykorzystania wód podziemnych 

1. Minimalizacja wykorzystania wód poziemnych dobrej jakości na potrzeby przemysłowe, 

2. Wprowadzenie monitoringu sieci wodociągowej pod względem jej racjonalnego wykorzystania,.

3. Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych zgodnie z ustalonymi zasadami.

4.3.3 Ochrona przed powodzią i suszą 

    Cel krótkoterminowy: Wdrażanie  programów ochrony przeciwpowodziowej 
                                            i przeciwdziałania suszy.

1. Konieczność właściwej konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych, aby przeciwdziałać ich postępującemu niszczeniu,
2. Egzekwowanie  prowadzenia właściwego zarządzania gospodarką wodną na

zbiornikach w okresie zagrożenia powodziowego,
3. Nie dopuszczać do wyznaczania nowych terenów pod zabudowę w strefach bezpośredniego zagrożenia powodziowego,
4. Odbudowa i powstawanie nowych urządzeń małej retencji w celu ograniczenia

odpływu powierzchniowego.  

4.4.Ochrona gleb 

Cel długoterminowy: Racjonalne gospodarowanie komponentami litosfery oraz zachowanie wartości przyrodniczych 

Cel krótkoterminowy: Ochrona gruntów rolnych i rewitalizacja powierzchni ziemi 

                                       związana z zanieczyszczeniem i niekorzystnym przekształceniem 

                                       terenu 

1. Wyznaczanie do zalesiania kompleksów słabych gruntów i terenów nieprzydatnych dla rolnictwa,

2. Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi oraz prowadzenie rejestru o terenach  na których stwierdzono przekroczenie standardów  jakości gleby,

3. Zapobieganie degradacji i dewastacji gruntów rolnych poprzez właściwe ich wykorzystanie  w kierunku rolniczym,

4. Wdrażanie  działań  zmierzających do  ochrony gleb przed  erozją poprzez ich właściwe użytkowanie.
5. Zakaz stosowania ścieków do nawożenia,

6. Wapnowanie gleb w celu zmniejszenia kwasowości.

4.5.Gospodarka odpadami

    Cel długoterminowy:  Minimalizacja wytwarzanych odpadów, w tym zwiększenia odzysku oraz unieszkodliwianie   pozostałych. 

Cel krótkoterminowy: Zwiększenie ilości odpadów przekazanych do odzysku oraz

                                        unieszkodliwiania

1. Przeprowadzić szczegółową analizę stanu gospodarki odpadami w zakładach produkcyjnych,

2. Wdrożenie  planu gospodarki odpadami   komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi,

3. Stopniowa likwidacja dzikich wysypisk,

4. Organizowanie  selektywnej zbiórki  odpadów komunalnych,

5. Rozwój systemu  recyklingu w gminie,

6. Organizacja Gminnego Mobilnego Punktu Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego             i elektronicznego (GMPZ) 

4.6 Ochrona walorów krajobrazowych

Cel długoterminowy: Zachowanie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 

Cel krótkoterminowy: Ochrona i kształtowanie przyrody oraz gospodarki przestrzennej w 

                                        obrębie obszarów chronionych 

1. Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami  hodowlanymi obowiązującymi 

z lasami ochronnymi,
      2.  Ochrona i zachowanie  wielkości  i wartości  przyrodniczych i krajobrazowych

            istniejących  obszarów dolin  rzek, terenów lasów, zadrzewień i łąk wraz z stanowiskami
            roślin chronionych,
3    Realizacja „Programu  zwiększenia lesistości kraju”, 

4    Inwentaryzacja miejsc występowania gatunków chronionych zwierząt i roślin  oraz

prowadzenie  programów reintrodukcji gatunków zagrożonych, 

   5.   Rozwój sieci  przyrodniczych  ścieżek dydaktycznych oraz organizowanie ruchu 

turystycznego,
4.7 Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Cel długoterminowy: Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa w tematyce ochrony środowiska
Cel krótkoterminowy: Wdrożenie systemu informowania społeczeństwa w zakresie tematyki ochrony środowiska.
1. Realizacja ścieżek dydaktycznych przy udziale Oddziału Parków Krajobrazowych i Zespole Placówek Oświatowych.

2. Coroczna organizacja akcji „Sprzątanie świata”.

3. Konkursy o tematyce ekologicznej, współpraca z Parkami Krajobrazowymi.

4. Propagowanie segregacji śmieci – konkurs sołectw.

5. Propagowanie przestrzegania  zakazu wypalania łąk i pastwisk.

6. Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie  poprawy  estetyzacji i wizerunku gminy - poprzez organizację konkursów  na najczystszą ulicę lub część sołectw.

	Zadanie
	Cele krótkoterminowe  na lata 2008 - 2013
	Główne działania
	Podmioty uczestniczące

	Priorytet: ochrona powietrza atmosferycznego



	Cel długoterminowy do 2020 r.    ->  Poprawienie jakości powietrza atmosferycznego

	Ograniczenie niskiej emisji 
	Ograniczenie niskiej emisji z proces  spalania paliw
	1. Propagowanie i wdrażanie  alternatywnych źródeł energii w tym energii odnawialnej

2. Termomodernizacja budynków

3. Budowa sieci gazowej sposobem na likwidację znacznej ilości kotłowni węglowych

4. Wprowadzenie systemów grzewczych energooszczędnych i niskoemisyjnych (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) 

5. Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw
	Wójt

Przedsiębiorstwa/Osoby fizyczne/ Administratorzy budynków

	
	Ograniczenie niskiej emisji komunikacyjnej
	1. Tworzenie tras rowerowych

2. Kształtowanie polityki transportu z uwzględnieniem jego uciążliwości

3. Przeprowadzenie badań nad wpływem linii komunikacyjnych na środowisko  
	Wójt/ Przedsiębiorstwa/ Administratorzy dróg i linii kolejowych 

	Zmniejszenie emisji zorganizowanej z zakładów przemysłowych
	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z zakładów  przemysłowych 


	1. Wprowadzenie w przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza

2.  Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania 

3. Modernizacja przestarzałych systemów ciepłowniczych powodujących duże zużycie surowców energetycznych
	Wójt/ Przedsiębiorstwa

	Priorytet: ochrona przed hałasem



	Cel długoterminowy do 2020 r.    ->  Minimalizacja wpływu hałasu na środowisko

	Ochrona przed hałasem
	Podejmowanie działań w celu eliminacji uciążliwości hałasu  
	1. Monitorowanie poziomu hałasu w jednostkach gospodarczych 

2. Uwzględnienie na etapach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wpływu lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska

3. Monitorowanie hałasu drogowego

4. Wykonywanie pomiaru hałasu i wibracji  

5. Ograniczanie hałasu poprzez rozważanie zastosowania wzdłuż dróg uciążliwych ekranów przeciw akustycznych oraz pasów zieleni
	Wójt/ Przedsiębiorstwa/ Administratorzy dróg 

	Priorytet: zasoby wodne



	Cel długoterminowy do 2020 r.    ->  Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ich ochrona oraz ochrona wód podziemnych 

	Ochrona jakości wód powierzchniowych
	Poprawa jakości wód powierzchniowych
	1. Likwidacja nielegalnego zrzutu nieoczyszczonych środków sanitarnych i przemysłowych do wód powierzchniowych

2. Budowa kanalizacji deszczowej

3. Konstrukcja rowów odwadniających z urządzeniami oczyszczającymi dla szlaków komunikacyjnych uniemożliwiającymi przedostanie się wód deszczowych do gruntu przed ich oczyszczeniem

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej

5. Wspieranie działań mających na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do w pochodzących z działalności rolniczej 
	Wójt/ Przedsiębiorstwa / Osoby fizyczne/ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

	Ochrona wód podziemnych
	Ochrona ujęć wody pitnej
	1. Przestrzeganie ograniczeń przy użytkowaniu terenów w obrębie utworzonych stref  ochronnych dla ujęć wody

2. Eliminowania zagrożeń wynikających z niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami
	Wójt/Przedsiębiorstwa/Osoby fizyczne/ regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

	
	Racjonalizacja wykorzystywania wód podziemnych
	1. Minimalizacja wykorzystywania wód podziemnych dobrej jakości na potrzeby przemysłowe

2. Wprowadzenie monitoringu sieci wodociągowej pod względem jej racjonalnego wykorzystania

3. Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych zgodnie z ustalonymi zasadami 
	Wójt/ Przedsiębiorstwa/ Osoby fizyczne/ Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej

	  Ochrona przed powodzą  i suszą 
	Wdrażanie programów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania suszy
	1. Konieczność właściwej konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych, aby przeciwdziałać  ich postępującemu niszczeniu

2. Egzekwowanie prowadzenia właściwego zarządzania gospodarką wodną na zbiornikach w okresie zagrożenia powodziowego

3. Nie dopuszczać do wyznaczania nowych terenów pod zabudowę w strefach bezpośredniego zagrożenia powodziowego

4. Odbudowa i powstawanie nowych urządzeń małej retencji w celu ograniczenia odpływu powierzchniowego                                         
	Wójt/ Przedsiębiorstwa/ Osoby fizyczne/ administratorzy cieków/Nadleśnictwo/ Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

	Priorytet: Ochrona gleb



	Cel długoterminowy do 2020 r.    ->  Racjonalne gospodarowanie komponentami litosfery oraz zachowanie wartości przyrodniczych

	Ochrona powierzchni ziemi i zasobów surowcowych
	Ochrona gruntów rolnych i rewitalizacja powierzchni ziemi związana z zanieczyszczeniem i niekorzystnym przekształceniem terenu
	1. Wyznaczanie do zalesiania kompleksów słabych gruntów i terenów nieprzydatnych dla rolnictwa

2. Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi ora prowadzenie rejestru o terenach na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby

3. Zapobieganie degradacji i dewastacji gruntów rolnych poprzez właściwe ich wykorzystanie w kierunku rolniczym

4. Wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb przed erozja poprzez ich właściwe użytkowanie

5. Zakaz stosowania ścieków do nawożenia

6. Wapnowanie gleb w celu zmniejszenia kwasowości
	Starosta/Wójt/ Przedsiębiorstwa/ Osoby fizyczne/ WFOŚiGW

	Priorytet: Gospodarka odpadami



	Cel długoterminowy do 2020 r.    ->  Minimalizacja wytwarzanych odpadów, w tym zwiększenie odzysku oraz unieszkodliwianie pozostałych

	Zmniejszenie ilości powstałych odpadów
	Zwiększenie ilości odpadów przekazanych do odzysku oraz unieszkodliwienia
	1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu gospodarki odpadami w zakładach produkcyjnych.

2. Wdrożenie planu gospodarki odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi.

3. Stopniowa likwidacja dzikich wysypisk.

4. Organizowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Rozwijanie systemu recyklingu w gminie.

6. Organizacja Gminnego Mobilnego Punktu Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (GMPZ)  
	Starosta/Wójt/ Przedsiębiorstwa/ Osoby fizyczne/ Placówki medyczne

	Priorytet: Ochrona walorów krajobrazowych



	Cel długoterminowy do 2020 r.     ->  Zachowanie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych

	Ochrona i zrównoważony rozwój zasobów przyrody i jej składników 
	Ochrona i kształtowanie przyrody oraz gospodarki przestrzennej w obrębie obszarów chronionych 


	1. Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami hodowlanymi obowiązującymi w lasach ochronnych

2. Ochrona i zachowanie wielkości i wartości przyrodniczych i krajobrazowych istniejących obszarów dolin rzek, terenów lasów , zadrzewień i łąk wraz z stanowiskami roślin chronionych.

3. Realizacja „Programu zwiększenia lesistości kraju”.

4. Inwentaryzacja miejsc występowania gatunków chronionych zwierząt i roślin oraz  prowadzenie programów reintrodukcji gatunków zagrożonych.

5. Rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych oraz organizowanie ruchu turystycznego.

6. Podejmowanie działań w celu zachowania bioróżnorodności przyrody poprzez zachowanie naturalnego zróżnicowania występujących ekosystemów łąkowych , śródpolnych , wodnych , bagiennych i leśnych  
	Starosta/Wójt/ Nadleśnictwa/ Parki Krajobrazowe/Wojewoda

	Priorytet: Edukacja ekologiczna społeczeństwa



	Cel długoterminowy do 2020 r.     ->  Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa w tematyce ochrony środowiska


	Edukacja ekologiczna i jej wpływ na świadomość ekologiczną społeczeństwa 
	Wdrożenie systemu informowania społeczeństwa w zakresie tematyki ochrony środowiska.


	1. Realizacja ścieżek dydaktycznych przy udziale      

    Oddziału Parków Krajobrazowych i Zespole  

    Placówek Oświatowych.

2.  Coroczna organizacja akcji „Sprzątanie świata”.

3.  Konkursy o tematyce ekologicznej, współpraca z

     Parkami Krajobrazowymi.

4. Propagowanie segregacji śmieci – konkurs sołectw.

5. Propagowanie przestrzegania  zakazu wypalania
i. łąk i pastwisk.

6. Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie poprawy estetyzacji i wizerunku gminy – poprzez organizację konkursów na najczystszą ulicę lub część sołectw
	Starosta/Wójt/ Nadleśnictwa/ Parki Krajobrazowe/Wojewoda


5.PRZYSZŁOŚCIOWY ROZWÓJ GMINY HERBY A OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozwój Gminy zależy od wielu czynników wśród których wymienić można tzw. tendencje rozwojowe.
W pewnym zakresie są one trudne do przewidzenia, zwłaszcza z punktu widzenia ich konsekwencji dla gospodarki i środowiska.

Główne dziedziny rozwoju gminy to: transport, przemysł, turystka i rekreacja wraz z agroturystyką oraz rozwój infrastruktury dla poprawy jakości życia mieszkańców.

5.1 System transportowy 

      „Budowa i modernizacja tras komunikacyjnych w gminie z uwzględnieniem  rozwiązań zmniejszających lub eliminujących wpływ transportu na  środowisko”

Budowa, modernizacja i remonty dróg w celu ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych, szczególnie w miejscowości Herby oraz Lisów (obie miejscowości przecina droga krajowa (DK46) co w istotny sposób wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu.
Program rozwoju w zakresie transportu dot. głównie transportu drogowego i w niewielkim stopniu kolejowego.

Rozwój w transporcie drogowym ma bezpośredni związek z problematyką eliminacji uciążliwości dla otoczenia i koncentrować się on będzie na:

a) budowie, modernizacji , remontach oraz bieżącym utrzymaniu dróg gminnych 

b) budowie drogowych układów obwodowych z uwagi m.in. na ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych.
Nie przewiduje się, że w perspektywie najbliższych lat w sposób intensywny będzie rozwijał się transport kolejowy, zarówno w zakresie przewozu towaru jak i ruchu pasażerskiego.

Podstawowy udział w degradacji środowiska ma indywidualny transport samochodowy. 

Do elementów sieci drogowo-ulicznej zalicza się również system ścieżek rowerowych.

Celem budowy sieci ścieżek rowerowych jest zapewnienie , każdemu chętnemu do korzystania z roweru, bezpiecznego poruszania się w dogodnych warunkach środowiskowych.

Obecnie na terenie gminy Herby znajduje się jedna ścieżka pieszo-rowerowa, usytuowana wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 905, ścieżka łączy miejscowości Herby, Kalinę i Olszynę.
5.2 Przemysł
      „Rozwój  przedsiębiorstw  pod warunkiem , że będą spełniały określone wymagania w zakresie ochrony środowiska i będą powstawały na ściśle wyznaczonym terenie”

Na terenie gminy Herby do najważniejszych funkcjonujących podmiotów prowadzących działalność produkcyjną należy zaliczyć:  „Scrapene” S.A.  Herby, YAWAL Sp. z o. o. Herby, Bruk Spółka z o. o. Lisów, Zakłady Metalowe „KOZAMEX”, Zakład Pracy Chronionej,

 Lisów, Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Artco” Herby, „Joker - Herby”, Zakład Powłok Galwanicznych „GALWAH” Kulej i Wspólnicy Spółka Jawna, Pietrzaki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Filigran” Sp. z o.o., Nadleśnictwo Herby,  Gminną Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska“ 

     Działalność gospodarcza na terenie gminy prowadzona jest ogółem przez 414 podmioty                      w takich branżach jak: przemysł, transport, handel, rzemiosło
Każdorazowo przy lokalizacji ewentualnych podmiotów gospodarczych uwzględniać się będzie wszelkie wymogi powodujące brak kolizji ze środowiskiem naturalnym, a zwłaszcza wymogi obowiązujące w parku krajobrazowym. Ponadto lokalizacja potencjalnie zamierzonych przedsięwzięć musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jako akt prawa miejscowego określa i kierunkuje zagospodarowanie przestrzenne terenu.
5.3   Rolnictwo i rozwój terenów rolnych
„Minimalizacja wpływu gospodarki rolnej na środowisko i rozwój   infrastruktury ochrony środowiska”
Gmina Herby posiada charakter przemysłowo - rolniczy. Rolnictwo na terenie gminy Herby oparte jest na gospodarstwach indywidualnych. Gospodarstwa rolne są małe, w przeważającej mierze od 2 - 5 ha, na glebach V i VI klasy; użytki wyższych klas bonitacyjnych tworzą kilka skupisk w dolinie Liswarty, między Lisowem a Hadrą. Łączna ilość gospodarstw skupionych głównie we wsiach Chwostek, Kalina i Olszyna wynosi ok. 510. 
Gospodarstwa obecnej wielkości i stosowanego sposobu gospodarowania, nie zapewnią rolnikom wystarczających dochodów.

Integracja z Unią wymagać będzie innych sposobów gospodarowania, związanych nie tylko z powiększeniem areału , ale także z nawiązaniem ścisłej współpracy między gospodarstwami małymi. Aby gospodarstwa te mogły wytrzymać konkurencję dużych z jednoczesnym zachowaniem swej specyfiki (specyfiki krajobrazu wsi polskiej) muszą być prowadzone w sposób nowoczesny przy uwzględnieniu dobrej współpracy między nimi (np. wspólne użytkowanie maszyn czy wspólnej organizacji rynku zbytu).

Jednak tempo przeobrażeń w rolnictwie będzie zależeć również od pomoc Państwa (np. preferencyjnych kredytów) oraz zaangażowania samorządów czy tez społeczności lokalnej.

Rozwój każdej branży rolnictwa ma bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego.

Wykorzystanie naturalnych uwarunkowań środowiska i możliwe maksymalne zbliżenie do naturalnych metod produkcji pozwolić może na rozwój rolnictwa ekologicznego, które ma większą szansę zbytu swoich produktów w krajach Unii, niż gospodarstwa duże zużywające znaczne ilości nawozów i środków ochrony roślin.

Aby tak się stało należy wspomóc rozwój tej nowej formy rolnictwa (np. przez nowe uregulowania praw, rekompensaty, stworzenie zorganizowanej sieci dystrybucji żywności).

Obserwuje się ponadto w gminie tendencje przenoszenia zatrudnienia z sektora rolnictwa do sektora usług.

Rozwój rolnictwa i poprawa jakości życia mieszkańców przy równoczesnej ochronie środowiska wymaga stworzenia właściwej infrastruktury technicznej zwłaszcza kanalizacji, obiektów gospodarki technicznej , gazyfikacji, poprawy stanu dróg czy np. reelektryfikacji.

Pilna potrzebą jest również odbudowa i modernizacja urządzeń melioracyjnych. 

Gmina nie zrealizuje koniecznych inwestycji bez wsparcia funduszy pozabudżetowych czy np. unijnych.

Poprzez rozwój i modernizacje infrastruktury technicznej zostaną stworzone korzystne warunki dla inwestycji i rozwoju turystyki, w tym agroturystyki w powiązaniu z gospodarstwami ekologicznymi.

Stosunek do problemów ochrony środowiska naturalnego zależy od stanu świadomości rolników, który zależy m.in. od przygotowania zawodowego.

Ważne jest zatem rozszerzenie działalności edukacyjnej rolników w zakresie pro-środowiskowych zachowań i optymalnego stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki, minimalizacji odpadów czy tez ich segregacji.

5.4 Turystyka i rekreacja
„Podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez optymalne wykorzystanie jego atutów przyrodniczych  i kulturowych przy pełnej ich ochronie”

Rekreacja w powiązaniu z terenami leśnymi ma być w przyszłości jedną z podstawowych funkcji na terenie gminy. 
Gminę Herby w 64% zajmują lasy. W przeważającej części są to lasy sosnowe, świerkowe. Cały obszar gminy należy do zlewni rzeki Warty. Główna rzeka to Liswarta (23 km jej przebiegu przypada na teren gminy). Na terenie gminy istnieje szereg zbiorników wodnych, m.in. w Lisowie, w Olszynie, w Drapaczu, w Piłce. W obrębie gminy istnieją: rezerwaty przyrody: "Cisy nad Liswartą", "Cisy w Łebkach" oraz torfowisko "Bagna Kierzkowskie". W miejscowości Olszyna znajduje się pomnik przyrody "Klon" także głaz narzutowy zwany "Diabelskim Kamieniem". Rozporządzeniem Wojewody gmina Herby została włączona w obręb Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą".

Ponadto na całym terenie gminy został opracowany projekt oznakowania ścieżek rowerowych, które umożliwią płynne poruszanie się po ostępach leśnych z możliwością połączeń z innymi gminami.
Wstępnie można określić, że preferowanymi kierunkami powinno być zagospodarowanie dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej, wypoczynku przywodnego i wędkarstwa oraz lokalizacje zespołów zabudowy rekreacyjnej i terenów piknikowych.

Tereny zieleni zorganizowanej przewiduje się jako pasy izolacyjne od dróg i obiektów uciążliwych.

Jako park leśny powinny być zagospodarowane fragmenty lasów, wchodzące pomiędzy zabudowę mieszkaniową a cmentarz w miejscowości Herby, natomiast zespoły zieleni o mniejszych rozmiarach powinny również towarzyszyć jako integralny ich element – skupiskom obiektów usługowych i administracyjnych. 

Tereny rekreacyjne przewidziane do zagospodarowania występują w miejscowościach Olszyna, Piłka, Drapacz, Głąby, Mochała, Turza oraz Pustkowie.
W najbliższych latach jednym z czynników decydujących o poziomie życia właścicieli małych gospodarstw, którzy zmuszeni będą do poszukiwania alternatywnych źródeł przychodu będzie rozwój turystyki, a zwłaszcza agroturystyki.

Wzmożony ruch turystyczny i rekreacyjny często wywiera negatywny wpływ na środowisko. wzrost znaczenia turystyki wiąże się np. z rozwojem infrastruktury technicznej. W przypadku agroturystki inwestycje te będą miały nieznaczny wpływ na środowisko , ale może się zdarzyć w innych przypadkach , że spowodują one istotne zmiany. Dlatego też stosować należy zasadę, że im teren y cenniejsze przyrodniczo, tym słabsza jego dostępność inwestycyjna.

Obszary atrakcyjne turystycznie są prawie zawsze terenami o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Coraz więcej ludzi pragnie odwiedzić np. rezerwaty przyrody. Ta tendencja może stanowić istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym obszarów szczególnie chronionych. Z tego powodu rozwój turystyki i rekreacji musi być postrzegany w relacji do ochrony przyrody i krajobrazu.

Niezagospodarowane przestrzenie będą chronione przed zainwestowaniem turystycznym poprzez ograniczenie zabudowy. Na terenach zaś o umiarkowanej dostępności powstaną trasy rowerowe, ścieżki przyrodnicze, szlaki piesze i parkingi rekreacyjne. Ich realizacja musi iść w parze z pewnymi ograniczeniami w planie miejscowym.

Konieczne jest również informowanie odwiedzających w zakresie ich praw i zakazów obowiązujących na danym obszarze oraz kształtowanie świadomości i zachowań proekologicznych nie tylko wśród odwiedzających miejsca cenne przyrodniczo , ale już na poziomie edukacji szkolnej.

Odpowiednia procedura lokalizacyjna powinna stanowić ochronę przed zainwestowaniem terenów cennych przyrodniczo.

5.5     Rozwój infrastruktury (terenów)
„ Rozwój infrastruktury w gminie dla podniesienia jakości życia mieszkańców”

Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy jest jednym z głównych kierunków działań dla rozwoju gminy.
Obserwowana rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury technicznej dają podstawy do prognozy, że podstawowe wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną konieczną dla zapewnienia właściwego standardu życia mieszkańców, będą zrealizowane do 2013 roku.

Udoskonalony będzie system gospodarki odpadami w tym recykling zgodnie z wymaganiami Unii.

Władze gminy i powiatu będą dążyły do wspólnych z innymi gminami działań  w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych.

Dzikie wysypiska zostaną zlikwidowane, tak aby zlikwidować zagrożenie dla środowiska.

Podstawowym celem polityki gminy w zakresie ciepłownictwa jest dążność do gazyfikacji gminy, co pozwoliło by na eliminacje tzw. niskiej emisji , likwidacje palenisk węglowych.

Zapotrzebowanie na energie elektryczna jest wystarczające, w tym temacie może okazać się jedynie, konieczna wymiana transformatorów na jednostki o większej mocy oraz dążność do eliminacji linii napowietrznych i dokonywanie ich droga kablową.

5.6   Podsumowanie
Poprawa jakości środowiska, zachowanie cennych wartości przyrodniczych wymaga podejmowania szeregu działań zmniejszających zagrożenie środowiska ze strony poszczególnych dziedzin.

 W tabeli zamieszczono główne zagrożenia i działania minimalizujące te zagrożenia dla terenu gminy Herby:

 Zestawienie głównych zagrożeń środowiska i kierunków działań minimalizujących
przedmiotowe zagrożenia w gminie Herby
	Lp.
	Dziedzina rozwoju gminy
	Główne zagrożenia środowiska 
	Kierunki działań minimalizujących zagrożenia

	1.
	System transportowy
	1.Emisja spalin
2.Hałas

3.Degradacja walorów  

   przyrodniczych i 

   krajobrazowych
	- zwiększenie płynności sieci drogowej,
- podwyższenie standardów technicznych 

   infrastruktury drogowej,

- eliminacja ruchu drogowego samochodów
   ciężarowych (budowa drogowych układów   

   obwodowych),

-  edukacja ekologiczna mieszkańców,



	2.
	Rozwój przedsiębiorstw
	1.Emisja zanieczyszczeń
   do powietrza,

2.Odprowadzanie ścieków 

3.Odpady
	- właściwe gospodarowanie terenami    
  przemysłowymi,

- rozwój nowych sektorów przyjaznych   

  środowisku,



	3.
	Rolnictwo i rozwój terenów
	1. Niska emisja
2.Odpady komunalne (w 

   tym niebezpieczne)

3.Ścieki

4.Zanieczyszcenia 

  obszarowe


	- zmiana ogrzewania węglowego na inne 
  przyjazne środowisku,

- rozwój infrastruktury technicznej ochrony   

   środowiska 

- edukacja ekologiczna mieszkańców,

- wprowadzanie odpowiednich zapisów w 

  planach zagospodarowania  przestrzennego -głównie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

	4.
	Turystyka i rekreacja
	1. „dzikie   
    zagospodarowanie    

    obszarów cennych 

    przyrodniczo”

2. Infrastruktura   

    techniczna nie 

    zabezpieczająca w pełni 

    środowisko.
	- eliminowanie dzikiego 
  zagospodarowania poprzez odpowiednie 

  zapisy w planach zagospodarowania 

  przestrzennego, 

- selektywny dostęp do terenów cennych 

   przyrodniczo,

- odpowiednia procedura lokalizacyjna 

   chroniąca tereny cenne przyrodniczo 

   przed zainwestowaniem,

- rozwój systemu ścieżek rowerowych i 

  szlaków pieszych – alternatywnych 

  środków transportu,

- kształtowanie świadomości i zachowań

  proekologicznych mieszkańców,

	5.
	Rozwój infrastruktury (terenów)
	1. Niska emisja.
2. Odpady komunalne.

3. Ścieki.

4. Rozproszenie 

    zabudowy.

5. Nadmierna skłonność 

    do zabudowy terenów 

    wolnych (w tym także 

    kosztem likwidacji 

    terenów zieleni)
	- zmiana systemu ogrzewania na 
  ekologiczne nośniki energii,

- wprowadzenie systemowej gospodarki 

  odpadami komunalnymi,

- rozwój systemu kanalizacji,

- ochrona terenów zieleni,

- edukacja ekologiczna mieszkańców,

- właściwa polityka zagospodarowania

  przestrzennego.


6.ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Instrumenty zarządzania środowiskiem 
 

Do instrumentów zarządzania środowiskiem należą:

 

1. instrumenty prawne, 

2. instrumenty finansowe, 

3. instrumenty społeczne, 

4. instrumenty strukturalne. 

6.1.  Instrumenty prawne

 

Program ochrony środowiska realizowany jest zgodnie ze znowelizowanym polskim prawem. Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają przede wszystkim z następujących aktów prawnych: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawa geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego. Ponadto z dniem 15 listopada 2008r. powstał nowy organ administracji rządowej  w województwie – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który przejął dotychczasowe kompetencje wojewodów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony obszarów Natura 2000 oraz szkód w środowisku.
 

Realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, według kompetencji organów zarządzających środowiskiem. Zgodnie z nowym prawodawstwem, kompetencje do wydawania decyzji w zakresie ochrony środowiska podzielono pomiędzy Starostę i Marszałka (od 1 stycznia 2008 r.), przyjmując za podstawowe kryterium skalę uciążliwości danego podmiotu.  
Składają się na nie w szczególności:

· decyzje reglamentacyjne – pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

· decyzje na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

· pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót, budowli, które mają znaczenie w gospodarowaniu wodami lub w korzystaniu z wód, 

· zezwolenia – koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, 

· uzgadnianie w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

· cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie ze środowiska, 

· decyzje naprawcze dotyczące zakresu i sposobu usunięcia przez podmiot korzystający ze środowiska przyczyn negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz zobowiązujące do usunięcia uchybień, 

· opłaty za korzystanie ze środowiska, 

· administracyjne kary pieniężne, 

· decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów, 

· programy dostosowawcze dotyczące przywracania standardów jakości środowiska do stanu właściwego, 

· decyzje wstrzymujące oddanie do użytku instalacji lub obiektu, a także wstrzymujące użytkowanie instalacji lub obiektu, 

· decyzje o zakazie produkcji, importu, wprowadzania do obrotu. 

 

Instrumentami prawnymi są również:

· kontrole przestrzegania prawa ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z decyzji, 

· oceny oddziaływania na środowisko, 

· raporty oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko, 

· miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

· przeglądy ekologiczne, 

· monitoring środowiska, 

· składniki prawa miejscowego, w szczególności dotyczące gospodarowania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju. 

 

Wymienione instrumenty prawne będą stosowane przez Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Starostę Powiatu Lublinieckiego, Wójta Gminy Herby, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z kompetencjami wymienionych organów.

 

W zakresie ochrony środowiska zadania wykonują ponadto organy administracji nie zespolonej. Dużą rolę w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska pełnią instytucje niepaństwowe: jednostki badawczo - rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze i społeczne organizacje ekologiczne. 

 

Zarządzanie środowiskiem przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska odbywa się m. in. poprzez:

· dotrzymywanie wymagań wynikających z przepisów prawa, 

· modernizacje technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości dla środowiska, 

· instalowanie urządzeń służących ochronie środowiska, 

· stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń (monitoring). 

 

Organy przedstawicielskie mogą ustanawiać inne składniki prawa miejscowego, w szczególności dotyczącego gospodarowania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju. 

Ponadto z dniem15 listopada 2008r. powstał nowy organ administracji rządowej  w województwie – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który przejął dotychczasowe kompetencje wojewodów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony obszarów Natura 2000 oraz szkód w środowisku.
6.2.  Instrumenty finansowe

 

Do instrumentów finansowych należą:

· opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej itp., 

· administracyjne kary pieniężne w zakresie przekroczeń określonych limitów w pozwoleniach, naruszenie decyzji zatwierdzających eksploatację składowiska odpadów lub decyzji określających miejsce i sposób magazynowania odpadów, 

· odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddziaływaniem na środowisko 

· kredyty, pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych funduszy oraz fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 

· pomoc publiczna w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów, dotacji, odroczeń rozłożenia na raty itp., 

· opłaty produktowe i depozytowe, 

· budżety samorządów i Państwa, 

· środki własne przedsiębiorców i mieszkańców. 

6.3.  Instrumenty społeczne

 

Akceptacja społeczna dla zaproponowanych działań jest podstawowym warunkiem wdrożenia programu. Instrumenty społeczne obejmują działania edukacyjne i informacyjne prowadzonych przez samorząd, a także proces budowania powiązań pomiędzy władzą samorządową a społeczeństwem. Celem obydwu elementów jest podniesienie świadomości społecznej.

 

Instrumenty społeczne określone zostały najdokładniej w Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanej w 1999 r. w Aarhus (konwencja została ratyfikowana przez Polskę, a jej tekst został ogłoszony w Dz. U. Nr 78 z 2003 r.).

 

Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów i programów mających znaczenie dla środowiska, a więc także gminnego programu ochrony środowiska. Określa też podstawowe obowiązki organów w zakresie zapewnienia udziału społecznego:

· ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji, 

· ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji, 

· przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny, 

· należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji. 

 

Organy mają swobodę określania szczegółowych sposobów powiadamiania społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków, czasu trwania konsultacji. 

 

Do instrumentów społecznych należą również: 

· edukacja ekologiczna, omówiona w osobnym rozdziale, 

· współpraca i budowanie partnerstwa (włączenie do realizacji programu jak najszerszej liczby osób, system szkoleń i dokształceń, współpraca zadaniowa z poszczególnymi sektorami gospodarki, współpraca z instytucjami finansowymi), 

· monitorowanie odczuć społecznych i badania dotyczące udziału społeczności lokalnej w działaniach w zakresie zarządzania i poprawy stanu środowiska, 

· upowszechnianie informacji o środowisku. 
6.4.  Instrumenty strukturalne

 

Instrumenty strukturalne to głównie opracowania o charakterze strategicznym i planistycznym, omówione szczegółowo w rozdziale 4. Dokumenty te określają główne cele i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Program ochrony środowiska jest zgodny z zapisami powyższych dokumentów.

 6.5 Zarządzanie Programem ochrony środowiska

 

Przyjmuje się następujące zasady wdrażania Programu ochrony środowiska i aktywizacji społeczeństwa dla potrzeb realizacji postanowień zawartych w dokumencie:

1. Ustanowienie koordynatora działań, czuwającego nad realizacją postanowień Programu. 

2. Włączenie do realizacji Programu jak najszerszego grona społeczności gminy i wszystkich grup wpływów i interesów. 

3. Opracowanie szczegółowych programów operacyjnych, harmonogramów rzeczowo – finansowych i wieloletnich budżetów zadaniowych, w oparciu o Wieloletni Plan Inwestycyjny. 

4. Sukcesywne realizowanie planów operacyjnych i projektów inwestycyjnych, wprowadzanie niezbędnych korekt. 

5. Monitorowanie w sposób ciągły postępów w realizacji Programu oraz płynących stąd zmian i korzyści. 

6. Informowanie społeczności o postępach w realizowaniu Programu. 

7. Prowadzenie działań promocyjnych związanych z wykonywaniem Programu, głównie dla inwestorów i podmiotów gospodarczych. 

8. Aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla wyznaczonych Programem zadań. 

 

Za realizację Programu ochrony środowiska odpowiedzialne są władze gminy, zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane będą również przez poszczególne referaty Urzędu Gminy oraz jednostki budżetowe im podległe, zgodnie z przyjętym schematem organizacyjnym. Część zadań będzie wykonywana przez podmioty prywatne wyłonione w drodze publicznych przetargów. Gmina będzie pełniła rolę koordynatora takich działań. 
 

Bezpośrednim realizatorem Programu będą także podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez program. Bezpośrednim odbiorcą Programu będzie społeczeństwo gminy Herby.

 

Do najważniejszych zadań w ramach zarządzania Programem i środowiskiem należeć będą także ocena realizacji celów krótkoterminowych, raporty o stopniu wykonania Programu i weryfikacja celów krótkoterminowych i głównych działań.

 

Ważnym zadaniem jest edukacja ekologiczna i komunikacja ze społeczeństwem, co wymaga stworzenia systemu informacji o środowisku. Planowany jest rozwój różnorodnych form edukacji ekologicznej, szeroki dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, wykorzystanie mediów w celach informowania społeczeństwa o podejmowanych i planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska oraz szersze włączanie się organizacji pozarządowych w proces edukacji ekologicznej. 

6.6.  Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji Programu

 

Wójt Gminy Herby odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego w Programie ochrony środowiska i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Monitorowanie realizacji planu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany. Monitoring ochrony środowiska polegał będzie głównie na działaniach organizacyjno – kontrolnych. 

 

System monitoringu i oceny zadań oraz celów zawartych w Programie ochrony środowiska dla gminy Herby obejmuje: obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych, system sprawozdawczości organów urzędowych i podmiotów gospodarczych. Kontrola realizacji Programu wymaga także oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań, przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy systematycznie oceniać też 

stopień rozbieżności między założeniami a realizacją programu oraz analizować przyczyny tych niespójności. 
7.KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
7.1. Koszty realizacji do roku 2013



W celu zrealizowania zadań z zakresu ochrony środowiska dla gminy w 2008r. środki finansowe ujęte w budżecie gminy są niewystarczające. Zadania realizowane będą przy udziale środków  unijnych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska.

Tabela Nr 7. Szacunkowe koszty na realizację najważniejszych zadań ujętych w programie ochrony środowiska przedstawiają się następująco:

                                                                                                                                 w tyś zł

	Zagadnienia


	Rodzaj zadania/inwestycji
	Koszt

                    Lata   

             2008-2013

	1)Zarządzanie środowiskiem
	- koordynacja i wdrażanie          

  programu,

- weryfikacja programu,

- edukacja ekologiczna dzieci

   i młodzieży,

- współpraca z różnymi 

  podmiotami w zakresie weryfikacji programu, 
	10

10

10



	2) Ochrona zasobów wody,  gospodarka 
wodno –   ściekowa


	- ochrona  przeciwpowodziowa,
	10

	
	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w miejscowości Kolonia 

Lisów  o długości  2500 mb i Głąby 

1300 mb
	300

  

	
	Wykonanie  kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej w sołectwach : Łebki –zakres około 3500 mb,

 Kierzki zakres około – 1800 mb 
	1.400

	
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Herby – miejscowość Pietrzaki 

Zakres   około 1200 mb

Kanalizacja sanitarna ul. Lubliniecka, Dworcowa, 


	400

	
	Kanalizacja deszczowa:

Lisów – ul. Kwiatowa , Kręta , Paprotna , Leśna , Przemysłowa , Dworcowa, Koszęcińska 

Herby – ul. Słowackiego , Sportowa, 

Kalina – ul. Działkowa, 

Olszyna – ul. Nadrzeczna, Krótka, Cicha;

Mochała- ul. Fabryczna , Zielona  
	850

	3)Gospodarka odpadami


	- objęcie recyklingiem  całej gminy,

- likwidacja „dzikich 

  wysypisk”,
	60

50

	4) Ochrona powietrza
	- modernizacja dróg, 

  utwardzanie, poprawa stanu,

- termomodernizacja budynków użyteczności  publicznej (remizy, budynki komunalne),
	1.500

500

	5) Ochrona przyrody 

   walorów    

   kulturowych 
	Pielęgnacja terenów zielonych


	70



	6/ Gazyfikacja 


	- opracowanie koncepcji gazyfikacji 

- gazyfikacja  gminy 
	1000

	Razem
	
	 6.370




7.2. Struktura finansowa



Aby zadania ujęte w programie ochrony środowiska mogły być zrealizowane środki budżetu gminy są niewystarczające. 

Środki na realizację  zadań  w ujętych  programie pochodzić będą:

· środki własne – budżet,

· fundusze – WFOŚiGW,

· banki (kredyty preferencyjne),

· środki unijne

Tabela nr  8.   Struktura finansowa zadań określonych w tabeli powyżej przedstawia się następująco

	Źródło
	Udział %

	- budżet gminy (i udział indywidualny) 

- fundusze celowe WFOŚiGW, GFOŚ

- pomocowe – strukturalne

- inne
	35

30

25

10

	Razem
	100 %


8. Materiały użyte do opracowania

· Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku, WIOŚ w Katowicach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2002 r.

· Stan środowiska w województwie śląskim w 2007 roku, WIOŚ w Katowicach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2008 r.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości 

      jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Dz. U. Nr

      120, poz. 1285 z późn. zm.

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem Dz. U. Nr 179, poz. 1498.

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz. U. Nr 120, poz. 826. 

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu dla środowiska. Dz.U. Nr 263, poz. 2202 z póź. zm. 

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza. Dz.U. Nr 38 poz.221.

· Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na rok 2009,  WFOŚiGW w Katowicach . Katowice październik 2008r.

· Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. z 2005r Nr 236 poz 2008 z póź. zm. 

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu  o oddziaływaniu na środowisko  Dz. U. Nr 257, poz 2573 z póź. zm.

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dz. U. Nr  122, poz. 1055.

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. Nr 80,

      poz. 717 z póź. zm. 

· Ustawa z dnia 3 lutego 2004 o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 121 poz. 1266. 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach Dz. U. z 2007r. Nr 39,poz.251 z póź. zm

· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póżn. zm. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww ustawy

· J. Hereźniak. 2002. Rezerwaty przyrody Ziemi Częstochowskiej. Studium przyrodniczo-historyczne. Wyd. LOP. Częstochowa.

      -    Aleksander Lipiński 2002  Prawo Ochrony Środowiska . Wydawnictwo  Zakamycze 

           Kraków



