ROZMIESZCZENIE ŚWIATEŁ – PLENER , HALA

WYMOGI MINIMALNE PRZY UŻYCIU REFLEKTORÓW TYPU             „PAR 64”.

REFLEKTORY NAD SCENĄ PODWIESZONE MINIMUM 4 METRY OD PODŁOGI SCENY.

WIDOWNIA – FRONT

-        RAMPA min. 4 m nad poziomem sceny

4 - 5m  przed sceną

-   Ruchome  Głowice -1200 HMI

-  REFLEKTOR  „ PAR 64”

wyłącznie z żarówką     CP 61

lub CP 60

-  Oświetlenie Horyzontu

podwieszone  pod  dachem

6 szt. min. WASH  700

-  Reflektor typu  PC  lub

FRESNEL  z żarówką halogen.

2 KW i filtrem  CZERWONYM

2 szt. -  Reflektorów prowadzących min.

2 KW – halogen  lub 1.2 HMI

Oświetlenie  garderób  min. 1000W  na każde  40m2. Zabezpieczenie ośw. w  miejscach  komunikacji obok i za sceną

Kontakt ;  Dawid Misiak   605 36 66 96