Kochanowice.KST	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa |  | Jm |  | Ilość |  | II inw. |  | II wyk. |  | Cena jedn. |  | Wartość |  | Grupa |  | Dostawca |  | Cena dostawcy |  | Rabat mak-sy- mal- |  | Rabat za- sto- so-wa-ny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fundament B-70 |  | szt |  | 11.0000 |  |  |  | 11.0000 |  | 206.70 |  | 2273.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fundament B-61 |  | szt |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 170.00 |  | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Źródło światła sodowe E-40 150W |  | szt |  | 11.0000 |  |  |  | 11.0000 |  | 25.00 |  | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Źródło światła sodowe E-40 100W |  | szt |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 21.00 |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Klosz Auris z daszkiem czarny |  | szt |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 110.00 |  | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Źródło światła sodowe E-27 70W |  | szt |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 18.00 |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zacisk odgałęźny AL/AL SL4.25 |  | szt |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 18.00 |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkładka Topikowa WT 6A E-14 |  | szt |  | 13.0000 |  |  |  | 13.0000 |  | 0.76 |  | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka Topikowa WT 4A E-14 |  | szt |  | 9.0000 |  |  |  | 9.0000 |  | 0.76 |  | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rura karbowana RGHF 20 |  | m |  | 180.000 0 |  |  |  | 180.000 0 |  | 0.23 |  | 41.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | bednarka ocynkowana |  | m |  | 10.4000 |  |  |  | 10.4000 |  | 4.17 |  | 43.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | folia kablowa TO-ENN/20/ 12 |  | rn2 |  | 327.180 0 |  |  |  | 327.180 0 |  | 0.10 |  | 32.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | piasek |  | m3 |  | 67.6480 |  |  |  | 67.6480 |  | 20.00 |  | 1352.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Płyta chod.bet. 50x50x7cm kl.I, szara |  | szt |  | 0.3250 |  |  |  | 0.3250 |  | 6.86 |  | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | rury przewodowe z PCW DVK 110mm |  | rn |  | 62.4000 |  |  |  | 62.4000 |  | 7.26 |  | 453.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | rury przewodowe z PCW DVR 110mm |  | m |  | 4.1600 |  |  |  | 4.1600 |  | 7.23 |  | 30.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Śruba stalowa zgrubna M 8 długość do 60 mm |  | kg |  | 0.4800 |  |  |  | 0.4800 |  | 5.21 |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ogranicznik przepięć nn, GXO 0.28/5 |  | szt |  | 4.0800 |  |  |  | 4.0800 |  | 31.27 |  | 127.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Wkładka bezpiecznikowa WT-00 25A |  | szt |  | 6.0000 |  |  |  | 6.0000 |  | 10.79 |  | 64.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wkładka bezpiecznikowa WTN-00 10A |  | szt |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 9 25 |  | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wkładka bezpiecznikowa WTN-00 20A |  | szt |  | 1.0000 |  |  |  | 1.0000 |  | 9.25 |  | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Programator Astronomicz-ny CPA 3.1 |  | szt |  | 1.0000 |  |  |  | 1.0000 |  | 463.30 |  | 463.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Rozdzielnica RNN 1x6 |  | szt |  | 1.0000 |  |  |  | 1.0000 |  | 8.95 |  | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Obudowa OSZ 40x2x60 |  | kpl |  | 1.0000 |  |  |  | 1.0000 |  | 670.00 |  | 670.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Rozdzielnica RNN 1x8 |  | szt |  | 1.0000 |  |  |  | 1.0000 |  | 9.761 |  | 9.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Rozłącznik Bezpieczniko-wy RP 00 |  | szt |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 70.00 |  | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Łącznik izolacyjny małoga-barytowy FR 300 32A |  | szt |  | 1.0000 |  |  |  | 1.0000 |  | 34.75 |  | 34.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Rozłącznik Bezpieczniko-wy RBK 00 |  | szt |  | 3.0000 |  |  |  | 3.0000 |  | 90.00 |  | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Stycznik instal. modułowy SM 363 |  | szt |  | 1.0000 |  |  |  | 1.0000 |  | 180.59 |  | 180.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Oprawa SGS 102/150T |  | kpi |  | 11.0000 |  |  |  | 11.0000 |  | 352.00 |  | 3872.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Oprawa SGS 1027100T |  | kpl |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 316.00 |  | 632.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Oprawa OPC-1/70W klosz-AURIS |  | kpl |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 112.00 |  | 224.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Projektorek DEDALO GW84 347 70W z zasila-czem GW 84368 |  | kpl |  | 1.0000 |  |  |  | 1.0000 |  | 490.00 |  | 490.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Wyłącznik instalacyjny S 301 B 6A |  | szt |  | 1.0000 |  |  |  | 1.0000 |  | 10.25 |  | 10.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Odgałęźnik 4-torowy 35rnm2 |  | szt |  | 5.0000 |  |  |  | 5 0000 |  | 29.90 |  | 149.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Rura osłonowa SV 75 |  | m |  | 2.6000 |  |  |  | 2.6000 |  | 15.34 |  | 39.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Tablica licznikowa TL-3f |  | szt |  | 1.0000 |  |  |  | 1.0000 |  | 6.06 |  | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Złącze słupowe TB-1 |  | szt |  | 10.0000 |  |  |  | 10.0000 |  | 47.00 |  | 470.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Złącze słupowe TB-2 |  | szt |  | 3.0000 |  |  |  | 3.0000 |  | 49.00 |  | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | uchwyt ŻF 75 |  | szt |  | 4.0000 |  |  |  | 4.0000 |  | 3.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Uchwyt UBK-2/200 |  | szt |  | 13.5000 |  |  |  | 13.5000 |  | 4.00 |  | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Szyna "PE" |  | szt |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 24.00 |  | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Zestaw montażowy do muf ZRMj 2 |  | kpl |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 28.34 |  | 56.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Zestaw montażowy do muf ZRMj 4 |  |  |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 53.67 |  | 107.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | opaski kablowe OKi |  | szt |  | 91.7200 |  |  |  | 91.7200 |  | 0.50 |  | 45.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm2 |  | m |  | 187.200 0 |  |  |  | 187.200 0 |  | 2.54 |  | 475.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | kabel YAKXS 4x16mm2 |  | m |  | 459.680 0 |  |  |  | 459.680 0 |  | 11.89 |  | 5465.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Kabel YAKXS 4x35mm2 |  | m |  | 211.120 0 |  |  |  | 211.120 0 |  | 18.91 |  | 3992.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Kabel YAKXY 4x120mm2 |  | m |  | 20.8000 |  |  |  | 20.8000 |  | 55.92 |  | 1163.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Słup typu SAL-9 (Rosa) |  | szt |  | 9.0000 |  |  |  | 9.0000 |  | 1326.00 |  | 11934.0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Słup typu SAL-9 (Rosa) (2-wysięgniki) |  | szt |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 1776.00 |  | 3552.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. |  | Słup typu SAL-5E (Rosa) |  | szt |  | 2.0000 |  |  |  | 2.0000 |  | 514,00 |  | 1028.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  | fundament F-80x85 |  | szt |  | 1.0000 |  |  |  | 1.0000 |  | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  | słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm |  | szt |  | 15.6850 |  |  |  | 15.6850 |  | 15.00 |  | 235.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. |  | materiały pomocnicze |  | zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42721.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦ |

Słownie:   czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden 14/100 zł