Kochanowice, dnia 22 września 2020 r.

Gmina Kochanowice

ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice

GIR.271.7.2020

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia

ZMIANA SIWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 r. wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema – Gorzelnia Kochcice. Rekonstrukcja i renowacja istniejącego budynku Gorzelni w Kochcicach”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 2 października 2020 r. godz. 10:00.

- W załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Przedmiar” w branży ogólnobudowlanej:

- w rozdziale 3. „Ściany zewnętrzne” dodaje się 5 pozycji kosztorysowych:

- Kalkulacja własna - Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru pastą lekko kwaśną - 1255.274 m2

- TZKNC N-K/III t.36-b.03 analogia – Scalenie kolorystyczne, naprawa, maskowanie przebarwień powierzchni muru  – 315,0 m2

- KNR AT-26 0304-04 - Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi – natryskowo - 1255.274 m2

- TZKNBK IV -77 - Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. 1-2 m3 w jednym miejscu mur z wystrojem architektonicznym gr. 1 ceg. - analogia - Cerowanie murów licowych z cegły klinkierowej, wymiana elementów cegieł na nowe  -  250,0 m2

- Kalkulacja własna – Uzupełnienie ubytków w cegle kitem z zastosowaniem zaprawy podkładowej – 120,0 m2.

- dotychczasowa pozycja 115 otrzymuje brzmienie:

Dostawa i montaż systemowych punktowych stoperów przeciwśnieżnych (wg wytycznych dostawcy technologii pokrycia dachowego)" / kalkulacja własna.

- Pkt 23.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa dnia 2 października 2020 r. o godz. 10:00”

- W pkt 22.1. tiret drugie SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem 2 października 2020 r., godz. 10:15.”

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.