GIR 341/1/09

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia pn. „ Opracowanie dokumentacji

projektowej i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności

publicznej wraz z przebudową kotłowni dla budynku Gminnego Centrum

Kultury i Informacji i Remizy strażackiej, budynku Wielofunkcyjnego i

budynku Szkolno-Przedszkolnego”.

W odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Gmina Kochanowice udziela poniżej odpowiedzi:

1. Czy istniejący komin ma być również wymieniony na nowy?

Odpowiedź:

Istniejący komin należy wymienić na nowy.

2. Czy w budynku straży pożarnej mają zostać wymienione również istniejące drzwi

garażowe na nowe ocieplone ?

Odpowiedź:

Drzwi garażowe w straży pożarnej należy wymienić na nowe, ocieplone, segmentowe

(z napędem mechanicznym), w kolorze czerwonym.

3. Czy instalacja C.O. podlega kompletnej wymianie ( wszystkie rury, odbiorniki, osprzęt i

kotły) ?

Odpowiedź:

Kompletnej wymianie podlega cała instalacja C.O. (wewnętrzna i zewnętrzna) we

wszystkich budynkach wraz z osprzętem i wymianą kotłów również z całym osprzętem.

4. Czy maskownice rynien na budynku Wielofunkcyjnym są do demontażu lub odtworzenia?

Odpowiedź:

Maskownice rynien na budynku Wielofunkcyjnym mają być zdemontowane i założone

nowe płotki przeciwśnieżne.

5. Czy kraty w budynku są do demontażu lub odrestaurowania?

Odpowiedź:

Kraty w budynkach należy odrestaurować.