GIR 341/1/09

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia pn. „ Opracowanie dokumentacji

projektowej i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności

publicznej wraz z przebudową kotłowni dla budynku Gminnego Centrum

Kultury i Informacji i Remizy strażackiej, budynku Wielofunkcyjnego i

budynku Szkolno-Przedszkolnego”.

W odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Gmina Kochanowice udziela poniżej odpowiedzi:

1. Czy na istniejących balkonach w budynku wielofunkcyjnym należy uwzględnić płytki oraz

nowe obróbki blacharskie?

Odpowiedź:

Na istniejących balkonach w budynku wielofunkcyjnym należy uwzględnić montaż nowych obróbek blacharski i położenie płytek.

- Czy deski balustrad balkonowych na w/w budynku należy wymienić czy odnowić?

Odpowiedź:

Deski balustrad należy wymienić na nowe.