Kochanowice, dnia 27.02.2009r.

Nr GIR 341/1/09

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia pn. „ Opracowanie dokumentacji

projektowej i wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności

publicznej wraz z przebudową kotłowni dla budynku Gminnego Centrum

Kultury i Informacji i Remizy strażackiej, budynku Wielofunkcyjnego i

budynku Szkolno-Przedszkolnego”.

W odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Gmina Kochanowice udziela poniżej odpowiedzi:

- Jakie dokumenty są wymagane w przypadku składania oferty wspólnej?

Odpowiedź:

W pkt.VI E SIWZ napisano, że w przypadku oferty wspólnej należy załączyć oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A pkt. 2,5,6,7,8 i w pkt. B pkt. 1 i 2 dla każdego partnera z osobna.

- Z jakich rur ma być wykonana nowa instalacja centralnego ogrzewania?

Odpowiedź:

Nowa instalacja centralnego ogrzewania ma być wykonana z rur miedzianych.

- Czy złom z demontażu istniejących instalacji będzie własnością Wykonawcy?

Odpowiedź:

Złom z demontażu istniejących instalacji będzie własnością Inwestora.