Nr sprawy 441/3/2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Gminy Koszęcin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

- Zamawiający:

Gmina Koszęcin

ul. Powstanców Śląskich 10

42-286 Koszecin

tel.034-3576100, faks034-3576108

adres strony internetowej http://new.bazagmin.pl/bip_ koszecin

- Postępowanie jest prowadzone w trybie :

przetargu nieograniczonego.

- 3.	Przedmiotem zamówienia jest:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m .Koszęcin, Prądy i Strzebiń ,gm. Koszęcin:

- 3.1. Zakres prac w ramach ww. zamówienia :

- Zakres zadania obejmuje wykonanie ;

- 1.Reaktora biologicznego SBR z Zbiornikiem osadu-konstrukcja

- -roboty ziemne.

- -roboty odwodnieniowe

- -konstrukcje – żelbet

- -izolacje , docieplenia

- -konstrukcje i wyposażenie stalowe

- -schody na skarpie

- -inne/chodniki ,odwodnienie liniowe, kanały z rur PVC ,rury  instalacyjne/

- 2. Reaktora biologicznego SBR z Zbiornikiem osadu-technologia

- -  roboty technologiczne reaktora.

- -  roboty technologiczne zbiornika osadu.

- - urządzenia

- 3.Stacjia dmuchaw –konstrukcja

- /fundamenty ,posadzki, ściany, słupy, strop, dach , tynki i okładziny

- wewnętrzne ,elewacja,   stolarka i elementy stalowe/

- 4.Stacjia dmuchaw – technologia

- /roboty technologiczne, urządzenia/

- 5.Komór odpływu –konstrukcja

- /konstrukcja –żelbet, wyposażenie stalowe/

- 6.komory odpływu –technologia/roboty technologiczne

- 7.zewnętrzne sieci technologiczne

- /wykonanie przewodu osadu Dz 90x4,5mm PE, wykonanie kanału

- grawitacyjnego PVC Dz   200mm/ - roboty ziemne, odwodnienie ,roboty montażowe

8.Istniejący budynek/roboty technologiczne, urządzenia/

9.Instalacje elektryczne i AKPiA
     10.Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo :

1 .Wykonanie wszelkich robót i czynności w celu zapewnienia nieprzerwanego

funkcjonowania istniejącej  oczyszczalni     ścieków.
        2. Przeprowadzenie pełnego rozruchu oczyszczalni ścieków , łącznie ze sporządzeniem

pełnej dokumentacji z rozruchu oraz dokonania ewentualnych koniecznych zmian do

posiadanego przez Zamawiającego operatu wodno - prawnego niezbędnego do

uzyskania pozwolenia  wodno -   prawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych i

uzyskaniem wymaganych wartości wskaźników dla odprowadzanych ścieków

,potwierdzonych  badaniami właściwych instytucji w tym zakresie.
        3. Wykonanie wszelkich  robót i czynności związanych z przygotowaniem i budową

zaplecza budowy oraz innych  robót związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i

mienia na istniejącej oczyszczalni.
         4. Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej w tym dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej wraz ze szkicami (domiarami geodezyjnymi)
         5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
         6. Wykonanie wszelkich innych robót, usług i czynności, niezbędnych do prawidłowego

zrealizowania  przedmiotu  zamówienia a wynikających z specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót jak i dokumentacji projektowych
          7. Przygotowanie Zamawiającemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie

na użytkowanie (wraz ze  wszystkimi załącznikami)..

8.Przeszkolenie pracowników obsługi wraz z szkoleniem stanowiskowym.

9.Opracowanie instrukcji obsługi wraz z instrukcjami stanowiskowymi.

10.Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas budowy.
Opis funkcjonowania oczyszczalni oraz parametry techniczno-technologiczne określone są w dokumentacji technicznej.

Szczegółowy zakres planowanych robót i wymogów zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji tj. 1.przedmiary robót,2.projekt zagospodarowania terenu,3.technologia sieci na terenie, instalacje wewnętrzne 4.architektura i konstrukcje budynku 5.konstrukcje obiektów inżynieryjnych 6.instalaje elektryczne i AKPiA 7.Specyfikaje techniczne wykonania i odbioru .Wymienione dokumenty do wglądu w siedzibie

Urzędu Gminy w Koszecinie pokój nr.4 ,oraz do pobrania ze strony internetowej

Zamawiającego http://new.bazagmin.pl/bip_ koszecin

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

4. Termin wykonania zamówienia:  do 31.08.2011 r. jest to termin z protokolarnego

przekazania obiektu Zamawiającemu po rozruchu technologicznym.

5.	Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:

a/spełniają warunki wynikające z art.22 ust 1.ustawy Prawo zamówień publicznych.

b)	nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c)	dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego             w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez żadnych ograniczeń,

- osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami określonymi przepisami Prawa budowlanego budowlanymi w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,

d)	udokumentują wykonanie tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej roboty polegającej na rozbudowie, budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 500 m3 i wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto.

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.

6.	Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5a) niniejszej specyfikacji musi być:

a)oświadczenie z którego wynika że oferent spełnia warunki wynikające z art.

22 ust.1  Prawo zamówień publicznych –zawarte w druku OFERTA

- Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5b) niniejszej specyfikacji muszą być:

a)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w druku „OFERTA”,

b)	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

e) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

3)	Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5c) niniejszej specyfikacji musi być:

a) wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje Wykonawca (sporządzony wg załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji) i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:

- kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez żadnych ograniczeń,

- kierowników robót posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,  zawarte w druku „OFERTA”.

4)	Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.d) niniejszej specyfikacji muszą być:

a)	sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych robót (wg załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, dotyczących zakresu, o którym mowa w punktach 5.d. niniejszej specyfikacji. Wykaz musi zawierać: nazwę i lokalizację budowy, opis wykonanych robót wraz z ich zakresem, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość brutto zrealizowanych robót, nazwę, adres i telefon Zamawiającego;

b)	dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, np. referencje.

5)Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

a)	kosztorys (-y) ofertowy (-e) opracowany (-e) metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).sporządzony w oparciu o załączone do dokumentacji przedmiary, przy uwzględnieniu zapisów opisanych w pkt 12 SIWZ.

UWAGA:

Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe brutto przy założeniu 22 % podatku VAT.

b)	wypełniony „Druk Oferta”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

c) dowód wpłaty wadium.

d) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli wykonawca posiada taki wpis.

Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ww. UWADZE, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

UWAGA:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany  jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza  to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z  dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z  właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA!

1)	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.2)b), 6.2)c) i 6.2)d) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2)	Dokument, o których mowa w UWADZE w punkcie 1a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w UWADZE w punkcie 1b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3)	Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w UWADZE w punkcie 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6 ppkt 2) litera a) i litera b) oraz w punkcie 6 ppkt 1a, 5e,  a pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

7.	W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu i poczty. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

Numery telefonów, faksu Zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 i 7 niniejszej specyfikacji.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Leon Janisz – inspektor Urzędu Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców 10, pokój nr 4 tel.    34 3576 100w 132 fax 34 3576 108 w godz. od 07:30 do 15:30 – w zakresie przedmiotu zamówienia, jak i w zakresie procedury przetargowej.

Zapytania i wyjaśnienia SIWZ należy składać zgodnie z art. 38 Prawo zamówień publicznych.

8.	Zamawiający wymaga złożenia wadium.

Wadium ustala się w wysokości: 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15.03.2010 r. do godz. 10.30.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu,

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Gminy Koszęcin:

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie

Nr.rachunku

09 8288 0004 2000 0000 0013 0002

lub Kasie Urzędu Gminy  42-286 Koszęcin ul. Powstańców Śląskich 10

a kopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy załączyć do oferty.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Powstańców 10 a  kserokopię (-e) potwierdzoną (-e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty.

Wadium w formie pieniężnej winno się znajdować na koncie Zamawiającego lub wpłaconego w kasie Urzędu Gminy w dniu 15.03.godz.10.30

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

9.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10.	Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w  formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w  postaci elektronicznej.

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację: „Oferta przetargowa na Rozbudowę oczyszczalni ścieków dla m.Koszecin,Prądy i Strzebiń,gm.Koszęcin oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.

Urząd Gminy Koszęcin

Sekretariat Urzędu Gminy(piętro) pokój nr.10

ul. Powstańców 10

42-286 Koszęcin

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

11.Ofery należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie/piętro/pokój nr 10.w

terminie do dnia 15.03.2010 r. godz.10.30	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w w terminie do dnia 16.02.2010 r. do godz. 10.30. Sekretariat Urzędu

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.03.2010 r. o godz. 10,35 w sali nr 16.

- Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).przy zachowaniu

następujących założeń:

a/ zakres robót ,który jest podstawą do określenia ceny ,musi być zgodny z

zakresami robót określonymi określonych w załączonych do dokumentacji przedmiarach

robót- załącznik nr.5

b/cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z

przedmiaru robót, jak i również koszty wszelkich robót dodatkowych opisanych w pkt.3

ust 1 ppkt 10 SIWZ, oraz inne koszty  wynikające z umowy-załącznik nr.1.Koszty nie

wynikające wprost z przedmiaru robót Wykonawca może uwzględnić poprzez dopisanie

pozycji do kosztorysu ofertowego ,o ile tego nie uczyni Zamawiający uzna że koszty te

zostały uwzględnione w kosztach pośrednich.

c/nie dopuszcza się stosowania opustów/zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak

również do ogólnej ceny oferty/

d/nie dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów

rzeczowych.

e/ceny tych samych składników cenotwórczych/R,Z,M,S,Kp /muszą być takie same dla

wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączonych przedmiarach robót, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, a

o których mowa w pkt.12 ust.b SIWZ.

13.	Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:

-	cena kosztorysowa – 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów

gdzie:

Cn	–najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb	–cena oferty rozpatrywanej,

100	–wskaźnik stały,

100%	–procentowe znaczenie kryterium ceny.

Ilość punktów, obliczona wg powyższego wzoru, zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.

14.	Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania.

15.	Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie najkorzystniejszej.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)	pieniądzu,

b)	poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c)	gwarancjach bankowych,

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami),

f)	przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Koszęcin:

Bank Spółdzielczy w Koszęcinie

Nr.rachunku

09 8288 0004 2000 0000 0013 0002

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Powstanców 10.

Zabezpieczenie winno znaleźć na koncie Zamawiającego lub w Kasie   u Zamawiającego  najpóźniej w dniu podpisania umowy przed jej podpisaniem.

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien zawrzeć dwie umowy na bezgotówkowe formy zabezpieczenia:

-	umowa o wartości 70% kwoty zabezpieczenia, czyli 3,5 % ceny brutto oferty z terminem obowiązywania od dnia podpisania umowy do 30 dnia licząc od ostatecznego odbioru robót,

-	umowa o wartości 30% kwoty zabezpieczenia, czyli 1,5 % ceny brutto oferty z terminem obowiązywania od dnia podpisania umowy do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

16.	Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

17. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI rozdział 2 Odwołanie art.180 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.

18.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

21.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22.	Adresy strony internetowej Zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

23.	Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

24.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:

1.	Wzór umowy.

2.	"Druk Oferta" – do wypełnienia przez Wykonawców.

3. Wykaz zrealizowanych zadań - do wypełnienia przez Wykonawców.

4.Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował*, spełniających wymagania określone w pkt. 5b) SIWZ - do wypełnienia przez Wykonawców.

5.Przedmiary

Koszęcin 26.02.2010                                                                   Wójt Gminy Koszęcin

Mgr inż .Grzegorz Ziaja

Załącznik nr 1 do specyfikacji

WZÓR UMOWY

Nr: ........................

zawarta w dniu ............................ w Koszęcinie pomiędzy:

Gminą Koszęcin z siedzibą 42-286  Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich, NIP:575 10 24 989, zwaną dalej 'Zamawiającym', którą reprezentują:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

a firmą:

.............................................................................................................................

z siedzibą ..............................................................................................................

NIP: ...................................., zwaną dalej 'Wykonawcą', którą reprezentują:

.............................................................................................................................

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego  w Biuletynie Zamówień Publicznych  Nr ………………………. z dnia ……………………., została zawarta umowa o poniższej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  wykonanie Rozbudowy oczyszczalni ścieków dla m.Koszecin,Prądy i Strzebiń,gm.Koszęcin w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

1.1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- Zakres zadania obejmuje wykonanie ;

- 1.Reaktora biologicznego SBR z Zbiornikiem osadu-konstrukcja

- -roboty ziemne.

- -roboty odwodnieniowe

- -konstrukcje – żelbet

- -izolacje , docieplenia

- -konstrukcje i wyposażenie stalowe

- -schody na skarpie

- -inne/chodniki ,odwodnienie liniowe, kanały z rur PVC ,rury  instalacyjne/

- 2. Reaktora biologicznego SBR z Zbiornikiem osadu-technologia

- -  roboty technologiczne reaktora.

- -  roboty technologiczne zbiornika osadu.

- - urządzenia

- 3.Stacjia dmuchaw –konstrukcja

- /fundamenty ,posadzki, ściany, słupy, strop, dach , tynki i okładziny

- wewnętrzne ,elewacja,   stolarka i elementy stalowe/

- 4.Stacjia dmuchaw – technologia

- /roboty technologiczne, urządzenia/

- 5.Komór odpływu –konstrukcja

- /konstrukcja –żelbet, wyposażenie stalowe/

- 6.komory odpływu –technologia/roboty technologiczne

- 7.zewnętrzne sieci technologiczne

- /wykonanie przewodu osadu Dz 90x4,5mm PE, wykonanie kanału

- grawitacyjnego PVC Dz   200mm/ - roboty ziemne, odwodnienie ,roboty montażowe

8.Istniejący budynek/roboty technologiczne, urządzenia/

9.Instalacje elektryczne i AKPiA
     10.Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo :

1 .Wykonanie wszelkich robót i czynności w celu zapewnienia nieprzerwanego

funkcjonowania istniejącej  oczyszczalni     ścieków.
        2. Przeprowadzenie pełnego rozruchu oczyszczalni ścieków , łącznie ze sporządzeniem

pełnej dokumentacji z rozruchu oraz dokonania ewentualnych koniecznych zmian do

posiadanego przez Zamawiającego operatu wodno - prawnego niezbędnego do

uzyskania pozwolenia  wodno -   prawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych i

uzyskaniem wymaganych wartości wskaźników dla odprowadzanych ścieków

,potwierdzonych  badaniami właściwych instytucji w tym zakresie.
        3. Wykonanie wszelkich  robót i czynności związanych z przygotowaniem i budową

zaplecza budowy oraz innych  robót związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i

mienia na istniejącej oczyszczalni.
         4. Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej w tym dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej wraz ze szkicami (domiarami geodezyjnymi)
         5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
         6. Wykonanie wszelkich innych robót, usług i czynności, niezbędnych do prawidłowego

zrealizowania  przedmiotu  zamówienia a wynikających z specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót jak i dokumentacji projektowych
          7. Przygotowanie Zamawiającemu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie

na użytkowanie (wraz ze  wszystkimi załącznikami)..

8.Przeszkolenie pracowników obsługi wraz z szkoleniem stanowiskowym.

9.Opracowanie instrukcji obsługi wraz z instrukcjami stanowiskowymi.

10.Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas budowy.
Opis funkcjonowania oczyszczalni oraz parametry techniczno-technologiczne określone są w dokumentacji technicznej.

Szczegółowy zakres planowanych robót i wymogów zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji tj. 1.przedmiary robót,2.projekt zagospodarowania terenu,3.technologia sieci na terenie, instalacje wewnętrzne 4.architektura i konstrukcje budynku 5.konstrukcje obiektów inżynieryjnych 6.instalaje elektryczne i AKPiA

2.	Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarów robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

1. Wartość kosztorysową całego zakresu robót strony ustalają na:

cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ............................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości 22 %, tj.: ............................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................

cenę netto w wysokości: ............................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................

Wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany zakresu rzeczowego objętego przedmiarem .Cena ofertowa ulegnie zmianie w oparciu o bazę cenową przyjętą przez oferenta w kosztorysie ofertowym po spisaniu protokołu konieczności i zaakceptowaniu przez zamawiającego Wykonanie robót  koniecznych wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego i spisania stosownej umowy. W przypadku wystąpienia  robót koniecznych których  nie da się wycenić na podstawie bazy kosztorysowej wynikającej z złożonej oferty, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny ofertowej ze względów inflacyjnych.

§ 3

1.	Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.

2.	Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zatwierdzonego

harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego  w przypadku gdy zajdzie

taka konieczność po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania

4. Faktury regulowane będą w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

6.Należność za roboty dodatkowe realizowane na odrębne żlecenie-umowy będą rozliczane oddzielnymi fakturami i płatne przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt4

Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% wartości zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 umowy.

7. W przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania przedłożonego w ofercie harmonogramu w zakresie terminów wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, a Zamawiający do jego akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu zakończenia realizacji zamówienia.

8.	Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

§ 4

4. Termin wykonania zamówienia:  do 31.08.2011 r. jest to termin z protokolarnego

przekazania obiektu Zamawiającemu po rozruchu technologicznym.

1.	Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

2.	Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy określa harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy złożony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.

3.	Terminy ustalone w ust. 2 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b)	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi potwierdzony przez Inspektora Nadzoru

d)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

4.Nie dopuszcza się zmian dotyczących terminów wykonania zamówienia.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 6

  - Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie, tj.: ….......................................... , z siedzibą:

................................................................................................... , tel. ..................................................................................... .

Zakres uprawnień  Inspektora Nadzoru, wynika z umowy podpisanej z Zamawiającym, której kserokopia będzie przekazana Wykonawcy.

§ 7

1.Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia frontu

robót, oraz odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w okresie od  dnia

przekazania terenu budowy do odbioru końcowego.

3.	Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie materiałów.

4.	Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

1.	Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających jak i dodatkowych dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru z udziałem pracownika Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia oraz wpisu w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia.

2.	Komisyjny odbiór końcowy zadania zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Zgłoszenie do odbioru ma być poprzedzone przeglądem  technicznym całego zakresu umownego sprawdzeniem przygotowanych wymaganych  dokumentów odbiorowych i przeprowadzonym pozytywnym rozruchem technologicznym oczyszczalni. Przeglądu technicznego i rozruchu technologicznego dokonuje powołana komisja z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego .O terminie przeglądu i rozruchu technologicznego decyduje Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawcą.

3.	Odbiór końcowy robót -zadania może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

4.	Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

- 5.	Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót.

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy.

§ 9

1.Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

2.	Strony ustalają okres rękojmi za wady fizyczne na okres 36 miesięcy, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym. Termin rękojmi ulega przedłużeniu o czas usunięcia usterek.

§ 10

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

c)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

d)	Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc;

e)	Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru  i Zamawiającego.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a)	Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

b)	Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót;

c)	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)	w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

c)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

d)	Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

a)	dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

b)	odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

c)	rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

b)  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-	ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

-	w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

7.	Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-	ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 11

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;

b)	za zwłokę w oddaniu określonych w umowie części zadania – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, przewidzianego za część zadania, w przypadku której nastąpiła zwłoka;

c)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze części zadania –w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, przewidzianego za część zadania, w przypadku której nastąpiła zwłoka.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

3.	Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

4.	Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 12

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł

słownie 	złotych: ....................................................................................................

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie:  ................................................................

3.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z  powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4.	W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzającym ich należyte wykonanie, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13

1.	Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

1)	w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wys. co najmniej 1 mln zł .

2.	Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

3.	W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

§ 14

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 16

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 					 WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do specyfikacji

Nazwa firmy (wykonawcy): ..................... 		........................ , dnia ..............

............................................................

Adres wykonawcy: .................................

............................................................

Województwo: ......................................

NIP: ....................................................

...........................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

...........................................................

adres e-mail wykonawcy

...........................................................

adres strony www. wykonawcy

"DRUK OFERTA"

                - Urząd  Gminy Koszęcin

42-286 Koszęcin

ul.Powstańców Śląskich 10

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę oczyszczalni

- ścieków dla m .Koszęcin, Prądy i Strzebiń ,gm. Koszęcin:

1. Oferujemy wykonanie ww. robót budowlanych na następujących zasadach:

Wartość kosztorysowa całego zakresu robót:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ............................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości 22 %, tj.: ............................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................

cena netto w wysokości: ............................. zł

słownie złotych: ..................................................................................................

2.	Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Wykaz tych osób wraz  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  stanowi załącznik do niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5.	Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaliśmy co najmniej jedną robotę budowlaną spełniającą wymagania określone w punkcie 5d specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz tych robót wraz z referencjami stanowi załącznik do niniejszej oferty.

6. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym frontem robót).

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Wadium w kwocie …................ zostało wniesione w dniu ..................................... w formie: ...............................................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:............................................................

lub na adres:.....................................................................................................

.........................................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

12. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .................................. zgodnie  z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

13. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

1)	w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wys. co najmniej 1 mln zł oraz

zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy i złożenia przed podpisaniem umowy kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem, potwierdzającego, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 mln zł.

Przez cały okres trwania umowy zobowiązujemy się być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na zasadach określonych we wzorze umowy.

2) przedstawienie harmonogramu rzeczowo finansowego  uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy

14. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

- wykonanie ....................................................................................................

.....................................................................................................................

- wykonanie ....................................................................................................

......................................................................................................................

....................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3 do specyfikacji

# WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

polegających na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych spełniających wymagania określone w punkcie 5d specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..................................................................................................

tel. ........................... faks ............................ e-mail ...............................................

| Lp. | Nazwa i lokalizacja budowy | Opis wykonanych robót wraz z ich zakresem | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót | Wartość brutto zrealizowanych robót | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do specyfikacji

# WYKAZ OSÓB,

KTÓRYMI WYKONAWCA DYSPONUJE ,

# spełniających wymagania określone w punkcie 5c

# specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................

Adres Wykonawcy ..................................................................................................

tel. .............................. faks ............................... e-mail .......................................

| Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje* | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności | Numer uprawnień, data ich wydania, zakres uprawnień, nazwa organu, który je wydał, oraz nr ewidencyjny przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa |
| --- | --- | --- | --- |
| KIEROWNIK BUDOWY |  |  |  |
| Konstrukcyjno-budowlana bez żadnych ograniczeń |  |  |  |
| KIEROWNIK ROBÓT: |  |  |  |
| Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |  |
| Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  |
| Drogowa |  |  |  |

### Uwaga:

### W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,  zobowiązany  jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.

......................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy