Koszęcin, dnia 29.10.2013 roku

***KONKURS OFERT***

Wójt Gminy Koszęcin, z siedzibą w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śl. 10, zaprasza do udziału w konkursie ofert na: ***„Zaprojektowanie i budowę oświetlenia przy ul. Władysława Reymonta w Strzebiniu”***

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

***W celu prawidłowej wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną oraz zapoznać się szczegółowo z warunkami mogącymi mieć wpływ na prawidłowe wykonanie zadania.***

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Należy wykonać projekt budowlano wykonawczy na podstawie którego Inwestor będzie mógł uzyskać pozwolenie na budowę dla 5 szt. latarni oświetleniowych na ul. Władysława Reymonta w Strzebiniu. Następnie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Wykonawca wybuduje zaprojektowane oświetlenie oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie oraz przekaże je Inwestorowi do użytkowania. Zaprojektowaniu oraz budowie podlega 5 szt. latarni oświetleniowych wraz z potrzebnym okablowaniem i innym osprzętem. Należy przyjąć jako materiał na słupy oświetleniowe latarnie zdemontowane z rynku w Koszęcinie (zakres przedmiotu zamówienia obejmuje demontaż latarni). Projektowane, a następnie montowane oprawy muszą zawierać źródło światła oparte na diodach LED o całkowitym poborze mocy od 35 do 40 W. Wszelkie wymagane czynności związane z realizacja zadania (uzgodnienia dokumentacji, mapy do celów projektowych, uzyskanie pozwoleń, wyłączenia prądu, opłaty, uzgodnienia terminów z Tauron S.A., odbiory, uruchomienie itp.) obejmują niniejsze zlecenie. Nawierzchnię drogi po wykopach należy doprowadzić do stanu poprzedniego tj. (zagęścić wykopy, utwardzić tłuczniem, odtworzyć tereny zielone). Roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Szczegóły dokumentacji projektowej należy uzgadniać z Zamawiającym.

**Wymagane parametry lamp LED:**

- napięcie zasilania 220V

- całkowity pobór mocy nie więcej niż 40 W (łącznie z układem zasilającym)

- temperatura otoczenia w której lampa pracuje -30°C do +50°C

- barwa 5000K- 8000K

- strumień światła nie mniej niż 3900 lm

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z zaleceniami producenta lamp. Na wykonane oświetlenie oczekujemy udzielenia 36 miesięcy gwarancji.

**Warunki udziału w konkursie:**

1. Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, w szczególności osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi **określonymi przepisami Prawa budowlanego** w specjalności **instalacji i urządzeń elektrycznych.**

**Oferta powinna zawierać:**

- Cenę brutto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia ***/Cena winna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz zabezpieczeniem terenu budowy/***

- Wycena/kosztorys ofertowy wykonany w oparciu o wizję lokalną, uwzględniający wszystkie wymagane roboty do wykonania.

- Informacje o oferowanych materiałach /specyfikacje techniczne, atesty, certyfikaty itp./

- oświadczenie o gotowości podpisania umowy o treści zgodnej z załączoną do konkursu.

*Prosimy również o dołączenie referencji wraz z realizacjami robót o podobnym charakterze.*

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : **30 maj 2014r.**

Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śl. 10 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ***„Zaprojektowanie i budowę oświetlenia przy ul. Władysława Reymonta w Strzebiniu”***

Termin składania ofert do dnia : **6 listopad 2014 r. do godz. 12.00**

***W sprawie szczegółów, oraz niezbędnych informacji do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt.***

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :

**Michał Kryś teI. 034/ 3210816; 664731935**

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie oraz gwarancji prawidłowego wykonania zamówienia.

**Uwaga:**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.**

**Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.**

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Urzędu Gminy Koszęcin. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Urząd Gminy Koszęcin może do momentu podpisania umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania. W takim wypadku oferenci zostaną poinformowani o tej decyzji na stronie internetowej Urzędu.

 **Wójt Gminy Koszęcin**

 **mgr inż. Grzegorz Ziaja**