
***URZĄD GMINY KOSZĘCIN***



*Ul. Powstańców Śląskich 10*

*42-286 Koszęcin*

*tel. 034 3576 100* [*www.koszecin.pl*](http://www.koszecin.pl) *e-mail: koszecin@koszecin.pl*

*fax. 034 3576 108*

Koszęcin, dnia 04.11.2013

**Odpowiedzi na pytania do konkursu:**

Pytanie nr 1.

Czy nie powinny być oprawy w wykonaniu na 230V 50 Hz?

Odp. na pytanie nr 1. Oprawy powinny być przewidziane na napięcie zasilania zgodne z napięciem w sieci dystrybucyjnej tj. 230V 50Hz.

Pytanie nr 2.

Czy w wypadku wykazania za pomocą obliczeń, że nie jest możliwe wykonanie oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej Zamawiający dopuszcza zmianę ilości słupów lub też zmiany typów i ilości słupów

Odp. na pytanie nr 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zarówno ilości jak i typu słupów oświetleniowych.