Koszęcin, dnia 11.09.2014

WYJAŚNIENIA DO SIWZ (zapytania i odpowiedzi)

Dotyczy: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach

1.Powołując się  na dział XIV SIWZ   prosimy o wyrażenie zgody na dokonanie  w kosztorysie szczegółowym zmian w nakładach RMS, gdyż  wykonawcy na podstawie swoich doświadczeniach w kalkulacji realnej ceny ofertowej  mają opracowane wewnętrzne normy nakładów.

2.Czy w przypadku zmiany w kosztorysie  ofertowym  nakładów  RMS oferta Wykonawcy zostanie odrzucona?

- Odp. na pyt 1 i 2. Zamawiający w SIWZ nie zabronił zmian nakładów RMS. Jeśli Wykonawca dokona zmian norm RMS w uzasadnionych przypadkach, co jest wynikiem stosowania określonej technologii wykonywania robót lub jej rodzaju, wskazanej w projekcie, jego oferta nie zostanie odrzucona. Zasadność wprowadzenia przez Wykonawcę zmian RMS Zamawiający będzie badał na etapie oceny ofert.

3. W przypadku nie wyrażenia zgody przez  Zamawiającego na zmiany nakładów RMS w kosztorysie ofertowym  prosimy o zamieszczenie przedmiarów szczegółowych.

- Załączone w ogłoszeniu przedmiary są wystarczające do sporządzenia prawidłowej wyceny.

4. Co oznaczają sformułowania ,, w tym okresie co najmniej 1 roboty o podobnym charakterze( tj. budowa lub przebudowa lub rozbudowa hali sportowej itp.) oraz polegającej na np. budowa lub przebudowa lub rozbudowa hali sportowej itp.”? Proszę o sprecyzowanie określeń ,,itp.” oraz ,, polegających na np ”. Czy określenia te dopuszczają wszelkie roboty w  budownictwie kubaturowym o odpowiedniej wartości itp.?

- Zamawiający wskazał warunek „…aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie co najmniej 1 roboty o podobnym charakterze (tj. budowa lub przebudowa lub rozbudowa hali sportowej itp.)…” – Powyższe określenia odnoszą się do obiektów kubaturowych, głównie o charakterze sportowym tj. hale sportowe, sale gimnastyczne, hale widowiskowo- sportowe. W przypadku obiektów kubaturowych o innym charakterze niż sportowe badany będzie rodzaj zastosowanych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych, które łącznie muszą występować jako tożsame z przedmiotem zamówienia tj. konstrukcja ścian, konstrukcja dachu, wykonanie podłogi sportowej. Obowiązek odpowiedniego udokumentowania wykonania robót o podobnym charakterze leży po stronie Wykonawcy.

5. poz.36.Otory w ścianach  murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych – 9 szt. Katalog przewiduje naproża w metrach , powinno być 9szt. po 2=18m. Zmieniona została  jednostka miary w katalogu , Proszę o podanie poprawnych obmiarów.

- W pozycji 36 proszę przyjąć obmiar 18m

6. poz.37. Otwory w ścianach murowanych – ułożenie  nadproży  prefabrykowanych – 8szt.  Katalog  przewiduje nadproża w metrach, powinno być 8 szt. po 1m – 8m Zamieniona została jednostka miary w katalogu , Proszę podanie poprawnych obmiarów

- W pozycji 37 proszę przyjąć obmiar 8m

7. poz.38. Otwory w ścianach murowanych – ułożenia nadproży prefabrykowanych – 5 szt.  Katalog  przewiduje nadproża w metrach , powinno być 10 szt. po 2 m = 20 m m Zamieniona została jednostka miary w katalogu, Proszę o podanie poprawnych obmiarów.

- W pozycji 38 proszę przyjąć obmiar 20m

8. poz.74. Montaż okien rozwieralnych i uchylno – rozwieralnych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. Ponad 2,5 m2 – 102,96 m2.

Z zestawienia  stolarki wynika że okna 02,05,06,07, są to okna albuminowe o odporności ogniowej  EI 30. Są to dużo droższe  okna i powinny  występować w osobnych katalogu. Czy należy wycenić takie okna?

- Okna O2, O5, O6, O7 proszę do wyceny przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki jako aluminiowe o odporności ogniowej EI30

9. poz.77. Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie – wewnętrzne -10,80 m2.

Ze zestawienia stolarki wynika, że wszystkie te drzwi są z odpornością ogniową EI30. Jakie  drzwi należy wycenić?

- W pozycji 77 proszę przyjąć do wyceny stolarkę zgodnie z zestawieniem stolarki jako aluminiowe o odporności ogniowej EI30

10. poz.102. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o strukturze baranka gr.3 mm np. Termo Organika – 839, 793 m2.

Katalog  użyty w przedmiarze przewiduje ułożenie wyprawy elewacyjnej  cienkowarstwowej z tynku mineralnego  CERESIT – nałożenie na podłoże farby gruntującej CT- 16 – pierwsza warstwa. Proszę o zmianę katalogu na taki który odnosi się do ułożenia tynku.

- Pozycja nr 102 przedmiaru budowlanego dotyczy nakładania masy podkładowej pod tynk.

Proszę dodatkowo wycenić pozycje: KNR 0-23 0933-02 analogia, obmiar- 810,268 m2 oraz KNR 023 0933-04 analogia, obmiar- 29,595 m2; przy użyciu ilości tynku zgodnie z normą jego producenta. Do wyceny przyjąć rodzaj tynku zgodny z projektem.

11. poz.103. Rusztowania ramowe elewacyjne o szer.0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wysokości do 10 m – 275,20m2

Obmiar rusztowań jest zaniżony, powinno być 359,394+108,96 +810,268 = 1278,622 m2. Proszę o zmianę ilości metrów rusztowań.

- W pozycji nr 103 dotyczącej rusztowań proszę przyjąć  obmiar 1278,622 m2.

12. poz.119. Szafki ubraniowe metalowe z ławką SML – 30-1-1 kpl.

Proszę o podanie ilości sztuk szafek w komplecie.

- Ilość szafek w komplecie to 2 x 22 szt. co daje razem 44 szt./kpl.

13. W dziale V punkt 2.2 SIWZ Zamawiający wymaga doświadczenia  w postaci wykonania ,,co najmniej 1 roboty o podobnych charakterze(tj. budowa lub przebudowa lub rozbudowa hali sportowej itp.)”.

Co zamawiający rozumie przez zapis ,,itp.” Czy uzna za spełniony warunek w przypadku wykazania przez Wykonawcę wykonania hali produkcyjnej lub hali magazynowej?

- Zamawiający wskazał warunek „…aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie co najmniej 1 roboty o podobnym charakterze (tj. budowa lub przebudowa lub rozbudowa hali sportowej itp.)…” – Powyższe określenia odnoszą się do obiektów kubaturowych, głównie o charakterze sportowym tj. hale sportowe, sale gimnastyczne, hale widowiskowo- sportowe. W przypadku obiektów kubaturowych o innym charakterze niż sportowe badany będzie rodzaj zastosowanych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych, które łącznie muszą występować jako tożsame z przedmiotem zamówienia tj. konstrukcja ścian, konstrukcja dachu, wykonanie podłogi sportowej. Obowiązek odpowiedniego udokumentowania wykonania robót o podobnym charakterze leży po stronie Wykonawcy.

14. W przedmiarach bark jest wyprawy elewacyjnej (tynki). Co prawda pozycja 102 w opisie jest tynk, ale podany KNR odnosi się do podkładu pod tynk. Brak jest tynku, którego zużycie przy baranku 3mm wynosi 4,2-4,7 kg/m2. Proszę o dopisanie pozycji kosztorysowej.

- Pozycja nr 102 przedmiaru budowlanego dotyczy nakładania masy podkładowej pod tynk.

Proszę dodatkowo wycenić pozycje: KNR 0-23 0933-02 analogia, obmiar- 810,268 m2 oraz KNR 023 0933-04 analogia, obmiar- 29,595 m2; przy użyciu ilości tynku zgodnie z normą producenta. Do wyceny przyjąć rodzaj tynku zgodny z projektem.

15. W projekcie brak jest parametrów styropianu do fundamentów. Proszę o określenie jaki materiał zastosować.

- należy stosować styropiany o następujących minimalnych parametrach:

- do fundamentów:

- λ ≤ 0,035

- poziom odkształcenia DLT(1)5 ≤ 5%

- obciążenia użytkowe min 4200kg/m2

- do elewacji:

- λ ≤ 0,032

16. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w nakładach RMS (głownie materiały)  w poszczególnych KNR- ach (np.: styropian z KNR 0-17 norma podaje styropian grubości 5cm, natomiast należy metry sześcienne przeliczyć na grubość 15cm)?

- Zamawiający w SIWZ nie zabronił zmian nakładów RMS. Jeśli Wykonawca dokona zmian norm RMS w uzasadnionych przypadkach, co jest wynikiem stosowania określonej technologii wykonywania robót lub jej rodzaju, wskazanej w projekcie, jego oferta nie zostanie odrzucona. Zasadność wprowadzenia przez Wykonawcę zmian RMS Zamawiający będzie badał na etapie oceny ofert.

17. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie kosztorysów w formie ,,ath” celem dokładnej wyceny oraz ograniczenia rozbieżności w kosztorysach oferentów.

- Zamawiający nie dysponuje kosztorysami w formacie „ath”.

18. Porównując rysunek studni wodomierzowej z przedmiarem brakuje zasuwy kołnierzowej DN65- 2 szt. oraz zaworu odcinającego gwintowanego DN 50- 1 szt. Czy w ofercie należy uwzględnić w/w elementy? Jeśli tak , proszę o uzupełnienie przedmiaru .

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycje kosztorysowe: dostawa i montaż zasuwy kołnierzowej DN65- ilość 2 szt. oraz dostawa i montaż zaworu odcinającego gwintowanego DN-50- ilość 1 szt.

19. Z profilu przyłącza kanalizacji deszczowej wynika , że rur PCV o średnicy Ø 160 jest 148mb,Ø110-80 mb, natomiast w przedmiarach podano : Ø 160-47,600 mb (poz.345), Ø 110-162,250 mb (poz344). Proszę o podanie jaką ilość rur należy wycenić.

- W pozycji nr 344 należy przyjąć obmiar- 105 mb

- W pozycji nr 345 należy przyjąć obmiar- 150 mb

20. Na rysunku IS2-02 w uwagach punkcie 13 czytamy ,, Przebudowa istniejącej instalacji w istniejącym obiekcie poza zakresem niniejszego opracowania.” Czy te roboty konieczne do wykonania  będą rozliczone, jako roboty dodatkowe? Jeżeli nie, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Zakres projektu nie przewiduje ingerencji w istniejące instalacje w szkole. Na etapie realizacji inwestycji może się jednak okazać, że konieczne są niewielkie przesunięcia istniejących przewodów, stąd informacja, że przebudowa istniejącej instalacji jest poza zakresem opracowania. Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających lub robót koniecznych na wypadek takich zdarzeń.

21. Brak w przedmiarze 1 szt. zaworu bezpieczeństwa 1/2 ,6bar. Czy należy uwzględnić  w ofercie? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycję kosztorysową: dostawa i montaż dwóch zaworów bezpieczeństwa ½’’6bar ( 1 szt. na każdy zasobnik c.w.u.).

22. Brak w przedmiarze 1 szt. filtra siatkowego DN40. Czy należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak , proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycję kosztorysową: dostawa i montaż filtra siatkowego DN 40.

23. Brak w przedmiarze glikolu do napełnienia nagrzewnic, wentylacyjnych. Czy należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak  proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycję kosztorysową: napełnianie instalacji c.t. glikolem. Należy uwzględnić konieczność zastosowania około 180 litrów 35% roztworu  wodno-glikolowego.

24. Brak w przedmiarze 1 szt. pompy DN 50 oraz 1 szt. pompy DN40 (poz. 2 i 14 w spisie elementów na schemacie techn.). Czy należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak , proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycje kosztorysowe: dostawa i montaż 1szt. pompa DN50 oraz dostawa i montaż 1 szt. pompa DN40.

25. Brak w przedmiarze urządzeń i uchwytów dla osób niepełnosprawnych. Czy należy uwzględnić w ofercie? Jeśli tak ,proszę o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycję kosztorysową: dostawa i montaż urządzeń i uchwytów dla niepełnosprawnych w ilości 2 komplety.

26. Brak w nadmiarze 1 szt. zlewu. Czy należy uwzględnić w ofercie  Jeśli tak, proszę  o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycję kosztorysową: dostawa i montaż zlewu 1 szt.

27. Brak informacji na temat kabiny natrysków  oraz brodzików. Czy należy uwzględnić w ofercie  Jeśli tak, proszę  o uzupełnienie przedmiaru.

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycję kosztorysową: dostawa i montaż kabin i brodzików prysznicowych w ilości 10 kompletów.

28. W przedmiarach brakuje kanałów kablowych . Czy należy je wyceniać?

- Przewody prowadzić podtynkowo. Nie należy uwzględniać kanałów kablowych.

29. Brak zasilania hydroforowi na poddasz – wypięcie przed wyłączeniem głównym. Czy należy wyceniać?

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycję kosztorysową: dostawa i montaż kabla WG HDGs 3x4 FE180/PH90 o długości 60mb- zasilanie hydroforowni.

30. Brak w przedmiarach grzejników elektrycznych – 1 szt. 500w  w hydroforowi, 2 sztuki po 1500W w maszynowni wentylacji. Czy należy wyceniać?

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycję kosztorysową: dostawa i montaż grzejników elektrycznych 1 szt. 500W oraz 2 szt. 1500W

31. Czy należy wycenić grzałki w zasobnikach wody 2 sztuki po 9 kW?

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycję kosztorysową: dostawa i montaż grzałek do zasobników wody o mocy 9 kW w ilości 2 szt.

32. Nie zgadza się IP rozdzielnic : opis i zestawienie materiałów. Co brać pod uwagę do wyceny?

- Należy przyjąć: Tablica TES ip  klasa ochronności 30, TK klasa ochronności ip 54

33. Brak w projekcie dodatkowego przewodu oświetlenia awaryjnego z rozdzielnicy. Czy należy uwzględniać?

- Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych (oprawy samodzielne) , zaprojektowano z wydzielonego pola rozdzielnicy TES przewodem YDY 3x1,5 mm2 750 V. Przewód został uwzględniony w przedmiarze.

34. Czy zgodnie z opisem linii SST – 03.01.00 ma być kabel aluminiowy?

- Należy przyjąć kabel aluminiowy 0,6/1kV typu YKY 5x25 mm2 750 V o długości 70mb.

35. Brak informacji warunków zasilania i uzgodnienia ich. Proszę o zamieszczenie informacji.

- Warunki zasilania są załącznikiem do ogłoszenia i zostały załączone pod nazwą „warunki”

36. Brak w zestawieniu kabla YDY 5x4 zasilającego grzałki. Czy należy wyceniać?

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycję kosztorysową: dostawa i montaż kabla aluminiowego 0,6/1kV typu YKY 5x4 mm2 750 V o długości 25mb.

37. Brak w opisie wentylatorów oraz ich zasilania. Czy należy wyceniać?

- Zasilanie wentylacji zostało uwzględnione w przedmiarach, opis zgodny z projektem wentylacji.

38. Na rysunkach pomieszczenia sprzątaczki i łazienki pojawiają się lampy o oznaczeniu B.3. Proszę o określenie parametrów tych lamp.

- Typ lampy B.3 to BS 102 218W EVG IP65 ATEST PZH

39. W przedmiarach brak jest rur osłonowych na kabel zasilający WLZ rys e – 01. Czy należy wyceniać?

- Proszę dodatkowo wycenić jako kalkulacja własna pozycję kosztorysową: dostawa i montaż rury ochronnej do kabli typu DVK 50 o długości 4 mb.

UWAGA:

Wszystkie dodatkowe pozycje kosztorysowe wynikające z powyższych wyjaśnień należy zamieścić w dodatkowym kosztorysie lub katalogu o nazwie „Wyjaśnienia do SIWZ”

Wójt Gminy Koszęcin

mgr inż. Grzegorz Ziaja