Koszęcin, dnia 22.09.2014 roku

***KONKURS OFERT***

Wójt Gminy Koszęcin, z siedzibą w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śl. 10, zaprasza do udziału w konkursie ofert na: ***„Modernizację oświetlenia ulicznego na Leśnej i Korczaka w Koszęcinie”***

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wymianie lamp istniejących na nowe lampy LED w ilości 28 szt.

***W celu prawidłowej wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną.***

**Szczegółowy opis modernizacji:**

Wymianie podlega 28 szt. istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy ze źródłem światła opartym na diodach LED. W ramach modernizacji należy również wymienić lub uzupełnić (dołożyć) niezbędne elementy takie jak okablowanie, uchwyty, wysięgniki itp.. Istniejące oświetlenie znajduje się na słupach oświetleniowych lub energetycznych. Wszelkie wymagane czynności związane z realizacja zadania (wyłączenia prądu, uzgodnienia terminów z Tauron S.A. itp.) obejmują niniejsze zlecenie.

**Wymagane parametry lamp LED:**

- napięcie zasilania 220V

- całkowity pobór mocy nie więcej niż 38 W (łącznie z układem zasilającym)

- temperatura otoczenia w której lampa pracuje -30°C do +50°C

- barwa 5000K- 8000K

- strumień światła nie mniej niż 3900 lm

- kąty świecenia lampy: wzdłuż drogi 135°-150°, w poprzek drogi 80°-90°

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z zaleceniami producenta lamp. Na wykonaną modernizację oczekujemy udzielenia 36 miesięcy gwarancji.

**Warunki udziału w konkursie:**

1. Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

**Oferta powinna zawierać:**

- Cenę brutto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia ***/Cena winna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z modernizacją, zakupem i dostawą materiałów oraz zabezpieczeniem terenu budowy/***

- Kosztorys ofertowy wykonany w oparciu o wizję lokalną, uwzględniający wszystkie wymagane roboty do wykonania.

- Informacje o oferowanych materiałach /specyfikacje techniczne, atesty, certyfikaty itp./

- oświadczenie o gotowości podpisania umowy o treści zgodnej z załączoną do konkursu.

*Prosimy również o dołączenie referencji wraz z realizacjami robót o podobnym charakterze.*

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : **14 listopada 2014.**

Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śl. 10 w zamkniętych kopertach z dopiskiem : ***„Modernizację oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej i Korczaka w Koszęcinie”***

Termin składania ofert do dnia : **29 września 2014 r. do godz. 12.00**

***W sprawie szczegółów, oraz niezbędnych informacji do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt.***

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :

**Michał Kryś teI. 034/ 3210816; 664731935**

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie oraz gwarancji prawidłowego wykonania zamówienia.

**Uwaga:**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.**

**Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.**

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy Koszęcin. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Gmina Koszęcin może do momentu podpisania umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania. W takim wypadku oferenci zostaną poinformowani o tej decyzji.

**Wójt Gminy Koszęcin**

**mgr inż. Grzegorz Ziaja**