Koszęcin, dnia 15.10.2014 roku

***KONKURS OFERT***

Wójt Gminy Koszęcin, z siedzibą w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śl. 10, zaprasza do udziału w konkursie ofert na: ***„Wykonanie remontu dachu na budynku OSP Koszęcin”***

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na remoncie dachu płaskiego krytego papą na budynku OSP w Koszęcinie o powierzchni ok. 410 m2.

**Szczegółowy opis robót do wykonania:**

- demontaż instalacji odgromowej w zakresie koniecznym do ułożenia nowej warstwy papy

- oczyszczenie i zagruntowanie nawierzchni dachu (starej papy) środkiem gruntującym na bazie SBS Siplast Primer

- montaż papy nawierzchniowej: EXTRA WENTYLACJA TOP 5,2 Szybki Syntan SBS

- montaż kominków wentylacyjnych

- obróbka istniejących elementów dachowych (wywietrzaki, klapy włazowe, komin, wieża itp.)

- montaż uprzednio zdemontowanej części instalacji odgromowej na uchwytach klejonych do wykonanej nawierzchni

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodnie z zaleceniami producenta ww. papy. Na zastosowaną papę wierzchniego krycia oczekuje się 20 lat gwarancji imiennej producenta. Oraz 5 lat gwarancji jakości wykonawcy.

***W celu prawidłowej wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną oraz dokonać właściwych pomiarów. W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić roboty konieczne do wykonania, a nieopisane w niniejszym ogłoszeniu.***

***W*arunki udziału w konkursie:**

1. Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym oraz technicznym w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
2. Oferent winien być przeszkolony przez producenta wskazanej papy w zakresie jej stosowania oraz właściwego wykonania pokrycia dachu.

**Oferta powinna zawierać:**

- Cenę brutto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia ***/Cena winna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, zakupem i dostawą materiałów, wykonaniem, ewentualną utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz uprzątnięciem i zabezpieczeniem terenu budowy/***

- Kosztorys ofertowy wykonany w oparciu o wizję lokalną, uwzględniający wszystkie wymagane roboty do wykonania.

- Potwierdzenie, że wykonawca odbył szkolenie w zakresie stosowania wskazanej papy.

- Oświadczenie o gotowości podpisania umowy o treści zgodnej z załączoną do konkursu.

Prosimy również o dołączenie referencji wraz z realizacjami robót o podobnym charakterze.

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : **12 listopad 2014.**

Wymagany okres gwarancji –60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śl. 10 w zamkniętych kopertach z dopiskiem : ***„Wykonanie remontu dachu na budynku OSP Koszęcin”***

Termin składania ofert do dnia : **22 październik 2014 r. do godz. 12.00**

***W sprawie szczegółów, oraz niezbędnych informacji do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt.***

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :

**Michał Kryś teI. 034/ 3210816; 664731935**

**Uwaga:**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.**

**Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.**

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy Koszęcin. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Gmina Koszęcin może do momentu podpisania umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania. W takim wypadku oferenci zostaną poinformowani o tej decyzji.

 **Wójt Gminy Koszęcin**

 **mgr inż. Grzegorz Ziaja**