Koszęcin, dnia 08.01.2015 roku

***KONKURS OFERT***

Wójt Gminy Koszęcin, z siedzibą w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śl. 10, zaprasza do udziału w konkursie ofert na: ***„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w zakresie chłodzenia w budynku Urzędu Gminy w Koszęcinie”***

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Wykonanie projektu klimatyzacji (kompletnej instalacji chłodzenia) w budynku Urzędu Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, przy założeniu dwóch etapów realizacji „I etap”- piętro+przybudówka; „II etap”- parter. Należy uwzględnić regulację miejscową w klimatyzowanych pomieszczeniach. Projekt powinien zawierać:

- schematy instalacji oraz ich usytuowanie na poszczególnych kondygnacjach rzuty + przekroje

- dobór urządzeń i akcesoriów w razie konieczności wystąpienie do Tauron s.a. o zwiększenie przydziału mocy

- opis robót instalacji chłodzenia, elektrycznych oraz budowlanych koniecznych do wykonania

- kosztorys inwestorski

1. Wykonanie instalacji klimatyzacji w zakresie „I etapu” (piętro+przybudówka) w oparciu o wykonany i zatwierdzony przez Zamawiającego projekt klimatyzacji.
2. Serwis i konieczna konserwacja instalacji w okresie gwarancji wliczona w koszt zadania.

***W celu prawidłowej wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną oraz dokonać właściwych pomiarów. W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić roboty konieczne do wykonania, a nieopisane w niniejszym ogłoszeniu (roboty montażowe, przebicia, zamurowania, poprawki malarskie, roboty elektryczne itp.)***

**Warunki udziału w konkursie:**

1. Oferent musi dysponować potencjałem kadrowym oraz technicznym w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

**Oferta powinna zawierać:**

- Cenę brutto, za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia ***/Cena winna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, pomiarami, wykonaniem projektu, uzgodnieniami i wystąpieniami o zwiększenie mocy do Tauron s.a., zakupem i dostawą urządzeń i materiałów, wykonaniem instalacji, serwisem, konserwacją, robotami budowlanymi, ewentualną utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz uprzątnięciem i zabezpieczeniem terenu budowy/***

- Informacje o oferowanych urządzeniach i materiałach /niezbędne atesty, certyfikaty itp./ w szczególności dokładny opis proponowanych technologii, urządzeń i wstępnych rozwiązań

- oświadczenie o gotowości podpisania umowy o treści zgodnej z załączoną do konkursu.

Prosimy również o dołączenie referencji wraz z realizacjami robót o podobnym charakterze.

Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : **15 maj 2015.**

Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie przy ul. Powstańców Śl. 10 w zamkniętych kopertach z dopiskiem : ***„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w zakresie chłodzenia w budynku Urzędu Gminy w Koszęcinie”***

Termin składania ofert do dnia : **22 styczeń 2015 r. do godz. 12.00**

***W sprawie szczegółów, oraz niezbędnych informacji do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt.***

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :

**Michał Kryś teI. 034/ 3210816; 664731935**

**Uwaga:**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.**

**Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.**

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy Koszęcin. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Gmina Koszęcin może do momentu podpisania umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania. W takim wypadku oferenci zostaną poinformowani o tej decyzji.

 **Wójt Gminy Koszęcin**

 **mgr inż. Grzegorz Ziaja**