Koszęcin, dnia 20.01.2015r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczące konkursu na:

 ***„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w zakresie chłodzenia w budynku Urzędu Gminy w Koszęcinie”***

1. **Wnoszę o zmianę wymagań dotyczącą max ciśnienia akustycznego dla jednostek wewnętrznych z 40 dB do 45 dB**

*- Zamawiający nie zmienia wskazanych wymagań w tym zakresie, jeśli wykonawca zaoferuje urządzenia nieznacznie przekraczające ww. parametry (do 5%) oferta zostanie wzięta pod uwagę w przypadku spełnienia pozostałych kryteriów na poziomie najkorzystniejszym.*

1. **Określenie technologii wykonania zabudowy (maskowania) ciągów instalacji w pozostałych pom. Urzędu**

*- Informacja w wyjaśnieniach z dnia 16.01.2015r. pkt. 5., dodatkowo wyjaśniam, że prowadzenie przewodów na parterze dotyczy etapu II, gdzie Zamawiający nie oczekuje w dniu 22.01.2015 oferty cenowej na wykonanie.*

1. **Wskazania miejsca odprowadzania skroplin dla jednostek wewnętrznych**

*- Z uwagi na charakter konkursu jako „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający nie wskazuje miejsca odprowadzania skroplin, a jedynie możliwe miejsca, którymi są piony kanalizacyjne w sanitariatach lub kanalizacja na zewnątrz budynku (wjazd od str. północnej)*

1. **Określenie czy budynek UG Koszęcin jest zabytkiem**

*- Budynek Urzędu Gminy w Koszęcinie nie jest zabytkiem.*

1. **Czy wykonanie instalacji klimatyzacji będzie wymagało pozwolenia na budowę**

*- Wykonanie klimatyzacji nie będzie wymagało pozwolenia na budowę.*