****

**GMINA KOSZĘCIN**

**woj. śląskie**

**42-286 Koszęcin**

**ul. Powstańców Śląskich 10**

**Znak sprawy: BI.271.8.2015**

**WYJAŚNEINIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI**

**„Poprawa jakości powietrza w Gminie Koszęcin, poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej- Domu Kultury i Zespołu Szkół w Strzebiniu”**

Pytanie dotyczy przedmiaru robót dla budynku Zespołu Szkół w części budowlanej:

1. W przedmiarze w poz. 96 znajduje się błąd znacząco zawyżający ilość rozbieranych obróbek blacharskich. Według nas powinno być w obmiarze 0,44\*(4,89+2,64\*2+5,68\*2+3,0+6,57-10,0\*2+6,18\*2)+0,3\*2 \* (42,73+44,08-6,62-24,06+46,2+4,78+3,69+19,08+18,89). Prosimy o poprawienie ilości z 3499,998 m2 na 159,82 m2

Odpowiedź:

W przedmiarze dotyczącym Zespołu Szkół, w części budowlanej zmienia się ilość obmiaru w **pozycji nr 96** z 3499,998 m2 na **180,00 m2**. Przy wycenie należy zastosować w poz. 96 obmiar = 180,00 m2.

Uwaga:

Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia, ewentualne różnice w obmiarach pomiędzy kosztorysem ofertowym, a stanem faktycznym będą korygowane na etapie realizacji i rozliczenia zadania.

**Zatwierdzam**

**Wójt Gminy Koszęcin**

**Grzegorz Ziaja**

Koszęcin, dnia 08 czerwca 2015 r.