URZĄD GMINY KOSZĘCIN

ul. Powstańców Śląskich 10

42-286 Koszęcin

tel. 034 3576 100		     www.koszecin.pl	              e-mail: koszecin@koszecin.pl

fax. 034 3576 108

Koszęcin, 14.08.2015 r.

Konkurs ofert

Wójt Gminy Koszęcin z siedzibą w Koszęcinie, przy ulicy Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin zaprasza do udziału w konkursie ofert na: „Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Sadów i Wierzbie”

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych t.j Dz. U. z 2010 r. poz. 907 z późn zm.

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Sadów i Wierzbie, na które składa się:

- Opracowanie dwóch wariantów

- Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Sadowie dla miejscowości Sadów i Wierzbie

- Budowy kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem lokalizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rusinowice z jej rozbudową względnie wybudowaniem nowej, z uwzględnieniem istniejącej sieci w miejscowości Rusinowice dla miejscowości Sadów i Wierzbie

- Wyliczenie i porównanie kosztów budowy oraz kosztów eksploatacji dla obu wariantów

- Określenie parametrów technicznych i funkcjonalnych przyjętych rozwiązań materiałowych dopuszczonych do obrotu i powszechnie dostępnych na rynku dla wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia/wskazać zakładane przepustowości oczyszczalni, przepompowni ścieków ,długości i średnice rurociągów grawitacyjnych ,tłocznych, przyłączy z zestawieniem ilościowym/

- Określenie doboru technologii i dostosowanie jej do możliwości technicznych i przestrzennych dla wymienionych miejscowości – zabezpieczenie potrzeb w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków obecnie i w perspektywie 20 lat z tym, że w wariancie z oczyszczalnią w Rusinowicach należy uwzględnić potrzeby miejscowości Rusinowice dla nowej lub rozbudowywanej oczyszczalni /wskazać proponowaną technologię oczyszczania dla oczyszczalni ścieków/.

- Uwzględnienie przy wykonywaniu opracowywania oraz weryfikacji przyjętych założeń: planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy demograficznej, i możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych na objętych analizą terenach

- Określenie optymalnych kosztów eksploatacji  kanalizacji sanitarnej, przepompowni sieciowych i oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem zużycia energii bieżącej eksploatacji, przeglądów i remontów, zatrudnienia pracowników obsługi

- Określenie kosztów budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej ,tłocznej, przyłączy, przepompowni z zasilaniem , oczyszczalni ścieków wraz z podaniem parametrów jak i zakresu ilościowego (przybliżone długości i ilości urządzeń/

- Zestawienie bilansów ścieków dla obu wariantów w perspektywie docelowej 20 lat z podaniem zakładanych wskaźników dla ścieków surowych jak i oczyszczonych, zakładany stopień redukcji dla ścieków surowych zakładana ilość produkowanych ,skratek, osadów na oczyszczalni jak i możliwości ich zagospodarowania

- Wskazanie wariantu korzystniejszego dla Zamawiającego wraz z uzasadnieniem

Koncepcje należy dostarczyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz formie elektronicznej: część graficzna w formie PDF lub JPG. Część opisowa w formie PDF lub RTV. Koncepcja lokalizacji trasy sieci grawitacyjnej tłocznej przepompowni oraz lokalizacji oczyszczalni ścieków należy zaznaczyć na mapie w skali 1: 25000.

Dokonanie prezentacji prezentowanych wariantów w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin.

Termin realizacji:

30.12.2015 r. z tym że wykonanie założeń koncepcyjnych z wstępną lokalizacją i kalkulacją kosztów należy przedstawić Zamawiającemu do 30.10.2015 r.

Przystępujący do przetargu winien udokumentować realizację co najmniej jednego zadania w zakresie wykonania koncepcji lub projektu budowy kanalizacji sanitarnej jak i oczyszczalni ścieków. Wymieniony zakres nie musi być wykazany w jednym projekcie.

Oferta powinna zawierać:

- nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty

- określenie przedmiotu oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

- oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy oraz dysponowaniu potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego

- termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany, jako termin przedłożenia kompletnej dokumentacji wraz z wszelkimi uzgodnieniami i opiniami Zamawiającego

- cenę netto oraz brutto ,za którą zostanie wykonany przedmiot zamówienia z oświadczeniem, że cena zawiera wszelkie należności dodatkowe /podatek, transport, cena map i materiałów itp./

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie przy ulicy Powstańców Śl.10 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Sadów i Wierzbie”

Termin składania ofert do dnia  31 sierpnia 2015 roku. do godziny 14:30

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy Koszęcin. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą  podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Gmina Koszęcin może do momentu podpisania umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania. W takim wypadku oferenci zostaną poinformowani o tej decyzji na stronie internetowej Urzędu Gminy

Wójt Gminy Koszęcin

mgr inż. Grzegorz Ziaja