Koszęcin, dnia 16 czerwca 2016 r.

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, zaprasza do składania ofert na ***„Dostawę i montaż opraw oświetleniowych na terenie Gminy Koszęcin”****.*

Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opraw oświetleniowych na słupach energetycznych własności Tauron S.A. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska warunki techniczne na montaż opraw oświetleniowych. Obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej potrzebnej do wykonania montażu i uruchomienia zainstalowanych opraw. Oprawy należy zamontować na wysięgnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Należy zastosować oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o całkowitym maksymalnym poborze mocy 40 W i strumieniu światła 3900 lm.

**II. Miejsce montażu:**

- Cieszowa, ul. Kasztanowa, słup nr 35 - 1 szt.,

- Bukowiec, ul. Katowicka, słupy nr: 82, 83 - 2 szt. oraz ul. Łukasiewicza - 2 szt.,

- Rzyce, słupy nr: 29, 31, 33 - 3 szt.

**III.Wizja lokalna:**W celu prawidłowej wyceny przedmiotu umowy należy przeprowadzić wizję lokalną oraz dokonać właściwych pomiarów.

**IV. Oferta powinna zawierać:**

1) cenę brutto, za jaką zostanie wykonany przedmiot zamówienia ***(cena powinna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w szczególności związane z pomiarami, zakupem i dostawą urządzeń oraz materiałów, robotami budowlanymi, ewentualną utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz uprzątnięciem i zabezpieczeniem terenu budowy.* W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić roboty konieczne do wykonania zamówienia, a nieopisane w niniejszym zaproszeniu (np. roboty montażowe, zabezpieczające, projekt organizacji ruchu na czas budowy, czynności formalno-prawne itp.)**;

2) informację o oferowanych urządzeniach i materiałach (np. niezbędne atesty, certyfikaty itp., w szczególności dokładny opis proponowanych urządzeń i rozwiązań;

3) oświadczenie o gotowości podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

**V.** Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia : **do 3 miesięcy od podpisania umowy**.

**VI.** Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – **60 miesięcy od daty odbioru końcowego**.

**VII.** Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie – pokój 10, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem : ***„Dostawa i montaż opraw oświetleniowych na terenie Gminy Koszęcin”****,**w terminie do***5 lipca 2016 r. do godz. 12:00** (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Koszęcinie).

**VIII.** W sprawie szczegółów oraz informacji niezbędnych do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt:osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: **Michał Kryś tel. (034) 3210816; 664731935.**

**Uwaga:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy Koszęcin. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Gmina Koszęcin może do momentu podpisania umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania (innego roszczenia) wobec Zamawiającego. W takim wypadku oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koszęcinie – www.koszecin.pl.

**Wójt Gminy Koszęcin**

 **Zbigniew Seniów**