Koszęcin, dnia 17.05.2017 r.

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

**Dotyczy: postępowania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury, jako**

 **miejsca integracji społeczno-kulturalnej”**

W załączonym przedmiarze robót w części budowlanej pozycję oznaczoną nr 780 przedmiaru w dziale 4 (wpusty uliczne) należy wycenić jako kalkulację własną obejmującą dostawę i montaż 3 szt. studzienek wraz z podłączeniem do istniejących studni kanalizacyjnych, usytuowanych na terenie realizowanej inwestycji.

W pozycji oznaczonej nr 1010 w dziale 7 (schody zewnętrzne) należy wycenić płytki klinkierowe- zgodnie z projektem podstawowym.