UZUPEŁNIENIE

Do Wyjaśnień z dnia 22 września 2006r do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego  na:

Termomodernizację Budynku Domu Kultury w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 11a.

W pozycji 32 wyjaśnienia dotyczącego stolarki okiennej należy wycenić okna o wymiarze 1,04x0,96 szt 1 plus okna o wymiarze 0,85 x 1,0 szt 4 .