SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

| lp. | materiał | jednostka | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | grzejnik aluminiowy 10 żebrowy | szt. | 52 |  |
| 2 | grzejnik aluminiowy 5 żebrowy | szt. | 2 |  |
| 3 | śrubunek grzejnikowy 15 | szt. | 54 |  |
| 4 | uszczelka korka grzej. Calidor | szt. | 54 |  |
| 5 | korek 1” Calidor | szt. | 54 |  |
| 6 | zawór grzejnikowy prosty „Danfos” | szt. | 54 |  |
| 7 | głowica term. „Danfos” 15 K RTD-N | szt. | 54 |  |
| 8 | zawór odpowiet. automat ½” grzejnik. | szt. | 54 |  |
| 9 | zawór przelotowy zwrotny 15 | szt. | 54 |  |
| 10 | uchwyt do grzejników | szt. | 54 |  |
| 11 | wspornik do grzejników | szt. | 108 |  |
| 12 | rura 20 | m | 189 |  |
| 13 | rura 15 | m | 264 |  |
| 14 | zawór przelotowy 20 | szt. | 4 |  |
| 15 | zawór przelotowy 15 | szt. | 10 |  |
| 16 | zbiornik wyrównawczy | szt. | 1 |  |
| 17 | odpowietrznik automatyczny ½ ‘’ | szt. | 4 |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |