NAZWA INWESTYCJI	:	Wymiana centralnego ogrzewania

ADRES INWESTYCJI	:	Dom Kultury w Koszęcinie

INWESTOR		:	Urząd Gminy Koszęcin

KSIĄŻKA PREDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W 4-02 0522-05 | Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych trzyrzędowych G-3 o długości 0.5-2.0 m 50 | szt. szt. | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 2 | KNR-W 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20mm 50 | szt. szt. | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 3 | KNR-W 4-02 0506-04 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm 62 | m m | 62.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 4 | KNR-W 4-02 0506-05 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm 96 | m m | 96.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.000 |
| 5 | KNR-W 4-01 0335-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 42 | szt. szt. | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 6 | KNR-W 2-15 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 184 | m m | 184.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.000 |
| 7 | KNR-W 2-15 0417-02 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 – do 10 elementów 52 | kpl. kpl. | 52.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.000 |
| 8 | KNR-W 2-15 0417-01 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 – do 5 elementów 2 | kpl. kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 9 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 54 | szt. szt. | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 10 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 54 | szt. szt. | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 11 | KNR-W 4-01 0325-04 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 42 | szt. szt. | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 12 | KNR-W 2-15 0426-03 | Próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w zespole do 10 54 | kpl. kpl. | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 13 | KNR-W 2-15 0406-02 | Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 184 | m m | 184.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184.000 |