Koszęcin, 04.12.2006r.

GK/7024/MUSR/5/2006

w/g  r o z d z i e l n i k a

Na podstawie art. 92. ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy

w Koszęcinie  z a w i a d a m i a, że w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w Ustawy, na „ Modernizację drogi gminnej ulicy Stawowej w Rusinowicach „, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, że oferta Wykonawcy – DROMAX  s.c. ul. Katowicka 67, 42 – 263 Wrzosowa, została o d r z u c o n a.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zapisem w „ Książce Przedmiarów „ ODWODNIENIE CPV 45233 Lp 9 d.3 i 10 d.3, zamawiający zobowiązał wszystkich Wykonawców zgodnie z KNR 2-18 0911-02 – Ułożenie przykanalików z rur betonowych

fi 200 WIPRO wraz z włączeniem do studzienki w ilości 63,0 m, do wyceny

rur betonowych fi 200 WIPRO i z KNR 2-18 0613-01 – Wykonanie studzienek rewizyjnych fi 1000 z kręgów żelbetowych gł. do 1,5 m w ilości 3 kpl.

Wykonawca w złożonej ofercie w kosztorysie poz. 9 d.3 przyjął i wycenił jako M – rury betonowe o śr. 200, poz. 10 d.3 przyjął i wycenił jako M – krąg betonowy 1000 mm wys. 500 mm.

Wykonawca nie wycenił rur WIPRO o śr. 200 mm i nie wycenił kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona.