GMINNY OŚRODEK SPORTU l REKREACJI

42-286 KOSZĘCIN ul. SPORTOWA 1

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANEGO DOMKU CAŁOROCZNEGO TYP. D-26V

ADRES INWESTYCJI: 42-286 KOSZĘCIN ul. SPORTOWA 1

INWESTOR : GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

ADRES INWESTORA: 42-286 KOSZĘCIN ul. SPORTOWA 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA:12.09.2006

Stawka roboczogodziny: 0.00 zł

Poziom cen:

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót: 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

| WYKONAWCA : | INWESTOR : |
| --- | --- |
| Data opracowania 12.09.2006 | Data zatwierdzenia |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1d.1 | KSNR 5 0201-01 | Montaż szafek bezpiecznikowych w domkach. obmiar = 1szt | szt |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | --R-- robocizna 2.63r-g/szt | r-g | 2.6300 |  |  |  |  |
| 2* | 7058999 | --M-- Rozdzielnia RWN 1 x 6S 1szt/szt | szt | 1.0000 |  |  |  |  |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze 2,5% | % | 2.5000 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2d.1 | KNR 5-140504-01 | Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5A - 1 syst.pomiarów.do pomiaru bezpośr.obmiar =1 szt. | szt |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | --R-- robocizna 0,73r-g/szt | r-g | 0,7300 |  |  |  |  |
| 2* | 7035099 | --M-- licznik energii czynnej 1szt/szt | szt | 1.000 |  |  |  |  |
| 3* | 0000000 | materiały pomocnicze 2,5% | % | 2.5000 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3d.1 | Ksnr 5 0203-01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg obmiar=3szt. | szt |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | --R-- robocizna 0,63r-g/szt | r-g | 1.8900 |  |  |  |  |
| 2* | 7082091 | Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/30 mA 1.02szt | szt | 1.0200 |  |  |  |  |
| 3* | 7081912 | Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 10-20 5.1szt | szt | 5.1000 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4d.1 | KSNR 50401-01 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły obmiar = 6wyp. | wyp. |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | --R-- robocizna 4,08r-g/wyp. | r-g | 24.4800 |  |  |  |  |
| 2* |  | --M-- Korytko kablowe 25 x 16 30m | m | 30.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  | Przewód YDY 3 x 1,5 mm2 30m | m | 30.0000 |  |  |  |  |
| 4* | 7510300 | Łącznik 1.02 szt/wyp. | szt | 6.1200 |  |  |  |  |
| 5* | 0000000 | materiały pomocnicze 4% | % | 4.0000 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5d.1 | KSNR50401-03 | Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z - podłoże z cegły obmiar = 9wyp. | wyp. |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | --R-- robocizna 4,36r-g/wyp. | r-g | 39.2400 |  |  |  |  |
| 2* |  | --M-- Korytko kablowe 25 x 16 46m | m | 46.0000 |  |  |  |  |
| 3* | 7950807 | Przewód YDY 450/750 V 3x2,5mm2 46m | m | 46.0000 |  |  |  |  |
| 4* | 7530599 | Gniazdo wtykowe 2 biegunowe 1.0200szt/wyp. | szt | 9.1800 |  |  |  |  |
| 5* | 0000000 | materiały pomocnicze 4% | % | 4.0000 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6d.1 | KSNR50203-02 | Montaż podgrzewaczy przepływowych 6,0 kW obmiar=1szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | --R-- robocizna 0,75r-g/szt. | r-g | 0,7500 |  |  |  |  |
| 2* | 7059999 | --M-- Podgrzewacz przepływowy 6,0 kW KOSPEL typ. EPO-D 1szt./szt. | szt | 1.0000 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7d.1 | KNSR 50502-01 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych obmiar=6kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | --R-- robocizna 0,47r-g/kpl. | r-g | 2.8200 |  |  |  |  |
| 2* | 7304199 | --M-- Plafoniera "PORTAL" 2x11W 1szt./kpl. | szt | 6.0000 |  |  |  |  |
| 3* | 0000000 | Materiały pomocnicze 4% | % | 4.0000 |  |  |  |  |
| Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podsumowanie

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| razem |  |  |  |  |

OGÓŁEM:

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | POMIARY |  |  |  |  |  |  |  |
| 8d.2 | KNR4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obmiar = 2pomiar. | pomiar |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | --R-- robocizna 1,3r-g/pomiar. | r-g | 2.6000 |  |  |  |  |
|  |  | Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 9d.2 | KNR4-031205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego obmiar = 1 pomiar. | pomiar |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | --R-- robocizna 1,24r-g/pomiar. | r-g | 1.2400 |  |  |  |  |
|  |  | Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |
| 10d.2 | KNR4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego obmiar = 6pomiar. | Pomiar. |  |  |  |  |  |
| 1* | 999 | --R-- robocizna 0,56r-g/pomiar. | r-g | 3.3600 |  |  |  |  |
|  |  | Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |

Podsumowanie

POMIARY

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| razem |  |  |  |  |

OGÓŁEM:

Podsumowanie

CAŁY KOSZTORYS

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| razem |  |  |  |  |

OGÓŁEM:

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | gniazdo wtykowe 2-biequnowe | szt | 9.1800 |  | 9.1800 | 0.00 |  |  |
| 2. | Korytko kablowe 25x16 | m | 76.0000 |  | 76.0000 | 0.00 |  |  |
| 3. | licznik energi czynnej | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 |  |  |
| 4. | łącznik | szt | 6.1200 |  | 6.1200 | 0.00 |  |  |
| 5. | Plafoniera "PORTAL" 2 x 1 1W | szt | 6.0000 |  | 6.0000 | 0.00 |  |  |
| 6. | Podgrzewacz przepływowy 6,0 kW KOSPEL typ. EPO-D | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 |  |  |
| 7. | Przewód YDY 3 x 1 ,5 mm2 | m | 30.0000 |  | 30.0000 | 0.00 |  |  |
| 8. | Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 | m | 46.0000 |  | 46.0000 | 0.00 |  |  |
| 9. | Rozdzielnia RWN 1 x 6S | szt | 1.0000 |  | 1.0000 | 0.00 |  |  |
| 10. | Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 10-20 | szt | 5.1000 |  | 5.1000 | 0.00 |  |  |
| 11. | Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/30 mA | szt | 1.0200 |  | 1.0200 | 0.00 |  |  |
| 12. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |