Wyjaśnienie do przedmiaru:

Pozycja 1.4.3.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 200 mm, dodatek za każde 0,5m głębokości ponad 3m.

pozycja ta zmniejsza łącznie głębokości 3 szt. studni z poz.1.4.2. o 4,5 m,

czyli po 1,5m na 1 studnię.