Koszęcin, dnia 01 marca 2018 r.

Nr GKZ.271.1.3.2018.BI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, zaprasza 
do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy placu zabaw przy ul. Jana III Sobieskiego 11a w Koszęcinie”.

Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy placu zabaw przy ul. Jana III Sobieskiego 11a w Koszęcinie. Zadanie jest realizowane         w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Stan istniejący:

Plac zabaw drewniany wraz z siłownią terenową oraz elementami małej architektury.

Stan projektowany:

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała wykonanie następujących prac i usług:

1)  demontaż starych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury,        a następnie montaż tych urządzeń w miejscu powstałym po wycięciu drzew przez Zamawiającego (w obrębie działki nr 1272/26). Ww. zakres prac dotyczy następujących urządzeń i elementów małej architektury: cztery huśtawki wraz           z wymianą zawiesi oraz siedzisk (cztery siedziska płaskie, cztery siedziska koszykowe), jedna huśtawka wagowa, karuzela okrągła, trzy ławki z oparciem, dwa kosze. Zamawiający usunie drzewa wraz z karpiną w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2018 r.,

2) zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury:

a) do Wykonawcy należy wykonanie dokumentacji technicznej, obejmującej:

- uzyskanie map do celów projektowych/mapa zasadnicza,

- wykonanie projektu obiektu z zagospodarowaniem na mapie,

- dokonanie uzgodnień branżowych – o ile okażą się konieczne,

- wykonanie projektu budowlanego,

- przygotowanie oraz złożenie do właściwego organu zgłoszenia robót

budowlanych/wniosku w sprawie pozwolenia na budowę,

- pozostałe elementy projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego,

b) do Wykonawcy należy również wykonywanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie przygotowanej dokumentacji technicznej,

c) do Wykonawcy należy odwodnienie terenu projektowanego placu zabaw, wymiana gruntu wraz z niwelacją terenu, obsiew traw,

d) do Wykonawcy należy dostawa i montaż:

- metalowego (malowanego proszkowo) zestawu linowego dla dzieci starszych wraz ze ścieżką zdrowia o minimalnej powierzchni strefy bezpiecznej 85 m2,

- zestawu zabawowego typu: Statek Piratów o minimalnej powierzchni strefy bezpiecznej 73 m2 oraz maksymalnej wysokości upadku 2 m. Konstrukcja wyposażona w szereg zróżnicowanych elementów. Bogate wyposażenie wspierające rozwój wszystkich funkcji ruchowych dziecka, takich jak  wspinanie, ukrywanie, wchodzenie, przeprawę, zawisanie, pełzanie oraz ześlizgiwanie się. Wielkość zestawu pozwalająca na jednoczesną zabawę na nim ok 30-tu dzieci. Słupy nośne z drewna klejonego z 5 warstw, dodatkowo ryflowane wzdłużnie, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć; formatki ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym lub z płyt HDPE; podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki mocowane do stalowej ramy, elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe,

- huśtawki równoważnej metalowej (malowanej proszkowo) czteroosobowej, zawiesie z siedziskiem linowym plecionym                   o minimalnej strefie bezpiecznej 20 m2,

- ławek z oparciem  (min. 2 szt.), ławek bez oparcia (min. 2 szt.),

- koszy na śmieci z motywem zwierzątka (min. 3 szt.),

- nowej tablicy informacyjnej placu zabaw,

- ogrodzenia panelowego, metalowego (malowanego proszkowo)               w kolorze zielonym, wraz z dwoma furtkami, o minimalnej wysokości elementów 1,2 m; ogrodzenie wykonane z trzech stron placu zabaw (pomijamy ogrodzenie w granicy od strony wschodniej), rozmieszczenie ogrodzenia w granicach działki, tak aby uzyskać maksymalną powierzchnię placu zabaw.

Ślad projektowanego ogrodzenia wymaga akceptacji na etapie  projektowym.

e) do Wykonawcy należy:

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem wokół istniejącej siłowni terenowej, połączonej z istniejącym chodnikiem (minimum 1 m poza obrys każdego urządzenia) wraz z wypełnieniem otaczakami        w kolorze białym (grubość warstwy minimum 20cm),

- dostawa i nasadzenie iglaków (tuje) o minimalnej wysokości 80 cm (min. 40 szt.),

- wykonanie połączonej strefy bezpiecznej piaskowej o minimalnej grubości 15 cm dla dwóch elementów: linowego oraz zestawu zabawowego; strefa piaskowa zamknięta obrzeżem betonowym            w nawiązaniu do istniejącego chodnika.

Zamieszczone powyżej nazwy urządzeń oraz elementów małej architektury określają jedynie oczekiwane parametry i wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, o nie gorszych parametrach

Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami norm z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi 
się do wyposażenia publicznych placów zabaw, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty.

Wykonany projekt placu zabaw przed realizacją musi być zaakceptowany przez Zamawiającego w zakresie ilościowym i materiałowym. W celu umożliwienia prawidłowej oceny ofert, do oferty należy załączyć szczegółowy opis planowanego projektu wraz z rysunkami, szkicami lub folderami/zdjęciami proponowanych urządzeń/elementów architektury (koncepcję) oraz kosztorys ofertowy uwzględniający dostawę wraz  z montażem poszczególnych urządzeń i elementów małej architektury oraz wszystkie pozostałe prace, usługi opisane w przedmiotowym zaproszeniu.

II. Miejsce budowy: Plac zabaw przy ul. Jana III Sobieskiego 11a w Koszęcinie, działka ewidencyjna nr 1272/26, oznaczona na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

III. Wizja lokalna: zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie,        w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy     i wykonania przedmiotu zamówienia.

IV. Oferta powinna zawierać:

1) cenę brutto, za jaką zostanie wykonany przedmiot zamówienia (cena powinna być wyrażona w formie ryczałtu i musi zawierać wszystkie koszty związane  z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności związane z projektowaniem, robotami przygotowawczymi, zakupem i dostawą potrzebnych materiałów i urządzeń, robotami budowlanymi, ewentualną utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz uprzątnięciem i zabezpieczeniem terenu budowy, kierownictwem budowy. W razie konieczności należy w wycenie uwzględnić roboty konieczne do wykonania zamówienia, a nieopisane w niniejszym zaproszeniu (np. wyrównanie wraz
 z odwodnieniem terenu, wywóz ziemi itp.),

2) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy,

3) oświadczenie o gotowości podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego zaproszenia,

4) koncepcję planowanych rozwiązań architektoniczno-użytkowych, wraz 
ze wskazaniem parametrów charakterystycznych (ilości, wymiarów, rodzajów zastosowanych materiałów itp.), do oferty należy załączyć szczegółowy opis planowanego projektu wraz z rysunkami, szkicami lub folderami/zdjęciami proponowanych urządzeń/ elementów architektury (koncepcję),

5) kosztorys ofertowy uwzględniający dostawę wraz  z montażem poszczególnych urządzeń i elementów małej architektury oraz wszystkie pozostałe prace, usługi opisane w przedmiotowym zaproszeniu.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

V. Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 21 maja 2018 r.

VI. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, maksymalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji.

VII. Kryteria oceny oferty:

1) cena brutto oferty (C) – 80%

2) okres gwarancji (G) – 20%

Ad 1) Punktowe Kryterium – cena oferty [C]

Zamawiający przyzna 80 pkt w ofercie z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Cn

C = -------- x 80 pkt

Cob

gdzie:

C   – liczba punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Cn – najniższa zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Cob – cena w ofercie badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ad 2) Punktowe Kryterium - okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy [G]

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 5 lat. Okres gwarancji i rękojmi za wady należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego kryterium Zamawiający żąda od Wykonawcy zrównania okresu gwarancji z okresem rękojmi za wady.

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 5 lat otrzyma  -  20 pkt,

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 4 lat otrzyma  -  10 pkt,

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 3 lat otrzyma  -  0 pkt.

Wykonawca może zadeklarować dłuższy, niż wymagany minimalny 3 letni okres gwarancji na przedmiot umowy, ale nie przekraczający 5 lat, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiot zamówienia.

Za zaoferowanie 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy Wykonawca nie otrzyma punktów w tym kryterium oceny ofert [0 pkt]. Za każdy dodatkowy rok udzielonej gwarancji na przedmiot umowy [powyżej minimalnego 3 letniego okresu gwarancji] Wykonawca otrzyma 10 pkt. Maksymalna liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 20.

UWAGI:

1.	Brak deklaracji okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy        w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 3 lata] albo wskazanie tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 3 a 5 latami, ale nie wpisującego się w żaden z trzech narzuconych okresów gwarancji i rękojmi [oznaczonych w latach: 3  lub 4 lub 5] spowoduje odrzucenie oferty – oferta nie będzie rozpatrywana,

2.	Jeżeli natomiast Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 5 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 lat, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

VIII. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Koszęcinie – pokój 10, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin,                w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy placu zabaw przy ul. Jana III Sobieskiego 11a w Koszęcinie”, 
w terminie do dnia 08 marca 2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Koszęcinie).

IX. W sprawie szczegółów oraz informacji niezbędnych do przygotowania powyższej oferty prosimy o kontakt: osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Łukasz Piłot tel. (034) 3210816; 535130385.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych i częściowych.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający informuje, że:

- niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu                    w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

- niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,

- zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,

- zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

Wójt Gminy Koszęcin

Zbigniew Seniów

W załączeniu:

1) mapa z zaznaczoną lokalizacją placu zabaw,

2) wzór oferty,

3) wzór umowy.