NrOŚi ZP -7023/1/28                                                              .

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA ZADANIE ;

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sadów, ul .Powstańców,

Gmina Koszęcin

Pytanie :

1.Wpozycji 37 przedmiaru robót jako podstawę wyceny przyjęto KNR-W 2-18 0517 09,

winno być KNR-W 2-18 0517 01 .Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego  i

ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź :

Pozycję 37 przedmiaru robót wycenić według katalogu KNR –W 2-18 0517 01

przyjmując opis pozycji Studzienki Kanalizacyjne Systemowe ‘WAWIN „ o średnicy

315 mm , zamknięte stożkiem betonowym  z pokrywą żeliwną /kineta PE/.W wycenie

uwzględnić jako przykrycie studzienki pokrywę żeliwną .

Koszęcin 27.03.2008 rok.

Wójt Gminy

mgr.inż Grzegorz Ziaja