Koszęcin, dnia 29.10.2008 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PT.

BUDOWA PARKINGU NA SAMOCHODY OSOBOWE – ETAP I

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIAR ROBÓT							ZAŁĄCZNIK NR 1

- FORMULARZ OFERTOWY						ZAŁĄCZNIK NR 2

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 USTAWY PZP			ZAŁĄCZNIK NR 3

5.	UMOWA – WZÓR							ZAŁĄCZNIK NR 4

6.  WYKAZ OSÓB Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI KTÓRE

BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA – WZÓR	ZAŁĄCZNIK NR 5

7.  WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT – WZÓR				ZAŁĄCZNIK NR 6

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAKRESIE ROBÓT DO

WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW – WZÓR			ZAŁĄCZNIK NR 7 9.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT           ZAŁĄCZNIK NR 8

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy

Mgr inż. Grzegorz Ziaja

data zatwierdzenia : 03.11.2008

441/13/DR/ZP/08                                                                                                         29.10.2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007roku, Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity).

Ilekroć w niniejszej specyfikacji znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej nazwy należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.

1.1 Nazwa i adres zamawiającego

Urząd Gminy Koszęcin

ul. Powstańców 10

42-286 Koszęcin

Tel/fax (034) 3576 108

  - Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

  - Opis przedmiotu zamówienia

Budowa Parkingu na samochody osobowe – ETAP I:

  - Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 30.04.2009

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego  ,a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym

okresie, minimum 3 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i

wartości  minimum 100 000,00  zł brutto z podaniem jej wartości, oraz daty i miejsca wykonania ,oraz

załączyć  dokumenty potwierdzające że robota została wykonana należycie

- Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą  niż kwota 500 000,00 zł .

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu jw., skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  z art. 22 ustawy PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani a ofert.

- Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, należących  do Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa ..

- Kserokopie uprawnień budowlanych osób wymienionych w wykazie.

- Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w wykazie.

- Wykaz  zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi  zamówienia i o wartości minimum dla każdego wykazanego

zadania 100 000,00zł z podaniem  ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

- Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań wymienionych w wykazie. Dokumenty należy przedstawić w kolejności zgodnej  z wykazem.

- Oświadczenie Wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez Podwykonawców.

- Kserokopia polisy Odpowiedzialności Cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Nie złożenie jakiegokolwiek ww. dokumentu z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.

W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia za spełnienie warunków, o których mowa w art. 22ust.1 p.2 i 3 ustawy, brany pod uwagę jest łączny potencjał kadrowy, techniczny, ekonomiczny i finansowy wskazany w dokumentach w poz. 6÷10 i 12, składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenia zamówienia.

  - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami odbywa się w formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej oraz faksem (art.27 ustawy) – fax. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730÷1530.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane z pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (art.27 ustawy).

Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wniesione zapytania niezwłocznie chyba, że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert .Zamawiający wszystkie zapytania  i wyjaśnienia będzie zamieszczał na stronie internetowej http ://new.bazagmin.pl/bip_koszecin    Zamawiający udzielając pisemnych informacji pytającemu będzie przesyłał ich treść wszystkim wykonawcom którym przekazano SIWZ.

  - Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy.

  - Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

  - Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi zawierać

- Wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika Nr2.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg druku Załącznika nr 3.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert.

- W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani a ofert.

- Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej należących  do Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa .Załącznik Nr.5

- Kserokopie uprawnień budowlanych osób wymienionych w wykazie.

- Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w wykazie.

- Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi  zamówienia i o wartości minimum dla każdego wykazanego zadania 100 000,00zł  z podaniem  ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

na lub wg druku Załącznik Nr .6

- Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań wymienionych w wykazie. Dokumenty należy przedstawić w kolejności zgodnej  z wykazem.

Kosztorys Ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zgodny z Przedmiotem Robót tj. Załącznikiem Nr 1.

- Oświadczenie Wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez Podwykonawców na lub wg druku Załącznika Nr 7.

- Kserokopia polisy Odpowiedzialności Cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (na podstawie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) – działające jako konsorcjum lub w formie spółki cywilnej – wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Po wyborze wykonawcy, a przed podpisaniem umowy, zamawiający na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda dostarczenia:

- Umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie występujących określającą:

- cel gospodarczy,

- czas trwania współpracy, obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum lub spółki cywilnej wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi,

- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej współpracy lub umowy zawartej pod warunkiem

zawieszającym.

- Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w p. 3, 5 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenia  że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, albo  że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem  dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty osobno i oznaczone słowem „POUFNE”.

- Wymienione w niniejszym SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

- Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem), pomimo wezwania do ich uzupełnienia i wyjaśnienia w wyznaczonym czasie (art. 26 ust.3), spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty.

  - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pokój 6A w terminie do dnia 24.11.2008 rok do godziny 10:00.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES>

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego

na: Budowa Parkingu na samochody osobowe – ETAP I

- koperta zewnętrzna

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego

na: Budowa Parkingu na samochody osobowe – ETAP I

Nie otwierać przed dniem  24.11.2008 rok  godz. 1015

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert:

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego pokój nr 16 w dniu 24.11.2008 rok. o godz. 10:15

W dniu otwarcia  po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranym ,nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy ,cenę oferty ,termin wykonania zamówienia, okres rękojmi.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek .Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

- Zamawiający odrzuci ofertę (art. 89 ustawy), jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wykonawca zostanie wykluczony (art.24 ustawy) z postępowania jeżeli nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, a w szczególności nie wniósł wadium.

Warunki składania ofert:

  - Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

  - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji,

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcą jest : Michał Kryś, Leon Janisz

Fax: 034 3576 108 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730 ÷ 1530

Wycofanie oferty lub jej zmiany:

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (art. 84 ust. 1 ustawy).

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczona napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług)

- Kosztorys Ofertowy – powinien być opracowany metoda kalkulacji uproszczonej dla ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych podanych w Przedmiarze robót Załącznik NR 1, zgodny z STWiORB..

-  Cena netto (bez podatku VAT), wszystkich robót musi stanowić sumę iloczynów odpowiednio skalkulowanych cen jednostkowych robót i ilości jednostek przedmiarowych robót.

-  Cena jednostkowa robót musi zawierać sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku oraz inne koszty (np. opłaty za zabezpieczenia , badania, itp.).

3) Cena musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie.

  - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert (art.87 ust.1 ustawy).

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (art. 87 ust. 2 ustawy), zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| L.P. | OPIS KRYTERIÓW OCENY | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 100% |

LICZBA PUNKTÓW ZA CENĘ:

C min		cena minimalna spośród badanych ofert

C n			cena badanej oferty

100			stały współczynnik

( C min / C n) x 100 =	ilość punktów na cenę badanej oferty.

5).   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria

wyboru na jedno względnie dwa zadania z uwagi iż dopuszczono składanie ofert częściowych/zadaniowo/

6).Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy  zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

  - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca ma dopełnić następujących formalności:

▪	przedłożyć umowę konsorcjum w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o realizację

zamówienia,

▪	przedłożyć umowę z podwykonawcami w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy

podwykonawców,

▪	udzielić Zamawiającemu 36 miesięcy rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania 2 egzemplarzy umowy zgodnej z wzorem Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

  - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007roku,Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity), jak też postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI wymienionej ustawy.

Zasady wnoszenia protestów określa art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie przysługuje – podstawa prawna art. 184 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.1  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .

  - Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 p. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 p. 3 i 4 jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust 1 p. 6 i 7)

  - Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

  - Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

- informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

Nie dotyczy.

- wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

Nie dotyczy.

- informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej,

Nie dotyczy.

  - Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4.

- Na podstawie art. 36 ust. 4 zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Na podstawie art. 36 ust. 5 zamawiający określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PRZEDMIAR ROBÓT

Tytuł zadania: „Budowa parkingu na samochody osobowe – ETAP I”

Lokalizacja : Strzebiń, ul. Szkolna

Inwestor: Gmina Koszęcin

ZAŁĄCZNIK NR 2

..................................

(pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

URZĄD GMINY KOSZĘCIN

UL. POWSTAŃCÓW 10

42-286 KOSZĘCIN

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Wymienić zadanie/a podając pełną nazwę)

zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OFERUJEMY:

Kwotę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia................................................zł

+ należny podatek VAT 22% tj................................................................................zł cenę (kwotę brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia:...................................zł (słownie:.....................................................................................................................)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - ...............................................................

Roboty wynikające z niniejszej umowy wykonamy:

*)	siłami własnymi

*)	przy pomocy podwykonawców w zakresie:......................................................................

.................................................................................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

Na wykonawcy przedmiot zamówienia udzielamy 60 miesięcy rękojmi.

Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki oferty:

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg druku Załącznika nr 3.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszeni a do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń kanalizacyjnych ,należących  do Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa  na lub wg druku Załącznika nr 5.

Kserokopie uprawnień budowlanych osób wymienionych w wykazie.

Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w wykazie.

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenia  zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 robót  budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi  zamówienia i o wartości minimum dla każdego wykazanego zadania 100 000,00zł (brutto)  z podaniem  ich wartości oraz daty i miejsca  wykonania

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań wymienionych w wykazie. Dokumenty należy przedstawić w kolejności zgodnej z wykazem.

Kosztorys Ofertowy, opracowany metoda kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zgodny z Przedmiarem Robót tj. Załącznikiem nr 1 i STWiORB

Oświadczenie Wykonawcy o zakresie robót do wykonania  przez Podwykonawców na lub wg druku Załącznika nr 7.

Kserokopia polisy Odpowiedzialności Cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

Załączniki w kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

................................, dnia...........................

miejscowość				data

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dokładny adres, telefon, fax wykonawcy)

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi należy się kontaktować w celu uzyskania wyjaśnień i dalszych informacji, jeżeli będą wymagane

a)	informacje techniczne	............................................tel...........................................

b)	informacje finansowe		............................................tel...........................................

c)	informacje personalne	............................................tel...........................................

ZAŁĄCZNIK NR 3

.....................................,...................

(miejscowość)	(data)

..........................................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

prowadzonego przez URZĄD GMINY KOSZĘCIN,

w związku z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 tekst jednolity),

oświadczamy, że:

Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Nie jesteśmy wykonawcą w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu likwidacji zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ.

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa, dokładny adres, telefon, fac wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4

U M O W A  NR...........................

Zawarta w dniu .................................w Koszęcinie pomiędzy …………………………………………….

……………………………………  reprezentowanym przez :

1…………………………………………………………..

2…………………………………………………………..

zwanym dalej „ ZAMAWIAJĄCYM „

A

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

1...........................................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................................

zwanym dalej ”WYKONAWCĄ”

§  1

Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ..........................roku ogłoszonego w Biuletynie

Zamówień Publicznych nr. .............................. pod pozycją  .............................................................................

Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane związane z :

Budową Parkingu na samochody osobowe- ETAP I

§ 2

Wymagany termin zakończenia robót : 30 kwiecień 2009 rok.

§ 3

Obowiązki ZAMAWIAJACEGO :

1.ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni od daty podpisania umowy  jest zobowiązany do :

-przekazania placu budowy oraz wskazania terenu pod zaplecze

2.ZAMAWIAJACY w terminie 3 dni od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia jakości robót

podlegających zakryciu .

3..ZAMAWIAJACY niezwłocznie poinformuje WYKONAWCĘ o wadach przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki WYKONAWCY :

1.WYKONAWCA wykonuje i utrzymuje na swój koszt wszelkie zabezpieczenia wynikające

z pkt X.1 ust 2B. siwz.,a także ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe podczas

wykonywania robót  na rzecz Zamawiającego jak i osób trzecich ,które w całości obciążają

WYKONAWCĘ.

2.Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru  jest uwarunkowane zakończeniem robót i

doprowadzeniem zaplecza do stanu przed rozpoczęciem robót.

3.WYKONAWCA winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty ,

urządzenia i inne przedmioty do chwili odbioru końcowego.

4.WYKONAWCA zapewni nadzorowi inwestorskiemu pełną dostępność do robót

oraz jest zobowiązany zgłosić roboty zanikające i ulegające zakryciu do odbioru częściowego.

§ 5

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie WYKONAWCY za przedmiot umowy ustalono kosztorysowe

za cenę brutto...............................................................zł /słownie/..............................................

....................................................................................................................................................

cenę netto....................................................................zł/słownie/................................................

......................................................................................................................................................

należny podatek VAT w wysokości .....................% .................................................................

/słownie/ .....................................................................................................................................

2.Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji wynagrodzenia ze względów inflacyjnych.

3.Wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany

zakresu rzeczowego objętego przedmiarem  cena ofertowa ulegnie

zmianie w oparciu o bazę cenową przyjętą przez oferenta w kosztorysie ofertowym po spisaniu

protokołu konieczności i zaakceptowaniu przez zamawiającego. Wykonanie robót dodatkowych

wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego i spisania stosownej umowy.

§ 6

Rozliczenie za wykonane roboty :

1/Faktury przejściowe – po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach  miesięcznych

do wysokości 50% wartości zadania .

2.Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

3.Faktury płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty

otrzymania kompletnych  dokumentów rozliczeniowych.

4.Należność za roboty dodatkowe realizowane na odrębne zlecenie-umowy będą rozliczne

oddzielnymi fakturami i płatne przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt.3

§ 7

Odbiory robót :

Odbioru dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

-  odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu z udziałem ZAMAWIAJACEGO

-  odbiór częściowy  z udziałem przedstawiciela Zamawiającego .

-  odbiór końcowy –komisyjny  /komisja wyznaczona przez Zamawiającego/.

2. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca  pisemnie na adres

Zamawiającego .Zgłoszenie do odbioru powinno być poprzedzone przeglądem technicznym całego

zakresu umownego, sprawdzeniem przygotowanych wymaganych dokumentów odbiorowych

dokonanym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego.

3 .Przedmiot umowy zgłoszony do odbioru nie może posiadać niedoróbek i widocznych usterek.

4. Zamawiający jest zobowiązany najdalej w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia do odbioru

rozpocząć czynności odbioru .

5.W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru usterek lub wad  praca komisji zostanie przerwana.

Z tej czynności zostanie spisany protokół .Prace komisji zostaną wznowione po usunięciu przez

Wykonawcę stwierdzonych wad i ponownym zgłoszeniu do odbioru.

§ 8

Gwarancja i rękojmia :

1.Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką

budowlaną ,normami technicznymi  wykonania i odbioru robót oraz innymi warunkami umowy .

Wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot umowy

nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem .

2.Wykonawca jest odpowiedzialny względem  Zamawiającego z tytułu gwarancji  za

fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji .

3.Uprawnienia Zamawiającego z  tytułu gwarancji  za wady fizyczne wygasają po upływie

36 miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego.

4. Zamawiający po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji  jest zobowiązany w terminie 7 dni

zgłosić to Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia .Po bezskutecznym upływie wyznaczonego

terminu powierzyć usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 9

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązań umowy.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci

kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a/  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

-   za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :

-   zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego za każdy

dzień zwłoki,

-   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości

0.2 % wynagrodzenia umownego , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego  przez

Zamawiającego na ich usunięcie.

-   za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

c/ jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mają prawo dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

§ 10

Postanowienia końcowe :

1.Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie.

pod rygorem nieważności .

2.W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy :

-     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr. 223 poz 1655

z 2007 r z p.zm./

-     Kodeksu Cywilnego /Dz.U.Nr.16 poz.93 z 1964 r. z póź .zm./

-     Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku /Dz.U.Nr.156 poz1118z 2006 r.

oraz przepisy wykonawcze z poź.zm/.

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury /Dz.U.Nr.47 poz 401 z dnia 6 luty 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

3. Ewentualne spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez właściwy Sąd w

Lublińcu po wyczerpaniu drogi postępowania drogi postępowania reklamacyjnego.

Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze umowy.

Zamawiający                                                                                              Wykonawca

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Siedziba .................................................................................................................................

Regon .........................................................NIP ..................................................................

Telefon.......................................................Fax.....................................................................

| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | RODZAJ I NUMER UPRAWNIEŃ |
| --- | --- | --- | --- |

.......................dnia...............................

miejscowość                     data

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu.

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Siedziba .................................................................................................................................

Regon .........................................................NIP ..................................................................

Telefon.......................................................Fax.....................................................................

| LP. | WYKAZ ROBÓT | WARTOŚĆ ZADANIA | DATA I MIEJSCE WYKONANIA |
| --- | --- | --- | --- |

.......................dnia...............................

miejscowość                     data

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu.

ZAŁĄCZNIK NR 7

OŚWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Siedziba .................................................................................................................................

Regon .........................................................NIP ..................................................................

Telefon.......................................................Fax.....................................................................

Oswiadczam,że w realizacji zamówienia na :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

/wymienić zadanie/

zamierzam zlecić podwykonawcom następujący zakres robót :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/zakres robót do wykonania przez podwykonawcę /

Podwykonawca  posiada :

zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zleconemu zakresowi robót,

uprawnienia niezbędne do wykonania określonych robót ,jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień.

Oświadczam ,że ponoszę pełną odpowiedzialność za działania ,uchybienia i zaniedbania podwykonawcy

i jego pracowników .

.......................dnia...............................

miejscowość                     data

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu.

ZAŁĄCZNIK NR 8

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Budowa Parkingu na samochody osobowe – ETAP I

w Strzebiniu przy ul. Szkolnej

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1.3 Opis i wykonanie robót

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW ORAZ SPRZĘTU

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH

3.1 Zalecenia ogólne

3.2 Wymagania dotyczące wykonania robót nawierzchniowych

4 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

4.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

4.2 Badania jakości robót w czasie budowy

5. ODBIÓR ROBÓT

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla parkingu dla samochodów osobowych .

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233250-6  Prace dotyczące nawierzchni chodnikowych

1.3 Opis i wykonanie robót – wg zakresu przedmiaru ;  poz. od 1 do 15

Powierzchnia robót nawierzchniowych  :  487,10 m2

- roboty ziemne; korytowanie podłoża; wykonanie warstwy podbudowy pod parking z kruszywa łamanego o gr.35 cm, na warstwie odsączającej z piasku  o gr.15 cm i podsypki cementowo piaskowej pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm.

- wykonanie ławy betonowej pod krawężniki

- ułożenie krawężników , montaż obrzeży 15x30 i 15x22 cm

- ułożenie nawierzchni parkingu z kostki betonowej szarej i kolorowej o  gr.8 cm

- wywóz ziemi i porządkowanie terenu

- 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW ORAZ SPRZĘTU

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

kostka brukowa  szara i kolorowa gr. 8 cm

mieszanka betonowa B- 10

krawężniki betonowe 15x30 i 15x22 cm  szare

piasek

    kruszywo z kamienia sortowanego 0/63

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie .

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:

- piła do cięcia kostki

- walec samojezdny wibracyjny

- wibrator powierzchniowy

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznej .

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH

3.1 Zalecenia ogólne

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu budowy

3.2 Wymagania dotyczące wykonania robót nawierzchniowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i  postanowieniami Umowy.

Podsypki

- 1. Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych materiałów.

- 2. Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą.

- 3. Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy.

- 4. Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka.

- 5. Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z normą.

Nawierzchnia z kostki betonowej

1. Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum trzech palet i układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

2. Wykonawca musi dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

3. Kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli:

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co Najmniej a) średnia z sześciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2 | Nasiąkliwość wodą w PN-B- 06250, % nie więcej niż | 5 |
| 3 | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 a) pęknięcia próbki b) strata masy, % nie więcej niż c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż | brak 5 20 |
| 4 | Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie więcej niż | 4 |

- 4. Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny.

- 5. Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić kostki.

- 6. Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach.

Krawężniki ;  obrzeża  betonowe;

- 1. Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce cementowo piaskowej grubości 5cm.

- 2. Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii..

- 3. Obrzeża należy układać w odstępie nie większym niż 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3.

- 4. Światło krawężnika (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 12cm.

- 5. Ława pod krawężnik z betonu B10  o wymiarach 0,4x0,15 m plus opór 0,25x0,15m

4. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT

4.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.

W razie wątpliwości co do prawidłowości wykonywanych prac Inwestor może zażądać przeprowadzenia badań lub pomiarów.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane na koszt wykonawcy.

4.2 Badania jakości robót  w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Kontroli jakości podlega wykonanie:

- a) korytowania

- b) podsypki i jej zagęszczenia

- c) chodników  i parkingu

- d) liniowości i prawidłowości ustawienia obrzeży i krawężników

5. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca robót inwestorowi, przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem , ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- 1. SIWZ

- 2. dokumentacja budowlana uproszczona / przedmiary robót

- 3. normy

- 4. aprobaty techniczne

- 5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania  robót

Normy

- 1. PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- 2. PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe

- 3. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu

- 4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne –Badania –Oznaczanie składu ziarnowego

- 5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren

- 6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości

- 7. PN-78/B-06714/19 –Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności

- 8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności

- 9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek

- 10. PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek

- 11. PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne –Terminologia, wymagania i badania

12. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

- 13. PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw

- 14. Aprobata techniczna na kostkę betonową.