Nr.441/5/2/ZP/2009                                                                       Koszęcin 22.05.2009 rok.

Wyjaśnienie do specyfikacji

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Rozbudowę Budynku

Gimnazjum w Strzebiniu przy ulicy Szkolnej w Strzebiniu, Zamawiający działając na podstawie art.38 ust 2,p.z.p informuje że zostały wniesione zapytania w trybie art.38 ust 1

Dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.tj.

1.Prosimy o określenie grubości szyb – szklenie ścianek aluminiowych szkłem bezpiecznym, szklenie okien PCV oraz grubość szkła hartowanego w oknach sali gimnastycznej.

Odp. Grubości szyb: zależnie od producenta

2.Prosimy o potwierdzenie, że w klatkach schodowych wewnętrznych oraz przy ściankach aluminiowych S4 i S5 należy zastosować balustrady aluminiowe – jeżeli tak, prosimy o określenie systemu tych balustrad. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Nie narzuca się.

3.Prosimy o określenie systemu zastosowanych w dokumentacji – przedmiarze budowlanym sufitów podwieszonych z płyt GKB. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Nie narzuca się.

4.Dotyczy przedmiaru cz. instalacji wod.-kan.- czy poz.nr.31 oraz poz.nr 85(zawory MTCV-szt.7)się dublują. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Należy przyjąć 7 szt. zaworów wg poz 23 zestawienia materiałów projektu wod -kan c.w.u. Pozycję 85 należy wykreślić.

5.Prosimy o wyjaśnienie stwierdzonych rozbieżności w ilości okien z kształtowników PCV o symbolu 06-w w przedmiarze w poz.190 wykazano 6 szt, na rzutach kondygnacji i na elewacjach stwierdzono 8 szt-4szt na I piętrze i 4szt na II piętrze.

Odp. W poz. 190 należy wycenić ilość przed miarową 3,14*0,4*0,4*8=4,020m2

6.Prosimy o wyjaśnienie stwierdzonych rozbieżności w ilości ścianek aluminiowych z drzwiami – wewnętrznych o symbolu S3 i S3A. W przedmiarze poz.200 wykazano 2 x3szt.=6szt,na rzutach stwierdzono ich występowanie jedynie na kondygnacji parteru 2x1szt.=2szt. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. W poz. 200 należy wycenić ilość przed miarową 2,35*3,30*2+16,30=31,81m2

7.Prosimy o sprecyzowanie – określenie stolarek i ślusarek drzwiowych i okiennych- drewnianych, stalowych, PCV i ALU. Ostateczny wyraz – wykończenie kolorystyczne zewnętrzne dokumentacji nie stwierdzono jakichkolwiek informacji na ten temat. Prosimy o doprecyzowanie i uzupełnienie tych informacji.

Odp.

a/Okna, drzwi przeszklone, ścianki przeszklone zewnętrzne- kolor biały.

b/Okna drzwi przeszklone ścianki przeszklone wewnętrznie RAL 7035

c/Drzwi wewnętrzne drewniane – kolor „buk”

8.W przedmiarze części instalacyjnej c.w.u stwierdzono brak zaprojektowanego w dokumentacji wymiennika pojemnościowego c.w.u. V=1000L. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Należy dopisać i wycenić:poz 167,1 – dostawa i montaż wymiennika kompaktowego wg załączonego zestawienia urządzeń - 1kpl

9.w opisie architektury w punkcie 3.8.2 „podłogi i posadzki” podano alternatywnie dwa rozwiązania podłogi sportowej. tj. Komfort Regupol gr. 1,6 cm i Junckers gr.12,2 cm.

Chcieliśmy zwrócić uwagę na następujące aspekty posadzki sportowej:

Podłoga komfort regupol jest podłogą punktowo-elastyczną, która znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w takich pomieszczeniach jak siłownie. Jest podłogą o niskim komforcie użytkowania i osoby ćwiczące na niej będą skarżyły się na bóle stawów, gdyż podłoga ta nie ma prawidłowej absorpcji energii oraz odkształcanie standardowego.

Podłoga Junckers natomiast jest podłogą powierzchniowo-elastyczną która stosowana jest w wielofunkcyjnych halach i salach sportowych w związku z tym spełnia normy zarówno w zakresie absorpcji energii jak i odkształcenia standardowego.

Ponadto należy podkreślić iż obowiązuje w Polsce norma EN 14904 („Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja”) w związku z tym podłoga sportowa powinna tę normę spełniać.

Prosimy zatem o informacje czy inwestor w dalszym ciągu podtrzymuje 2 rozwiązania dla podłogi sportowej i czy zaoferowana podłoga sportowa ma spełniać normę EN 14904.

Odp. Należy przyjąć podłogę „Junkers gr 12,2 cm ”.Lub równoważną spełniającą normę EN 14 904, z zakresem zgodnym z przedmiarem.

10.Dotyczy instalacji wod-kan i c.u.w.

Stwierdzam następujące niezgodności pomiędzy przedmiarem robót a PROJEKTEM TECHNICZNYM:

-w przedmiarze (poz 36,37)ujęto 16 szt baterii natryskowych, a w.g PT(rys. nr. 13 – rozwinięcie inst wod-kan)- jest ich 14 szt.

-w przedmiarze (poz 52,53)-ujęto 12 szt. umywalek ,a wg PT (rys. nr.13) jest ich 22 szt.

-w przedmiarze robót inst. wod-kan (poz. nr 86) ujęto pompę typu UPS 25/80, natomiast w opisie technicznym w zestawieniu materiałowym jest mowa o pompie typu KP-150.Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. w poz 36 wycenić baterie natryskowe ilość 11 szt.

dopisać poz 36,1 bateria zlewozmywakowa ilość 3 szt.

poz. 38 zmienić ilość przed miarową na 9+8szt. = 17szt

dopisać poz. 50,1 dostawa i montaż pisuaru – 3kpl

dopisać poz 52,1 umywalki narożne w klasach – 8kpl

poz 46 zmienić ilość przed miarową 71+16+3=90szt.

W poz. 86 należy wycenić pompę typ KP 150

11.Dotyczy instalacji co

W przedmiarze robót (poz.106,107,108,109)Ujęto 84 szt. grzejników , natomiast zaworów grzejnikowych oraz głowic ujęto 85 szt. Ponadto wg schematu inst co (rys.nr 7) grzejników jest 78 szt.

-Stwierdzamy brak w przedmiarze robót zaprojektowanego wymiennika ciepła typu XB 51-44H.Prosimy o wyjaśnienie.

Ponieważ zgodnie z zapisem SIWZ- oferent ma obowiązek załączyć do oferty kosztorys na całość robót, z uwagi na równość konkurencji prosimy o skorygowanie ewentualnych niezgodności przedmiaru robót zgodnie z założeniami PT.

Odp. w poz. 110 i 111 zmienić ilość przed miarową na 84 szt. W zakresie wymiennika ciepła XB51-44H wyjaśnienie w punkcie 8.

12.Prosimy o wyjaśnienie stwierdzonych rozbieżności w zapisach dotyczących pokrycia stropodachu nad salą gimnastyczną:

-W opisie technicznym części architektonicznej w pkt.3.9.1-DACHY, figuruje zapis: płyty warstwowe ATLANTIS (firma nie istnieje)

-na przekroju – rysunek.8 – opis warstwy przekroju 1, figuruje zapis: płyty dachowe warstwowe

dachowe z rdzeniem poliuretanowym gr.15cm

-w przedmiarze budowlanym w poz.231 figuruje zapis: płyty dachowe z rdzeniem poliuretanowym gr.10 cm -sala + korytarz.

Prosimy o wyjaśnienie w kwestii zastosowanego systemu płyt dachowych oraz ich grubości warstwy poliuretanowej.

Odp. Należy przyjąć płyty o parametrach równoważnych do ujętych w przedmiarze tj. płyta dachowa warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr.10cm (np.kingspan KS1000SM)

13.Prosimy o wykazanie lokalizacji schodów terenowych oraz zewnętrznych balustrad ze stali nierdzewnej – brak rysunków konstrukcyjnych i zestawienia stali dla balustrad.

Prosimy również o potwierdzenie że balustrady te(przy schodach terenowych) należy wykonać ze stali nierdzewnej – pozostałe balustrady zewnętrzne tj. Przy schodach zewnętrznych do łącznika, przy schodach – zewnętrzne wejścia do sali gimnastycznej, oraz przy schodach i pochylni wejścia głównego do budynku zaprojektowane zostały ze stali zwykłej i zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane 2x lakierem.

Odp. Schody terenowe naprzeciw wejścia głównego prowadzące z placu szkolnego na ul.Szkolną. Należy ująć zgodnie z przedmiarem balustradę ze stali nierdzewnej – łącznie 10mb(ok. 150kg.) Schody terenowe: kostka betonowa gr.6cm+obrzeża.

14.Prosimy o podanie rodzaju szyb jakie należy wycenić (czy ma to być szyba w kolorze standardowym czy może barwiona)

Odp. Szyba w kolorze standard.

15.czy okno 04 można wykonać z aluminium?

Odp. Okno 04może być wykonane a aluminium.

16.Prosimy podać więcej informacji co do wykonania elewacji(Jaki ma być zastosowany tynk

i w jakim kolorze)

Odp. Zgodnie z przedmiarem tynk mineralny do pomalowania. Kolory pastelowe, standardowe, wybór konkretnego koloru na etapie realizacji.

17.Prosimy o podanie czy można zastosować barierki z nierdzewki zamiast aluminium.

Odp. Balustrady można zamienić na stal nierdzewną.

18.Prosimy o podanie więcej informacji dotyczących parapetów z postformingów, (grubość ,rodzaj okleiny koloru )

Odp. Grubość 3 cm

19.Prosimy o podanie więcej danych dotyczących windy(np. standard wyposażenia,udźwig)

Odp. Dane windy dla niepełnosprawnych – załączono dane producenta przewidzianej w obiekcie windy.

20.Prosimy o podanie parametrów i kolorystyki płytek i wykładzin PCV.

Odp. Płytki gres klasa ścieralności VI, kolory standardowe,wybór koloru konkretnego na etapie realizacji. Wykładziny PCV homogeniczne o kolorach pastelowych, wybór konkretnego koloru na etapie realizacji.

21.Prosimy o podanie więcej informacji oraz rysunków dotyczących zadaszenia łącznika.

Odp. Warstwy zadaszenia:

-papa termozgrzewalna

-papa podkładowa

-deski gr. 2,5 cm

-folia paro przepuszczalna

-wełna mineralna gr.20cm w świetle krokwi i sufitów

-folia paroizolacyjna

-sufit podwieszany -  płyty 60x60 cm z prasowanej wełny mineralnej.

22.czy można zmienić kolor poliwęglanu na np.

-bezbarwny

-opal – mleczny

-dymiony

Odp. Proszę nie zmieniać koloru poliwęglanu.

23.wykaz stali nr.9.rys 30 str.10/10 „Zestawienie zbiorcze stali profilowej” nie zawiera elementów w ilości 1384.20kg zawartej w wykazie stali nr1 rys 30 strona 1/10 w poz 1-24.Prosimy o uzupełnienie stali profilowej w ilości 1384.20kg nie ujętej w przedmiarze inwestorskim.

Odp. Wykaz stali rys 30 dotyczy elementu DK1 i DK2 waga jednego elementu wynosi 1384,20+37,40=1421,60kg  2 elementu = 2843,20kg co jest zgodne z wykazem nr 9 poz 1 -  poz 59 przedmiaru robót.

24.W pozycji przedmiaru branży „Roboty budowlane” nr.33.d.1.3 Ściany betonowe – dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości został źle wyliczony dodatek dla ścian gr.30cm, ponieważ zostało przyjęte 5cm zamiast 10cm. Ilość pozycji jest znacznie zaniżona i powinna wynosić 4726,00m2. Prosimy o potwierdzenie ilości i korektę przedmiaru inwestorskiego.

Odp. Należy zmienić ilość przed miarową poz 33 przedmiaru robót zgodnie z wyliczeniem 132,288*25+132,288*10+75,258*10+28,728*10-117,993*8=4726m2

25.W pozycjach przedmiaru branż „Roboty budowlane” dział nr1.5 ZBROJENIE, KONSTRUKCJA brakuje ilości stali zbrojeniowej odnoszącej się do rysunku nr.32 „Podwalina i schody zewnętrzne” w ilości 1921,10kg.Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Zgodnie z wykazem stali rysunek nr 32 jest 167,6 kg stali gładkiej ujętej w poz 80 przedmiaru robót i 485,6kg stali żebrowanej ujętej w pozycji 81 przedmiaru robót. I tak należy wycenić.

26.Czy należy uwzględnić do wyceny murłaty 14x14 l=37,50m oraz 14x14 l=27,16m w osiach D i E widoczne na rys nr 7 „Rzut konstrukcji dachu” których brak w przedmiarze.

Odp. W poz 83 zmienić ilość przedmiarową na 1,78m3

pozycja 85 zmienić ilość przedmiarową na 68,12m2

27.Brak dokumentacji oraz ilości związanych z wykonaniem szachtu żelbetowego zewnętrznego w osiach 4/G. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia robót związanych z jego wykonaniem lub wskazanie ilości i materiałów, które należy przyjąć do wyceny.

Odp. Należy dopisać pozycję wykonanie szachtu żelbetowego o wymiarach w świetle 50*95*60 cm kpl.1

28.Dotyczy przedmiaru roboty budowlane:prosimy o sprecyzowanie ile szt. okien 06 należy wycenić, z zestawienia stolarki wynika szt.6, a z projektu 8szt.

Odp. W poz. 190 należy wycenić ilość przed miarową 3,14*0,4*0,4*8=4,020m2

29.Dotyczy przedmiaru roboty budowlane: prosimy o sprecyzowanie kolorystyki elewacji budynku, gdyż kolory tynków istotnie wpływa na wycenę kosztorysową.

Odp. Zgodnie z przedmiarem tynk mineralny do pomalowania. Kolory pastelowe, standardowe, wybór konkretnego koloru na etapie realizacji.

Załączniki:

1.Zestawienie urządzeń.

2.Opis techniczny do warunków techn_ i wtyczne budowlane.

3.Wytyczne budowlane  szybu ORION.

4.Kopia Orion – wymiarowanie.

5.ORION- usytuowanie drzwi.

Zestawienie urządzeń dla punktu 8 i 11 pozostałe załączniki dotyczą windy.

Wójt Gminy Koszęcin

mgr inż. Grzegorz Ziaja