Kowale Oleckie ,dn. 04.06.2010r.

WÓJT GMINY

KOWALE OLECKIE

IGPU.3410-1/1/09

Dotyczy przetargu nieograniczonego na budowe boiska wielofunkcyjnego w Sokółkach w ramach Programu Moje boisko Orlik 2012 „ – nr ogłoszenia w BZP pod poz. 133769-2010 z dnia 25.05.2010.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym projektu technicznego  wyjaśniam :

- Pytanie : Czy oprócz opisu ogólnego do projektu można załączyć część rysunkową?

Odpowiedź : na stronie internetowej zamawiającego umieszczono plik o nazwie „ Część rysunkowa „ .

- Pytanie : Czy Zamawiający oprócz opisów ogólnych technicznych może zamieścić resztę projektu – część rysunkową z przekrojami itd.?

Odpowiedź : przekroje zostały umieszczone w pliku o nazwie „ Część rysunkowa „ .

- Pytanie : Z załączonego projektu wynika posadowienie płyt boisk na rzędnej 189,60mnpm, a istniejący teren ma rzędną 189,20 m.n.p.m. Czy projektant poprawi obmiary czy będzie można rzędną boisk dostosować do rzeczywistości ?

Odpowiedź : posadowienie obiektu należy wykonać zgodnie z projektem. Uzupełnienie mas ziemnych zostało uwzględnione w poz. 4 i poz. 5 przedmiaru robót.

- Pytanie : Stabilizacja gruntu, glin piaszczystych, wapnem spowoduje jeszcze większe ich uplastycznienie , czy Zamawiający przewiduje inne rozwiązanie, jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź : wapno nie jest spoiwem uplastyczniającym tylko osuszającym , dopuszcza się zastosowanie innego spoiwa  do stabilizacji podłoża pod warunkiem osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych podłoża.

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Helena Żukowska