SM „Nowa”.........../12

Kowale Oleckie, 21.05.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: SM................../12

Nazwa zadania: Wykonanie remontu  kotłowni osiedlowej – wymiana pieca SM „Nowa” w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 4.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

SM „Nowa” w Kowalach Oleckich

Ulica: Witosa 4,

Kod: 19-420

Miejscowość: Kowale Oleckie,

Strona WWW: brak

E-mail: sm.nowa@wp.pl  tel.fax 087 523- 82- 82

Godziny urzędowania: 7.30-15.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.  zm). zwaną w dalszej treści SIWZ: PZP, a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

2)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr  224 poz. 1796),

3)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. Nr 224, poz. 1795).

2.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przewiduje sie wykonanie następujących robót:

Branża sanitarna

W ramach robót sanitarnych przewidziano wykonanie:

- montaż nowego kotła miałowego dwupaleniskowego o mocy nominalnej Qn = 2 x 400.0 = 800.0 kW z podajnikiem opału,

- montaż czopucha nowego kotła,

- przebudowa i montaż rurociagów technologicznych Ø 100 i zabezpieczenia instalacji wodnej kotła Ø 65 ÷ 80 mm,

- zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne rurociagów w kotłowni Ø 65 ÷ 100 mm,

- wymiana istniejącego zaworu trójdrogowego Ø 150 mm na wyjściu sieci co na nowy zawór z siłownikiem współpracujący z automatyką pogodową do sterowania krzywą grzewczą co w funkcji temperatury zewnętrznej,

- wymiana istniejącego licznika ciepła kotłowni – G = 100 t/h, szt. 1,

Branża elektryczna

W ramach robót elektrycznych przewidziano wykonanie:

- montaż zasilania i zabezpieczenia elektrycznego urządzeń technologicznych nowego kotła,

- montaż sterowania pogodowego obiegu co z priorytetem przygotowania cwu,

- montaż automatyki i sterowania pompami obiegu centralnej cyrkulacji cwu (układ pomiarowy  – skrzynka zasilająco- sterująca pomp cyrkulacji cwu z przetwornikiem i zabezpieczeniem),

Szczegółowe wytyczne realizacji zadania określa przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych stwierdzonych w protokole konieczności przez zamawiającego, wykonawca wykona je na podstawie kosztorysu robót dodatkowych, sporządzonego z uwzględnieniem stawek narzutów (Kp, Kz i Z) i roboczogodziny pomniejszonych o 10% z kosztorysu ofertowego; koszty materiałów, które nie są wycenione w kosztorysie ofertowym będą wycenione na podstawie aktualnych cenników SECOCENBUD.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania obmiarów  na miejscu (wizja lokalna).

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45330000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Zastosowane w dokumentacji wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech parametrów technicznych i  jakościowych.

Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy wyrobu, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi parametry, techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe niegorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego.

Ilekroć  niniejsza SIWZ opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

7.2 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax.  niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

8. Wymagania organizacyjne

Prace będą wykonywane na obiekcie zamkniętym i ogrodzonych w związku z czym należy:

- systematycznie usuwać zanieczyszczenia wynikające z wykonywanej pracy,

- wskazać osobę odpowiedzialną za utrzymanie porządku (elementów które ulegną zakurzeniu-zabrudzeniu w wyniku wykonywanych czynności, należy usuwać na bieżąco),

- nie pozostawiać urządzeń, narzędzi, materiałów na korytarzach, przejściach, chodnikach itp.

9. Uwaga: Przy realizacji zadań w wycenie należy uwzględnić:

- Na zamontowane urządzenia wymagana jest gwarancja na minimum 5 lat (60 miesięcy). Serwisowanie w trakcie okresu gwarancyjnego – koszt serwisu, przeglądów i konserwacji zgodnie z wytycznymi producenta.

- koszt zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń niemodernizowanych, montaż i demontaż oraz przenoszenie istniejącego wyposażenia, odizolowanie ich przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem (w przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń - likwidacja na koszt Wykonawcy),

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed wejściem osób korzystających,

10. Wymagania dotyczące gwarancji

minimum: 60 miesięcy na roboty i urządzenia

IV. Termin wykonania zamówienia

15 sierpień 2012 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (koncesja, zezwolenie lub licencja)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – minimum jedna referencja o wartości i zakresie robót odpowiadającym zakresowi przedmiotu zamówienia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadanie przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy :

-  podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 PZP opisanych w pkt. 1

5. Zamawiający odrzuca ofertę, zgodnie z art. 89 PZP.

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik Nr 1.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 PZP – załącznik nr 2.

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3.

4) Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 4.

5) Kosztorys ofertowy zawierający minimum stawki narzutów (stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk, cenę netto i brutto) – załącznik nr 5.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 PZP wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP.

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 do 3 PZP, należy złożyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

4. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 ust. 1 pkt.4), należy złożyć następujące dokumenty:

1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w wyżej wymienionych punktach składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5  składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.

2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w niniejszym SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ do odbioru wykonanych prac należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Dokumenty (dot. przedmiotu zamówienia) w języku polskim stwierdzające, że użyte materiały, wbudowane urządzenie spełniają wymagane prawem normy jakości i bezpieczeństwa oraz są dopuszczone do obrotu i użytkowania (deklaracje zgodności CE) bądź odpowiednio,

2) Opis wbudowanych urządzeń technicznych, instrukcji obsługi w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.

8. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie ww warunków, polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w niniejszej SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia

2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za - zgodność z oryginałem.

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 1), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7) Zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszej SIWZ wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że spełnia stawiane warunki udziału w postępowaniu.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, modyfikacja treści SIWZ.

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń,

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania kieruje się na adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej SIWZ.

2) Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się za pomocą faksu podanego w pkt. I niniejszej SIWZ. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu pismem.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

w zakresie:

- formalnym:	Tadeusz Brodowski, tel. +48 606 880 958

- technicznym: mgr inż. Andrzej Urbanowicz, tel. 087 734 19 15, +48 606 122 580,

w terminach 		od poniedziałku do piątku

w godz.                     od 9.30 do 11.30

2) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji również przekazanych za pomocą faksu jest:

Anna Szulińska – Główna księgowa

w terminach 		od poniedziałku do piątku

w godz.                       od 7.30 do 14.30

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

4. Modyfikacja treści SIWZ:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną informacje na stronie internetowej wskazanej w pkt I niniejszej SIWZ.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 PZP.

5) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wskazanej w pkt I niniejszej SIWZ.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4000.00 PLN na konto SM „Nowa”:
56 9339 0006 0030 0300 0983 0001 do dn. 01.06.2012 r.

IX. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), tj. zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

,,Oferta – Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu  kotłowni osiedlowej – wymiana pieca SM „Nowa” w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 4.” nie otwierać przed 04.06.2012r., godz. 11.00”

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 04.06.2012r do godz.11.00

w siedzibie Zamawiającego:  SM „Nowa” w Kowalach Oleckich

Ulica: Witosa 4,

Kod: 19-420

Miejscowość: Kowale Oleckie,

Pokój nr 1 - Sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 04.06.2012r, o godz. 11.00. w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1 – Sekretariat

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego określonymi szczegółowo w dokumentacji składającej się na SIWZ.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,

2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert – najniższa cena (brutto) obejmująca realizację całości zamówienia.

3. Wynik- oferta, która spełnia warunki określone niniejszą SIWZ i przedstawia najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z przedstawioną ceną.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w PZP oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców,  którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszczając informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 PZP (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty),

2) uzasadnieniu faktycznym i prawnym odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnieniu faktycznym i prawnym wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

4) terminie zawarcia umowy zgodnie z PZP.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczone w Biuletynie PZP.

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.

2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: wysokość zabezpieczenia w 10% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

na konto SM „Nowa”: 56 9339 0006 0030 0300 0983 0001

z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wymiana pieca”

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

5. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:

dokument należy dostarczyć do Głównego Księgowego SM „Nowa” w Kowalach Oleckich, pokój nr 1 - sekretariat.

6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.

7. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

9. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania PZP zawarte w art. od 147 do 151.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik  do niniejszej SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy zgodnie z PZP.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

3. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje odpłatnie (cena za 1 stronę  50 groszy ).

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć SIWZ:

1.  Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik Nr 1.

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 PZP – załącznik nr 2.

3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3.

4.  Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 4.

5.  Przedmiar robót  – załącznik nr 5.

____________________________________

Zamawiający

Załącznik nr  1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:    	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		……........................................

Numer faksu:			……. ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

SM „Nowa” w Kowalach Oleckich

Ulica: Witosa 4,

19-420  Kowale Oleckie,

Zobowiązania Wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn. Wykonanie remontu  kotłowni osiedlowej – wymiana pieca SM „Nowa” w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 4.

Numer sprawy : SM.01/12, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….

Termin płatności:.......... dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy min. 36 ): ………………………..

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... - załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... ..........

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

W przypadku wyboru mojej oferty do realizacji zadania zobowiązuję się dostarczyć złożony w formie papierowej kosztorys ofertowy w wersji elektronicznej edytowalnej (*ath).

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień SIWZ.

1. Oświadczam, że ponoszę koszty konserwacji i wymaganych przeglądów technicznych w okresie gwarancji zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych.

2.  Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

3. Oświadczam, że załączone do SIWZ postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczam, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi  Wykonawca w celu realizacji zadania i w okresie udzielonej gwarancji w przypadku wyboru mojej oferty.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wysokość zabezpieczenia w 10% całkowitej ceny ofertowej, w kwocie:

........................................., w formie: ........................................................

Zastrzeżenie Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inne informacje Wykonawcy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...........................................................................

Informacje na temat Podwykonawców

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... ......

……………………………………….

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Nazwa Wykonawcy	.....................................................................................................

Adres Wykonawcy	.....................................................................................................

Miejscowość ................................................				Data .....................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych,

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy	.................................................................................................

Adres Wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			     Data .....................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 4

wzór

## UMOWA Nr SM. 01/12

w dniu ……………………………..w Kowalach Oleckich pomiędzy:

# SM „Nowa” w Kowalach Oleckich,

z siedzibą w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 4.

zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Tadeusza Brodowskiego - 	- prezesa

- Annę Szulińską 		-główną księgową

a  …………………………………………………………………………………………………

z siedzibą ……………………………………………

zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………

NIP  ………………………….. ..

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Wykonanie remontu  kotłowni osiedlowej – wymiana pieca SM „Nowa” w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 4.

zgodnie z ofertą przetargową.

Zakres robót określa SIWZ i przedmiar robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1.1. Rozpoczęcie robót od dnia podpisania umowy.

  - Zakończenie robót : 15 sierpnia 2012r.

§ 3

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

§ 4

  - Wykonawca oświadcza, że wykona umowny zakres robót zgodnie z otrzymanymi przedmiarami, w sposób zgodny z prawem, obowiązującymi normami budowlanymi i zasadami sztuki budowlanej. Każda zmiana użytego materiału wymaga zgody Zamawiającego. Elementy podlegające wbudowaniu lub wmontowaniu ostateczne ilości, kolorystykę, miejsce montażu Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z  Zamawiającym i uzyskać akceptację.

  - Na użyte materiały Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Komplet dokumentów na wszystkie użyte materiały z opisem o użyciu czy też wbudowaniu danego materiału na potrzeby SM „Nowa” należy przekazać Zamawiającemu po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru przed zakończeniem robót. Dokumentacja, o której mowa winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” spięta w sposób trwały zawierająca spis treści i ponumerowane strony.

§ 5

- Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową pełnić będzie:

………………………………………………….…….

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 216  z póź zm.)

- Wykonawcę reprezentuje: ……………………………………………..

§ 6

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Odpady i śmieci Wykonawca usunie na swój koszt. Na czas wykonywania robót Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie pojemnik na odpady oraz jego systematyczne opróżnianie.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym wykonywanych prac w poszczególnych pomieszczeniach tak, aby nie utrudniało to bieżącego funkcjonowania Ośrodka.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawcy do modernizacji jednorazowo będą przekazywane maksymalnie dwa pomieszczenia, które muszą być wykończone kompleksowo, oddanie wykończonych pomieszczeń będzie podstawą do przekazania Wykonawcy kolejnych na potrzeby dalszej modernizacji.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy (posprzątać pomieszczenia objęte robotami) i przekazać go protokolarnie Zamawiającemu.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres robót: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

- Zakres robót wykonawca zobowiązuje się wykonać przy pomocy podwykonawców: …………………………..………………………………………………………………………..………………………………………............................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty określone w ust. 2 z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, iż wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowy, o których mowa w ust. 3 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie złożonego kosztorysu ofertowego w kwocie brutto: ……………………zł słownie: ……....................………………………………….. w tym podatek VAT …………….zł słownie: ………………………………………………................................………………………..............

- W sytuacji zaistnienia w czasie wykonywania zamówienia konieczności zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, będzie ustalone kosztorysem powykonawczym zamiennym (sporządzonym metodą i na zasadach sporządzonego kosztorysu ofertowego) na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie.

- Roboty zamienne, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca wykona na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony protokołu konieczności ustalającego zakres rzeczowy, finansowy.

§ 9

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 może nastąpić na podstawie faktury końcowej.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony umowy.

- Zapłata należności nastąpi poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru.

§ 10

Z uwagi na prowadzenie robót na czynnym obiekcie służby zdrowia Wykonawca zobowiązuje się:

- Prowadzić roboty z przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż.

- Zachować porządek w trakcie prowadzenia prac z codziennym sprzątaniem pomieszczeń po zakończonych robotach.

- Zabezpieczyć folią budowlaną urządzenia i sprzęt Zamawiającego pozostający w pomieszczeniach, w których trwają prace.

- Informowania Inspektora Nadzoru Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w dniu stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- W przypadku spowodowania w trakcie realizacji robót szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim znajdującym się w remontowanych obiektach jak i na terenie zewnętrznym Ośrodka Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub pokrycia kosztów ich likwidacji.

- Do wcześniejszego informowania o kolejności przeprowadzenia prac.

- Demontowane elementy, które nie będą podlegały ponownemu wmontowaniu przekazać protokolarnie zamawiającemu.

- Elementy demontowane podlegające ponownemu montażowi Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.

§ 11

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,1% wartości umownego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości umownego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót stosownym pismem.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 roboczych dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. miesięcy gwarancji na roboty, objęte niniejszą umową.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonanie konserwacji i przeglądów urządzeń w okresie gwarancji wykonawca będzie potwierdzał w kartach przeglądu zgodnie z wymogami producenta – na swój koszt zgodnie z wymogami SIWZ i złożoną ofertą.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie do 3 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 14

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Na mocy ustawy PZP niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 15

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 16

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez właściwy rzeczowo sąd dla miejsca zawarcia umowy.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY			:					WYKONAWCA: