Kowale Oleckie, dnia 25.0452012 r.

Spółdzielnia Eksploatacyjno – Mieszkaniowa

„ NOWA”

19-420 Kowale Oleckie ul. Witosa 4

SM.01/12

Dotyczy przetargu nieograniczonego na  wykonanie remontu kotłowni osiedlowej- wymiana pieca SM Nowa w Kowalach Oleckich

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jedn. tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 113 poz. 759) przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie : „ Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie charakterystyki konstrukcyjnej kotła . Prosimy o informacje , czy opis „kocioł miałowy dwupaleniskowy „ oznacza , że jest to kocioł „

- kocioł dwupaleniskowy z dwoma podajnikami

- kocioł jednopaleniskowy z jednym podajnikiem

- kocioł dwupaleniskowy zasypowy ( bez podajnika ) , nadmuchowy , sterowany elektronicznie .

Odpowiedź : Należy przyjąć kocioł dwupaleniskowy zasypowy ( bez podajnika ) , nadmuchowy , sterowany elektronicznie

Prezes SM „ NOWA”

Tadeusz Brodowski