IGPU.271.14.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający

Gmina Kowale Oleckie,

Zwana w dalszej części „Zamawiającym”.

Tel (087) 5238279, faks (087) 5238279

19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościus0zki 44

e-mail : gmina@kowale.fr.pl   www.kowale.fr.pl

NIP 847-161-21-61

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach”

1) Pompownia Golubki:

- roboty rozbiórkowe pompowni (usunięcie namułu i szlamu z komory pompowni, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie pokrywy studni, roboty ziemne, demontaż pomp i rurociągów),

- odbudowa zbiornika pompowni (montaż pokrywy z włazem, uzupełnieni tynków, malowanie, obsypanie zbiornika, obsianie skarp, odbudowa opaski wokół zbiornika, odbudowa schodów)

- roboty montażowe w komorze pompowni (montaż kompletnej armatury pompowej, wykonanie wylewki, wykonanie postumentu po rozdzielnię elektryczną)

- podłączenie zasilania do rozdzielni sterowniczo zasilającej

2) Pompownia Szarejki:

- roboty rozbiórkowe pompowni (rozebranie, opaski betonowej, demontaż pokrywy, demontaż zestawu hydroforowego, demontaż rurociągu)

- zagospodarowanie terenu (oczyszczenie terenu, dowóz humusu, obsianie skarp, remont ogrodzenia)

- roboty remontowe przepompowni (odbudowa opaski, montaż płyty z włazem, uzupełnienie tynków, malowanie)

- roboty montażowe w komorze przepompowni (montaż kompletnego zestawu hydroforowego)

3) Pompownia Lakiele:

- roboty rozbiórkowe pompowni (rozebranie posadzek, rozebranie opaski wokół kontenera),

- remont kontenera ( uzupełnieni, wyprofilowanie i ułożenie posadzki, uzupełnienie ocieplenia ścian i sufitu kontenera, wykonanie opaski betonowej)

- remont wewnętrznej instalacji wodociągowej i zestawu hydroforowego wraz z montażem urządzeń.

4) Pompownia Chełchy:

- roboty elektryczne i remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku pompowni (odnowienie posadzek, uzupełnienie i malowanie tynków, wykonanie opaski betonowej

- remont wewnętrznej instalacji wodociągowej i zestawu hydroforowego wraz z montażem urządzeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót, opisy techniczne oraz schematy. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45.23.21.52-2

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim  muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Termin wykonania zamówienia:

Do dnia 15 listopada 2012 r.

7.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

7.1.posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

7.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

7.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

7.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., zgodnie z art. 24       ustawy.

Ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia – nie spełnia , w oparciu o dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8.         Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają wykonawcy załączyć do oferty:

8.1. Wykonawcy składając ofertę wg. wzoru załącznik Nr 1 zobowiązani są złożyć następujące oświadczenia i dokumenty : „Oświadczenie Wykonawcy” - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2  do SIWZ

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie przy czym co najmniej 1 robota budowlana o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł na wykonanie remontu pompowni wody pitnej z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; wg. wzoru stanowiącego zał.nr.  3 do SIWZ

  - Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100.000 PLN . W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca winien przedłożyć uwierzytelnioną kopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

8.4 Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót,

8.5 Zaakceptowany projekt umowy, który stanowi zał.nr 4 do SIWZ

Forma dokumentów.

Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy

1.W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wymagania postawione przez Zamawiającego Wykonawcy, musi spełniać każdy z Wykonawców ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym warunki w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej, doświadczenia, potencjału technicznego i osób mogą spełniać wspólnie.

2.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą współpracę Wykonawców.

- Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców. W takim przypadku wymagane jest podanie w Formularzu oferty zakresu robót powierzonych podwykonawcom do wykonania.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych od porozumiewania się z wykonawcami:

- W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oprócz formy pisemnej przekazywanie oświadczeń, zawiadomień oraz informacji w formie faksu, którego numer Wykonawca podaje w Formularzu oferty.

Numer faxu Zamawiającego podany jest w punkcie 1 specyfikacji.

2.    Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami :

Andrzej Malinowski tel. (087)5238274 wew. 36

Krzysztof Locman tel. (087)5238274 wew. 33

3.  Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji

Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualna modyfikacja będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

13.  Wymagania dotyczące wadium

Wadium – 3 500 PLN

14.  Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

15.  Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- oferta winna być sporządzona wg wzoru Formularza oferty załączonego do specyfikacji –  zał. nr : 1

-  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Oferta powinna być czytelna.

2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset  złotych ) wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu - miejsce wniesienia BS Olecko O/ Kowale Oleckie : 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

- poręczeniach bankowych – miejsce wniesienia – sekretariat Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich

- gwarancjach bankowych – miejsce wniesienia j/w,

- gwarancjach ubezpieczeniowych – miejsce wniesienia j/w,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt.4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – miejsce wniesienia .

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed zawarciem umowy w wyżej wymienionych formach,

- jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wadium Wykonawców, których oferty były rozpatrywane, będzie zwrócone niezwłocznie, jeżeli: upłynie termin związania ofertą, zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia, lub na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona, przy czym złożenie wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

4. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

5. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w „Formularzu Oferty”.

6. Dokumenty stanowiące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

8. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

„Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach”

Nie otwierać przed :  30 sierpnia 2012 r.  godz. 10.10

16.Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na adres:  Urząd Gminy w Kowalach oleckich, ul. Kościuszki 44

pok. nr 15 do dnia : 30 sierpnia 2012 r.  do godz. 10.00

Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2.Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu : 30 sierpnia 2012 r.  o godz. 10.10  w budynku Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich pok. Nr. 30

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny poszczególnych ofert.

17.  Sposób obliczenia ceny

- Cenę oferty należy wyliczyć poprzez pomnożenie cen jednostkowych każdej pozycji zestawienia prac objętych zamówieniem przez ilość jednostek. Suma poszczególnych pozycji zestawienia stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do Formularza oferty. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w zestawieniu bez pisemnego porozumienia się z zamawiającym.

2.  Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

3.  Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty będą oceniane według kryterium: cena brutto - 100%

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena  będzie obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = (Cmin  /C bad) x 100 %,      przy czym 1%=1 pkt

gdzie:	Cmin- najniższa cena spośród badanych ofert

C bad - cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.

19.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, ilości punktów przyznanych poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz punktacje łączną.

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie żądał wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania w jednej z

form określonych  w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.

2. Zabezpieczenie będzie wynosiło 5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.

Zamawiający zwróci 70%  wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

21.    Dodatkowe informacje

1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niezłożenie w terminie określonym przez zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie , oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

22.    Zmiana oferty, wycofanie oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie  otwarta w pierwszej kolejności.

23.    Wykluczenie wykonawcy z postępowania

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej Specyfikacji i ustawie.

24.     Odrzucenie oferty

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3.

25.     Unieważnienie postępowania

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

26.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór

umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Projekt umowy stanowi załącznik nr. 4 do niniejszej specyfikacji.

27.    Środki ochrony prawnej

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej przewidziane w

Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych .

28.    Wykaz załączników do specyfikacji:

  - Wzór Formularza oferty - zał. nr : 1

  - Wzór oświadczenie wykonawcy – zał. nr : 2

  - Wzór wykazu wykonanych robót – zał. nr 3

  - Projekt umowy – zał. nr. 4

  - Przedmiary robót, kosztorysy, rysunki.

Zatwierdzam:

Wójt Gminy

Helena Żukowska

Kowale Oleckie, dnia ……. sierpnia 2012  r.

Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................................				          .....................................................

(Pieczęć wykonawcy) 							(Data)

## FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres wykonawcy ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Telefon: ..........................Fax: ..............................NIP ...............................	Regon .................................... Internet: http:..............................	e-mail ............................................

Składając ofertę w postępowaniu na wybór wykonawcy zadania „Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach”  zobowiązuję/emy się do:

- Wykonania prac objętych zamówieniem za cenę:

(słownie:	zł)

w tym podatek VAT:………..… (słownie:…………………................................………… zł).

- Wykonania całości prac stanowiących przedmiot zamówienia w terminie do 15 listopada 2012 r.

Niżej wymieniony zakres prac zamierzamy wykonać z udziałem podwykonawców/ całość prac wykonamy we własnym zakresie*,

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczam/y, że udzielam/amy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

- Oświadczam/y, że w przypadku uznania mojej/ naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do niej istotnymi postanowieniami umowy oraz złożonej ofercie.

- Oferta składa się z ……….ponumerowanych stron.

___________________________________

Data i podpis osób/y upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na:

„ Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach”

Imię/nazwisko/Firma Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stosownie do treści 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oświadczam/y, że:

- Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam/y niezbędną wiedzę  i  doświadczenie  oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawiam/y pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- Znajduję/my  się  w  sytuacji  ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej   wykonanie niniejszego zamówienia.

- Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do treści 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

………………………………………………………

data i podpis/y osób/y upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

Wykaz wykonanych robót

Nazwa zadania :

„Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie

ul. Kościuszki 44

WYKONAWCA:

…………………………………………………….

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty:

| L.p. | Nazwa roboty | Wartość w [Zamawia jacy wskazuje walutę] | Przedmiot usługi/roboty | Data wykonania |  | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) / trwa |  |  |
| 1. |  | PLN |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej roboty skutkuje nie uznaniem danej roboty za należycie wykonaną

podpis:

Załącznik nr  4 do SIWZ

UMOWA  Nr ….. / 2012

PROJEKT

W dniu …………….…….2012 r. w Kowalach Oleckich,  pomiędzy: Gminą Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, NIP: 847-10-01-440 reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  – Helenę Żukowską

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Janiny Kozłowskiej

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

..................................................................................

/wpisanym do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….… pod nr ……………… /do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ………… pod numerem ……. …/

reprezentowanym przez:

1. .........................................................................

2. .......................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane: „Remont pompowni wody w Lakielach, Szarejkach, Golubkach i Chełchach” będące, przedmiotem Umowy.

2. Zakres rzeczowy robót będących przedmiotem Umowy określa: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz kosztorys ofertowy. Dokumenty te są załącznikami do niniejszej umowy.

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem , dobrą jakością i właściwą organizacją.

§  2

Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot Umowy ustala się na dzień przekazania terenu budowy Wykonawcy, termin ich zakończenia do 15 listopada  2012 r.

§ 3

Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z niniejszej Umowy z materiałów zakupionych przez siebie .

§ 4

Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik do Umowy  wyniesie ………………. zł netto, słownie …………………………………………………………………...…………………, a po powiększeniu o należny podatek VAT ………………..…. brutto, słownie …………………………………………………….. ………………………..

§ 5

Wynagrodzenie określone w § 4  obejmuje koszty wykonania całości zamówienia, w tym roboty budowlane, podatki, inne należności publiczne i wszystkie koszty związane z realizacją zadania, oraz wszystkie koszty realizacji obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Odbiór przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9  Umowy,

- Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12  Umowy.

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) zapewnienie nieprzerwanej dostawy wody do odbiorców zaopatrywanych z modernizowanych obiektów,

2) zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, od chwili przejęcia terenu budowy zapewnienie zabezpieczenia placu budowy i robót oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) ochrona przed uszkodzeniem wykonanych przez siebie robót, aż do momentu odbioru końcowego,

4) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej Umowy,

5) w razie uszkodzenia części wykonywanych robót bądź kradzieży zamontowanych elementów w trakcie obowiązywania Umowy – naprawa bądź uzupełnienie tych elementów, własnym staraniem i na własny koszt,

6) zapewnienie Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru,

7) wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" oraz zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

8) w ramach ustalonego wynagrodzenia dokonanie rozruchu urządzeń zainstalowanych w pompowniach i monitorujących ich pracę,

9) przed zgłoszeniem do odbioru  końcowego przeprowadzenie badania wody pobranej z obiektów poddanych modernizacji,

10) przedłożenie Zamawiającemu wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości dokonania odbioru końcowego wykonanych robót,

11) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.

§ 8

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania na bieżąco jakości wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. O wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.

§9

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiór końcowy polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z Umową,

b) coroczny przegląd okresowy dla wykonanych robót,

b) odbiór gwarancyjny (przed upływem 36 miesięcy od daty odbioru końcowego)  dla wykonanych robót.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot Umowy wykonany w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,  normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona, Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu, określonego w § 2 ust. 1 umowy do pisemnego zgłoszenia gotowości dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót rozpocząć czynności odbioru robót.

3. Usterki i wady stwierdzone przy każdym odbiorze wymienionym w ust. 1 powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.

4. Protokół odbioru robót, stwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy bez wad i usterek, potwierdzony przez inspektora nadzoru i w dzienniku budowy upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za wykonane roboty.

§ 10

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru do okazania co do wykazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dostarczenie atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy.

§ 11

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami Umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zobowiązania wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi: Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi przez okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 12

1. Wypłata określonego w § 4 Umowy wynagrodzenia za wykonane roboty, nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego i złożeniu faktury.

2. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 14 dni

od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktury VAT.

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP ………............................... nadany przez Urząd Skarbowy w....................................

5. Fakturę VAT należy wystawić na Gminę Kowale Oleckie , nr NIP : 8471612161.

§ 13

Przez cały okres realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z uwzględnieniem okresu obowiązywania gwarancji i rękojmi.

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przed podpisaniem Umowy.

§ 14

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy Zamawiający zapłaci jedynie za wykonane prace potwierdzone protokołem.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia ustalonego na usuniecie wad,

- odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4.

§ 15

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego     i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym – zał. Nr 1.

2. Przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. Nr 2.

3. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający że, Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej – zał. Nr 3.

Z A M A W I A J Ą C Y:						W Y K O N A W C A: