- SIWZ

- Zamawiający:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa DROZD

19-420 Kowale Oleckie

ul. Witosa 4/2

1.  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  DROZD  w  Kowalach  Oleckich  ogłasza przetarg nieograniczony  na:

,,Remont budynków mieszkalnych w miejscowościach Kucze, Borkowina, Mściszewo, Żydy, Daniele i budowa zbiorników na ścieki”

2. Zamówienie obejmuje prace  zgodnie z załączonym wyciągiem zawartym w niniejszej specyfikacji oraz załączonymi przedmiarami robót.

- Przedmiotem zamówienia jest

- utylizacja  eternitu

- wymiana  pokrycia  dachu  z  eternitu (azbest)  na  płyty dachowe typu EUROFALA

- wymiana   i montaż nowych obróbek blacharskich

- pokrycie daszku   z blachy trapezowej

- wymiana i montaż rynien i rur spustowych

- remont elewacji polegający na przecieraniu i uzupełnieniu istniejących tynków, gruntowaniu ścian i malowaniu farbami zewnętrznymi

- konserwacja widocznych elementów więźby dachowej

- wymiana stolarki drzwiowej

- rozbiórka i wykonanie nowej opaski betonowej

- rozbiórka i wykonanie nowych schodów żelbetowych

- rozbiórka starej papy

- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe

- zamurowanie otworów

- wykonanie zbiorników na ścieki

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

3. Okres realizacji zadania: do 15.12.2012 r..

5.  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

5.1 Udzielą 2-letniej gwarancji na wykonane prace budowlane,

  - Zrealizują inwestycję w terminie  do 15.12.2012 r.

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi              do wykonania zamówienia

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

6. Oferta  m u s i  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

6.1. Formularz ofertowy wraz  z załącznikami  (na załączonych drukach) - załącznik            nr 1, 2, 3 i 4

6.2. Kosztorys ofertowy szczegółowy (stanowiący sumę iloczynów: ilości robót,

jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio

kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług)

sporządzony w kolejności odpowiadającej przedmiarowi zamieszczonemu w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wg KNR i KNNR wymienionych  w przedmiarze załączonym w niniejszej specyfikacji. Przedmiar jest elementem pomocniczym do wykonania oferty w ofertach należy skalkulować wszystkie konieczne elementy umożliwiające wykonanie całego zakresu robót objętych projektami.

6.3. Wadium:

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2000,00  zł (słownie:  dwa tysiące złotych.

Dopuszczalne formy wniesienia wadium:

- w pieniądzu na konto numer: Bank Spółdzielczy w Olecku 
76 933 9000 6003 00300 1137 0001.

- poręczenie lub gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa,

- poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczeń lub gwarancji należy złożyć oryginały tych dokumentów.

6.4. Dane dotyczące wiarygodności prawnej i finansowej oferenta:

- Posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia             w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Kopię nadania numeru regon,

- Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeżeli występują,

- Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22  ust. 1  ustawy z dnia      29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177                                 z późn. zmianami),

- Oświadczenie, że nie zalega z podatkami do US i składkami do ZUS,

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 do 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia. Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca udokumentuje, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia do realizacji zamówienia –                       do pełnienia funkcji kierownika budowy w odpowiadającej zamówieniu specjalności oraz potwierdzoną przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa                       z ważnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca,

- Wykaz  zrealizowanych robot  budowlanych w okresie ostatnich 5 lat. odpowiadających swoim rodzajem i wartością  robót stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, terminów ich realizacji, miejsca wykonania oraz załączenia dokumentacji potwierdzającej, że zostały one wykonane z należytą starannością,  Wykonali  w latach ostatnich 5 latach   co   najmniej dwa  zadania  o  charakterze  i złożoności  odpowiadającym zakresowi zamówienia określonego w pkt. 2 potwierdzone referencjami przez Zamawiających. Za spełnienie warunku uważa się zrealizowanie co najmniej dwóch robót o  charakterze i 50 tysięcy złotych.

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą od wartości zamówienia,

- Zaakceptowany i parafowany wzór umowy,

- Dane dotyczące podwykonawców (kwalifikacje niezbędne do wykonania  zamówienia, zakres wykonywanych przez nich czynności),

- W przypadku ubiegania się o zamówienie przez co najmniej dwóch oferentów działających wspólnie należy określić zakres (ilościowo) i podanie ceny ofertowej przypadającej na każdego z wykonawców.

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy          w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi                           oraz przepisami prawa.

Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału)                   i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty,                        za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i pełnomocnictwa, które wymagane jest            w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez notariusza

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji

7. Oferta składana przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze musi spełniać następujące

wymagania:

(1). Zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6 ppkt.  1-14 od każdego podmiotu. W przypadku warunku wymaganego doświadczenia musi udokumentować doświadczenie w wykonywaniu robót powierzonych mu do wykonania,

(2). Musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkich oferentów,

(3). Jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez umocowanych przedstawicieli pozostałych podmiotów,

(4). Zawierać umowę, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne  prawnie za realizację umowy oraz przewidującą sposób współdziałania podmiotów.

8. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę.

Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

9. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Oferent ma obowiązek dokonania wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobycie       wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

Rozdział 1: Instrukcja  dla  oferentów SIWZ

Rozdział 2: Formularz oferty  i  umowy, załączniki

Rozdział 3: Przedmiar robót

Dokumenty Rozdziału 2 i 3 powinny zostać wypełnione/parafowane przez Oferenta bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta, wpisuje on „nie dotyczy”.

12. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji       istotnych warunków zamówienia.

13. Przed  upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść       specyfikacji istotnych warunków zamówienia z wyłączeniem treści, o której mowa w art. 38, ust. 1. pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie doręczona do wszystkich oferentów.

14. Oferta  musi  obejmować całość zamówienia.

15. Termin związania ofertą  30 dni o terminu otwarcia ofert.

16.  Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2000,00  zł.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

•	w pieniądzu,

•	w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

•	w gwarancjach ubezpieczeniowych,

•	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Wadium musi być wniesione w terminie do dnia  ….......................... r. do godz. 900.                                                 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

- Zamawiający unieważnił przetarg, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich składania.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek oferenta:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów oferentów wraz z odsetkami wynikającymi z prowadzenia z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta, Zamawiający przekaże do banku w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy lecz nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą.

Oferent traci wadium, jeżeli:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

- Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

17. Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

18. Oferta będzie napisana na maszynie lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana

przez oferenta.

Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów,

będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Wszystkie strony ofert zostaną   ponumerowane i zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację.

19. Oferent zamieści ofertę w kopercie, która:

•	będzie zaadresowana  na adres  Zamawiającego, oraz będzie posiadać oznaczenie:  ,,Remont budynków mieszkalnych w miejscowościach Kucze, Borkowina, Mściszewo, Żydy, Daniele i budowa zbiorników na ścieki” ”,

- poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Oferenta,

aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

20. Ofertę należy złożyć w  Spółdzielni Mieszkaniowej  DROZD  w  Kowalach  Oleckich  ul. Witosa 4/2  nie później niż do dnia  27.09.2012r do godz.10.00

# Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą otwierane i zostaną zwrócone Oferentom.

Termin  i  miejsce  otwarcia  ofert;   27.09.2012r  r. godz.  10.00

Spółdzielnia Mieszkaniowa DROZD ul. Witosa 4/2  Kowale Oleckie

Otwarcie ofert jest jawne

21. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod       warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub  wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 20.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,        opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 20 a koperta będzie       dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.

Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

23. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny ofertowej.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość    punktów. Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana    zostanie        proporcjonalnie mniejsza ilość punktów. Sposób obliczania kryterium przedstawia się następująco:

Wartość najkorzystniejsza

Wp = ----------------------------------  x 100 pkt.

# Wartość ofertowa

24. Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada przepisom

określonym w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

25. Zamawiający wskaże miejsce i termin zawarcia umowy z oferentem, którego oferta

zostanie uznana za najkorzystniejszą.

26. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Miszkiel

- tel. 087-5238202 .

27. Przygotowanie oferty odbywa się na koszt oferenta.

28. Oferent  przed  podpisaniem  umowy  zobowiązany  jest  do  wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę min. 5 % zaoferowanej ceny w:

- pieniądzu  na  ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

- poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. Nr 109, poz1158 z poźn. zm.)

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

określone zostały we wzorze umowy.

- Oferent zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym umowę na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

30.  (1) Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących okolicznościach:

- w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych wprowadzonych na wniosek Zamawiającego,

(2). Zmianę terminu umowy dopuszcza się w przypadku:

- wydłużonego postępowania przetargowego,

- wystąpienia robót dodatkowych,

- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiających

prowadzenie robót budowlanych,

31. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów wykonawczych do tej ustawy lub SIWZ, przysługują środki odwoławcze przewidziane w/w ustawą.

Środki ochrony prawnej, którymi są odwołanie i skarga, przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie.

Zgodnie z zapisem art. 180-198 ustawy pzp. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

- Skarga.

Zgodnie z zapisem art. 198a-198g ustawy pzp. na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego

Postępowaniu odwoławczemu nie podlega wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia.

Kowale Oleckie,.................................... r.

Z a t w i e r d z a m :