Kowale Oleckie dn. 30.05.2017 r.

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksplotacyjno – Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich”

Podstawę  prawną do zapytań i obowiązku udzielania odpowiedzi ustanawia art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Z zapisów w/w przepisu wynika, że do Zamawiającego można się zwracać o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3, ust. 1a oraz  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie 1

Jaka powinna być powierzchnia magazynu paliwa ?

ODPOWIEDŹ

Wszystkie zapisy dotyczące parametrów magazynu paliwa zostały opisane w projekcie budowlanym:

Rozdział 4.1 - Powierzchnia magazynu paliwa  -   83 m2 .

Rozdział 2.0 - W magazynie paliwa należy zamontować ruchomą podłogę o powierzchni minimum -18 m2.

Pytanie 2

Jaka powinna być powierzchnia zasypowa magazynu ?

ODPOWIEDŹ

W części graficznej projektu budowlanego zamieszczono rysunki w skali, zwymiarowane, które są zgodne z częścią opisową. Zrębki drewniane będą magazynowane na całej powierzchni magazynu i okresowo ładowaczem, który jest na stanie SM będą nagarniane na ruchomą podłogę. Przy tych wymiarach można zmagazynować ok. 150 m3 zrębek.

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prezes Zarządu Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej NOWA

Tadeusz Brodowski