Kowale Oleckie dn. 17.07.2017 r.

SEMNOWA.271.7.2017

**MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI INTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

# Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich” w następującym zakresie:

# - w załączniku nr 10 do SIWZ (projekt techniczny):

# **5. Opis prac przewidzianych do termomodernizacji**

## 5.1 Zakres prac przewidzianych do termomodernizacji

W celu zrealizowania optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujący zakres robót:

1. Docieplenie stropu nad piwnicą płytami styropianowymi. Wzmocnienie płyt styropianowych siatką i położenie zaprawy klejowej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia do docieplenia | **220** | m2 |
| Grubość płyty styropianowej | 0,08 | m |

Dokonana modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia niniejszego pisma.

*Prezes Zarządu Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej NOWA*

*Tadeusz Brodowski*