Kowale Oleckie, dn. 18.11.2008r.

GMINA

KOWALE OLECKEIE

IGPU.3410-29/1/08

W Y J A Ś N I E N I E

W związku z zapytaniem jednego z oferentów dot. przetargu nieograniczonego na modernizację SP GOZ w Kowalach Oleckich wyjaśniam :

1. Pytanie : „ Poz. 17 i 18 przedmiaru robót : czy chodzi tu o wykładzinę obiektową np. Rekord 31 lub 43 gr. 2mm beż warstwy izolacyjnej nadającą się do zgrzewania , jeśli tak , to czy uwzględnić w kalkulacji ułożenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej pod posadzkę i cokół ?

Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia , iż do ułożenie należy zastosować wykładziny obiektowe np. typu Rekord , Tarkett Optima lub równoważne , spełniające parametry wymienionych wykładzin . Zamawiający ustala również , że do realizacji zadania niezbędne będzie  ułożenie  warstwy wygładzającej z zaprawy samopoziomującej pod posadzkę i cokół .

2. Pytanie : Czy termin wykonania : umowa zostanie zawarta na okres do 28.12.2008r. – wymieniony w ogłoszeniu będzie wymieniony w zawartej umowie jako termin zakończenia robót ?

Odpowiedź : Tak .

Wyjaśnienie : W poz. 3 kosztorysu ślepego – branża sanitarna – winne to być grzejniki dwupłytowe , higieniczne z 2 kpl. zawieszeń .

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Helena Żukowska