Kowale Oleckie ,dn. 06.02.2009r.

WÓJT GMINY

KOWALE OLECKIE

IGPU.3410-1/1/09

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „ Integracja lokalnego systemu komunikacyjnego z krajowym i powiatowym układem komunikacyjnym – przebudowa ulicy Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich „ – nr ogłoszenia w BZP pod poz. 21777-2009 z dnia 20.01.2009r.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym w/w procedury przetargowej wyjaśniam :

Pytanie 1 - W SST rozdział " Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie " brak jest określenia procentowej zawartości ziaren łamanych . 

Odpowiedź - zawartość ziaren łamanych w mieszance kruszywa powinna wynosić nie

mniej Niż  40%.

            Pytanie 2- W SST rozdział " Nawierzchnia z betonu asfaltowego " została powołana

norma PN-S-96025: 2000 , która dnia 29.05.2008r. została wycofana bez zastąpienia . 

Odpowiedź - W okresie pisania ww SST  norma PN-S-96025 była obowiązującą. 
Wymagania dla nawierzchni z betonu asfaltowego należy stosować zgodnie z w/w SST z pominięciem przywołania normy PN-S-96025.

Zamawiający usuwa  również z  pkt 9.1.13  następujący zapis : „ z harmonogramem rzeczowo – finansowym / załącznik Nr 2 /„ .

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Helena Żukowska