Kuślin, dnia 16 lutego 2011 r.

DGK.271.1.2011

WYKONAWCY

„wszyscy”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ

na zamówienie publiczne dotyczące  „Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin,Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Proszę o określenie w jakiej formie przedstawić z ofertą przetargową wyliczenie wartości robót. Proszę o podanie wzoru.

Odpowiedź:

Wyliczenie wartości robót winne być przedstawione w formie kosztorysy szczegółowego.

Pytanie 2.

Czy zamawiający przewiduje zmianę studni betonowych na studnie tworzywowe, które obecnie są powszechnie stosowane, biorąc pod uwagę, że dokumentacja została wykonana 6 lat temu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  zastosowanie studni tworzywowych przy kosztach nie przekraczających  kosztów studni betonowych.

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy Dziamski