Kuślin, dnia 15 lutego 2011 r.

DGK.271.1.2011

WYKONAWCY

„wszyscy”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ

na zamówienie publiczne dotyczące  „Budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin,Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Inwestor dysponuje projektem organizacji ruchu, umożliwiającym realizację kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich.

Odpowiedź: Nie – na terenie Gminy Kuślin nie przebiegają drogi wojewódzkie.

Pytanie 2.

Czy od wykonawcy wymagana będzie inspekcja telewizyjna wykonanej kanalizacji sanitarnej ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3.

Czy możliwa będzie zamiana studni Ø 1000 wykonywanych tradycyjnie m.in. z wykorzystaniem cegły kanalizacyjnej na studnie zrealizowane z prefabrykatów betonowych?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4.

Z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej wynika, że jest 6 przepompowni, w tym dwie tłocznie – w Kuślinie szt.1, Michorzewku szt. 3, Michorzewie szt.2 (wg kosztorysu), natomiast z map wynika, że w Kuslinie znajduje się 1 przepompownia, w Michorzewku 2, natomiast w Michorzewie 3. Która wersja jest prawdziwa?

Odpowiedź:

Do realizacji przewidziane jest 6 przepompowni w tym dwie tłocznie – w Kuślinie szt.1, Michorzewku szt. 3, Michorzewie szt.2 zgodnie z przedmiarem robót.

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy Dziamski