ZP.341-6/2009

Kuślin, dnia 29 września 2009 roku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

I. Nazwa zamówienia:

Budowa nowej studni głębinowej nr 1a dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie.

II. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kuślin reprezentowana przez Wójta Gminy,

adres: Urząd Gminy Kuślin

ul. E. Sczanieckiej 4

64-316 Kuślin

tel. 061 44 72722, fax 061 4472731,

www.kuslin.pl

kuslin@tosa.pl

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 – 46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje opisane niżej roboty budowlane i dostawy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień z następującymi kodami:

1.1. Kod CPV 45.26.22.20-9. Wiercenie studni wodnych.

Kompleksowe wykonanie studni głębinowej o głębokości 110 m ujmującego czwartorzędowy

- plioceński poziom wodonośny dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie wg projektu

prac geologicznych dla osiągnięcia wymaganej ilości wody. Postulowana wydajność 52,4

m3/h. Przewiduje się ujęcie do eksploatacji warstwy wodonośnej w strefie głębokości 81-106

m licząc wraz ze złączami i zabudową filtrem, a w szczególności:

a/	Wiercenie świdrem gryzowym w rurach fi 20’’ w strefie 0-15 mb ,dalej fi 470 mm w strefie 15-75 mb, dalej w rurach fi 14’’ (330 mm) w strefie 75-110 mb, należy wykonać metodą obrotową z lewym obiegiem wody bez użycia płuczek wiertniczych iłowych lub polimerowych. Docelowe wiercenie do głębokości 110 m p.p.t.,

b/	Kolumnowe zapuszczenie rur fi 14’’ (356 mm) do głębokości 75 mb i posadowienie ich w korku iłowym,

c/	Rura nadfiltrowa PVC-KV, DN 175, gr. ścianki 11,5 mm, dł. 19 mb,

d/	Zamek do filtra DN 175 (wzmocniony) szt. 1,

e/	Część czynna filtra szczelinowego – rury PVC-KV, DN 175, gr. ścianki 11,5 mm, dł. 25 mb,

f/	Rura podfiltrowa PVC-KV, DN 175, gr. ścianki 11,5 mm, dł. 3mb,

g/	Denko do rury podfiltrowej PVC-U KV, DN 175, szt. 1,

h/	Zapuszczanie kolumny filtrowej PVC KV, DN 175, gr. ścianki 11,5 mm na głębokość 109 mb,

i/	Wykonanie osypki filtra żwirem kwarcowym płukanym,

j/	Wyciągnięcie kolumny rur fi 20’’ (508mm),

k/	Oczyszczenie otworu przy użyciu sprężarki,

l/	Opuszczenie agregatu pompowego Q=max 50 m 3 /h  (h=78m) w kolumnie tłocznej na głębokość 45 mb,

ł/	Wykonanie podejścia (podłączenia) studni głębinowej z rur PCV 110 mm do rurociągu tłocznego z wykonaniem zasuwy fi 100 mm z klapą zwrotną fi 100 mm, dł. do 10 mb,

m/	Przyłączenie kabli zasilających ze Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie zlokalizowanej na tej samej działce ewidencyjnej do projektowanej studni, długość odcinka do 15 mb,

n/	Zabezpieczenie elektryczne agregatu pompowego  - zgodnie z danymi techniczno – ruchowymi silników głębinowych w zakresie zabezpieczeń przed suchobiegiem, zwarciem, przeciążeniem, obniżeniem i asymetrią zasilania z ich montażem w Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie,

o/	Pompowanie czyszczące i pomiarowe, stabilizacja lustra wody – ca. około 96 h,

p/	Zamknięcie studni – rury fi 16 ‘’.

1.2. Kod CPV 45.25.51.10-3. Roboty budowlane w zakresie studni.

a/	Wykonanie obudowy studni z kręgów betonowych fi 1600 mm ze stopniami włazowymi,  właz  fi 800 mm. Część nadziemna pomalowana na kolor stalowy farbą odporną na warunki atmosferyczne.

b/	Powierzchnia wokół studni utwardzona kostką betonową gr. 8 cm, i opornikach gr. 8 cm w kolorze szarym, posadowiona na podbudowie piaskowo – cementowej gr. 20 cm o powierzchni ca. 25 m 2 .

2. Zamówienie obejmuje także następujące obowiązki Wykonawcy:

a/	pobieranie próbek gruntu do badania podczas wiercenia,

b/	pompowanie otworu oczyszczające i pomiarowe, zapisywanie wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych w dzienniku próbnego pompowania,

c/	badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody w czasie pompowania,

d/	zapewnienie obsługi geodezyjnej, w tym inwentaryzacja powykonawcza,

e/	powierzenie kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu uprawnienia

geologiczne i górnicze do wykonywania wierceń, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych oraz instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

f/	pełnienie nadzoru geologicznego

g/	Sporządzenie i zatwierdzenie planu ruchu na wyżej wymienione prace.

3. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie urządzeń

spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji.

V. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. Informacja o zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w innych walutach.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

IX. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania robót objętych niniejszym zamówieniem do dnia 15.12.2009 r.

X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest:

a/	posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,

b/ 	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:

c/ 	wykonali w przeciągu ostatnich 5 lat przynajmniej dwie roboty budowlane wykonania studni o głębokości minimum 110 mb, potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy i referencjami od Zamawiającego;

d/ 	dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia geologiczne i górnicze do wykonywania wierceń, kierownikiem budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych oraz kierownikiem budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

e/ 	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia t.j. są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł);

f/	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i tych, którzy nie spełniają warunków z art. 22 ust. 1 ustawy.

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca złoży:

a/ 	oświadczenie, że spełnia wymogi określone przez art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b/ 	dokumenty i oświadczenia określone są w pkt XI niniejszej SIWZ.

4. Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ( konsorcjum).

a/ 	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, przepisy i wymogi dotyczące wykonawcy stosuje się również do wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

b/ 	Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia informacje wymienione w pkt XI SIWZ,

c/ 	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 1 pkt 4 musi spełnić każdy z wykonawców, warunki określone w ust. 1 pkt 1- 3 wykonawcy muszą spełnić łącznie.

5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać, które części zamówienia zamierza zlecić

podwykonawcom ( wzór dokumentu określa załącznik nr 4 do SIWZ).

XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca składa w postępowaniu następujące dokumenty i oświadczenia:

a/ 	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

b/ 	dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia geologiczne i górnicze do wykonywania wierceń, budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz aktualne zaświadczenia, że osoby te są członkami właściwej izby zawodowej;

c/ 	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

d/ 	wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które wykonywać będą zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

e/ 	wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót wykonywania studnio głęb. 110 m, oraz montażu obudów studni , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich długości, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje- min. 3 szt);

f/ 	polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000 zł .

g/ 	oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy złożone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ;

2.Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć także:

a/	oświadczenie wskazujące, które części zamówienia Wykonawca zamierza zlecić

podwykonawcom, zgodnie z wzorem oświadczenia określonym w załączniku nr 4 do SIWZ- jeśli dotyczy.

b/ 	oświadczenie, że przeprowadził wizję lokalną terenu pod realizację projektowanego obiektu – wg wzoru oświadczenia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ.

3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia wraz z ofertą wykonawca składa pełnomocnictwo/upoważnienie dla pomiotu lub osoby reprezentującej wykonawców w postępowaniu, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z partnerów.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6 i ust. 3 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy.

a/	Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajduje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, lub faxem.

3. Telefon Zamawiającego: 061 44 72722, fax 061 44 72731.

4.Nie przewiduje się przekazywania oświadczeń i dokumentów drogą elektroniczną.

5.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest kierownik Zakładu Obsługi Komunalnej - inż. Artur Bąk tel. 061 44 73 082.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodny z art. 38 ustawy.

XIII. Wymagania dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości

4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art.45 ustawy):

a/ 	pieniądzu,

b/ 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c/ 	gwarancjach bankowych,

d/ 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e/ 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Dusznikach Oddział  Kuślin

nr 78907200020107077120000006

Kopię dowodu wpłaty lub przelewu wadium na konto Zamawiającego należy dołączyć do oferty przetargowej.

4. Oryginał dokumentu o wniesieniu wadium w pozostałych – nie w pieniądzu – formach należy dołączyć do oferty przetargowej lub złożyć najpóźniej w chwili składania oferty w kancelarii Urzędu Gminy Kuślin.

5.Wykonawca, który nie wniesie wadium przed upływem terminu składania ofert, zostanie

wykluczony z postępowania przetargowego.

XIV. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1. Wymogi formalne.

a/ 	oferta musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji i zaleca się sporządzenie jej na formularzu określonym we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku sporządzania oferty bez użycia wzoru formularza, należy zawrzeć w ofercie informacje określone we wzorze formularza oferty;

b/ 	każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę;

c/ 	wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego;

d/ 	oferta musi być sporządzona na piśmie w jednym egzemplarzu w języku polskim z parafką Wykonawcy na każdej stronie, w tym na każdej stronie wzoru umowy, oraz w miejscu, w którym Wykonawca wniósł zmiany;

e/ 	oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę;

f/ 	zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale razem spięte;

g/ 	podpis pod ofertą, oświadczeniami, kserokopiami dokumentów za zgodność z oryginałem winny złożyć osoby umocowane do reprezentowania firmy Wykonawcy w sposób określony w akcie rejestrowym lub ewidencyjnym, pod imienną pieczątką Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy;

h/ 	w przypadku gdy za Wykonawcę występuje pełnomocnik do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Zawartość oferty:

2.1 Formularz ofertowy wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ zawierający:

a/	nazwę i siedzibę Wykonawcy, z telefonem kontaktowym oraz nr fax (jeżeli Wykonawca posiada fax);

b/ 	oferowaną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto w złotych polskich za wykonanie zamówienia;

c/ 	termin wykonania przedmiotu zamówienia;

d/ 	okres udzielonej gwarancji – minimum 36 miesięcy (trzydzieści sześć miesięcy);

e/ 	oświadczenie o akceptacji warunków umowy.

2.2 Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularza ofertowego należy dołączyć jako załączniki do formularza ofertowego następujące dokumenty składające się na ofertę:

a/ 	komplet dokumentów i oświadczeń wymienionych w p. XI niniejszej SIWZ;

b/ 	oświadczenie, które części zamówienia Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom złożone według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;

c/ 	wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ ( z parafką Wykonawcy na każdej stronie).

d/ 	oświadczenie, że Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu pod realizację

projektowanego obiektu – wg wzoru oświadczenia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ.

2.3 Opakowanie oferty:

a/  	ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty bez uszkodzenia opakowania przed terminem otwarcia ofert,

b/ 	opakowanie zawierające ofertę musi być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt II SIWZ i opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia „Budowa nowej studni głębinowej nr 1a dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie”.

oraz nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy, z dopiskiem, że opakowania ( koperty) nie należy otwierać przed dniem 20 października 2009 r. do godz. 12 00 .

4. Zmiana i wycofanie oferty.

a/ 	wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;

b/ 	powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w

sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą

zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”.

5. W opakowaniu musi być zamieszczone:

a/ 	oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty,

b/ 	dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym,

c/ 	upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

XVI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kuślin pok. nr 15.

2. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 października 2009 r. do godz. 12 00 .

3.Ofertę złożoną po terminie, określonym w pkt 2 zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2009 r. o godz. 1230 , w salce posiedzeń Urzędu Gminy Kuślin pok. Nr 8.

5. Informacje o trybie otwarcia ofert;

a/ 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia będącego przedmiotem przetargu,

b/ 	podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy oraz adresy wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.Wykonawca określa cenę ryczałtową brutto za wykonanie zamówienia podając tę cenę poprzez jej wskazanie w formularzu oferty, którego wzór określa załącznik nr 1 do SIWZ.

2.Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie roboty i czynności objęte zamówieniem i

stanowiące jego przedmiot i musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

3.W cenie ofertowej oprócz kosztów materiałów i robót zasadniczych należy uwzględnić pozostałe niezbędne koszty realizacji zamówienia takie jak:

a/ 	koszty pozyskania terenu na zaplecze budowy, plac składowy ziemi z wykopów, zasilania energetycznego i wodnego budowy, łączności itp.,

b/ 	koszty obsługi geodezyjnej, w tym inwentaryzacji powykonawczej.

4.Cena ofertowa powinna być podana z dokładnością, do dwóch miejsc po przecinku.

5.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz przez okres realizacji zamówienia.

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

kryterium: cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia – 100 pkt.

2. W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

cena oferty najniżej skalkulowanej

liczba punktów oferty = -------------------------------------------------- × 100 pkt

cena oferty ocenianej

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wybranego do wykonania zamówienia publicznego

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które stosownie do art. 148 ust. 1 ustawy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

2. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 1 ustala się na 10% ceny ofertowej

zamówienia.

3. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

4. W przypadku, gdy zabezpieczenie wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu należy przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiającego wysokości.

5. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 25% wysokości zabezpieczenia.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ogólne warunki umowy:

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Warunki umowy musza być akceptowane przez Wykonawcę poprzez podpisanie oświadczenia o akceptacji postanowień wzoru umowy.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeśli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże ustawy t.j. protest, a w sytuacjach określonych w art. 184 ust. 1a Prawo zamówień publicznych odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu na orzeczenie tej Izby.

XXIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIV. Sprawy nieuregulowane niniejszą SIWZ.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy.

XXV. Wykaz załączników do SIWZ, które otrzymuje Wykonawca, wraz z niniejszą

specyfikacją:

1. Wzór formularza oferty – załącznik nr 1,

2. Wzór umowy – załącznik nr 2,

3. Wzór oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – załącznik nr 3.

4. Wzór oświadczenia wraz ze wskazaniem części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom – załącznik nr 4,

5. Wzór oświadczenia, że wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu pod realizację

projektowanego obiektu – załącznik nr 5,

6. Plan sytuacyjny z lokalizacją ujęcia wody, załącznik nr 6

7. Projekt geologiczno – techniczny, załącznik nr 7

8. Przekrój hydrogeologiczny – załącznik nr 8.

Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

Kuślin, dnia 29 września 2009 r.