Leżajsk, dnia 20.11.2012 r.

RGM. 7013.13.7.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Postanowienia ogólne.

Podstawa prawna:

- Zarządzenie Burmistrza Leżajska nr 15/11 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych w Leżajsku, związanych z realizacją zadania pn: „Wentylacja mechaniczna w budynku MCK w Leżajsku dla sali widowiskowej oraz sektora tanecznego wraz z chłodzeniem powietrza”.

Zakres opracowania projektowego obejmuje kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji zadania, przygotowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zakres obejmuje w szczególności:

-  projekt budowlany i wykonawczy wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej dla sali widowiskowej oraz sektora tanecznego – 5 egz.,

-  projekty branżowe (technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową) – 5 egz.

- inne opracowania niezbędne do realizacji zadania (przekroczenia przez elementy konstrukcyjne, zasilanie energetyczne) – 5 egz.

-  specyfikacje techniczne i przedmiary robót – 2 egz.,

-  kosztorysy inwestorskie – 2 egz.,

-  pełny zakres opinii i uzgodnień,

- kompletna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej umożliwiającej jej umieszczenie na stronach internetowych.

Wytyczne do opracowania projektu:

- wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna dla sali widowiskowej oraz sektora tanecznego, z funkcją ogrzewania tych pomieszczeń,

- zaprojektowanie automatyki w sposób umożliwiający przemienne użytkowanie wentylacji dla sali widowiskowej i sektora tanecznego,

- przebieg kanałów technologicznych z wykorzystaniem dotychczasowej trasy,

- nawiązanie do projektu kotłowni opracowanego przez Pracownię Projektową „Cheferen – Arch” Leszczyny.

- termin wykonania prac projektowych ustala się na : do 28.12.2012 r.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7

Warunkiem udziału w zapytaniu jest przygotowanie oferty oraz złożenie jej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

O udział w zapytaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców stosując następujące kryterium wyboru:

Kc - cena ofertowa brutto – 100 %

2. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali od 1 do 100, obliczone wg wzoru: [najniższa cena oferty] / [cena oferty ocenianej] x 100 pkt.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która odpowiada wszystkim wymogom i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza tj. taką, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Leszek Gdula – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Miasta – RGM tel. (0 17) 24 27 333 wew. 125, pokój 7 oraz  Władysław Zagaja  – inspektor w Urzędzie Miejskim  w Leżajsku,  tel. (0-17) 24 27 333 wew. 126, pokój 6.

Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku w zamkniętej kopercie opisanej nazwą postępowania: Oferta na wykonanie prac projektowych w Leżajsku dla zadania pn: „Wentylacja mechaniczna w budynku MCK w Leżajsku” w terminie: do dnia 3 grudnia 2012 r. do godz. 1000.

Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy,

- Dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe do projektowania w branży instalacyjnej.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

Zał. nr 1- formularz oferty

Zał. nr 2 - wzór umowy,